## спец.1
Спецификация № 1
№ пп | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Жильность* сечение | Напряжение, кВ | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ | Ед. изм | Кол-во | Цена единицы, руб. без НДС | Сумма руб., без НДС
1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-1 | 4*185 | 1 |  | км | 0.468
2 | Кабель силовой для стационарной прокладки с круглыми алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с защитным покровом типа БбШв | АВБбШвнг-LS-1 | 4*185 | 1 |  | км | 0.283
3 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*150 | 1 |  | км | 0.787
4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*120 | 1 |  | км | 0.305
5 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*95 | 1 |  | км | 0.492
6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*70 | 1 |  | км | 0.043
7 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*50 | 1 |  | км | 3.22
8 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*25 | 1 |  | км | 0.249
9 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*16 | 1 |  | км | 0.404
10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*10 | 1 |  | км | 0.232
11 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 5*6 | 1 |  | км | 0.381
12 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 4*120 | 1 |  | км | 0.633
13 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 4*95 | 1 |  | км | 0.245
14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 4*70 | 1 |  | км | 0.261
15 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 4*16 | 1 |  | км | 0.255
16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 4*6 | 1 |  | км | 0.392
17 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 3*16 | 1 |  | км | 0.342
18 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 3*10 | 1 |  | км | 0.244
19 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 3*6 | 1 |  | км | 0.426
20 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-1 | 2*10 | 1 |  | км | 0.283
21 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 5*35 | 0.66 |  | км | 3.226
22 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 5*16 | 0.66 |  | км | 2.266
23 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 5*10 | 0.66 |  | км | 2.796
24 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 5*6 | 0.66 |  | км | 1.278
25 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 5*4 | 0.66 |  | км | 4.034
26 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 5*2,5 | 0.66 |  | км | 1.041
27 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 4*95 | 0.66 |  | км | 0.095
28 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 4*6 | 0.66 |  | км | 1.168
29 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 4*4 | 0.66 |  | км | 0.141
30 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 3*35 | 0.66 |  | км | 0.009
31 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 3*25 | 0.66 |  | км | 0.059
32 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 3*16 | 0.66 |  | км | 0.243
33 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 3*10 | 0.66 |  | км | 4.43
34 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 3*6 | 0.66 |  | км | 1.105
35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | АВВГнг-LS-0,66 | 3*2,5 | 0.66 |  | км | 4.645
36 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-0,66 | 4*150 | 0.66 |  | км | 0.218
37 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | АВВГнг(А)-LS-0,66 | 4*50 | 0.66 |  | км | 0.128
38 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-6,0 | 3*70 | 6 |  | км | 0.01
39 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-6,0 | 3*16 | 6 |  | км | 0.01
40 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг-LS-1 | 3*120 | 1 |  | км | 0.01
41 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг-LS-1 | 1*70 | 1 |  | км | 0.08
42 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 5*95 | 1 |  | км | 0.239
43 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 5*16 | 1 |  | км | 0.507
44 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 4*16 | 1 |  | км | 0.358
45 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 4*10 | 1 |  | км | 0.252
46 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 4*6 | 1 |  | км | 0.326
47 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 4*4 | 1 |  | км | 1.027
48 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 3*6 | 1 |  | км | 0.445
49 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке , с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-1 | 3*4 | 1 |  | км | 0.526
50 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5*16 | 0.66 |  | км | 0.649
51 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4*2,5 | 0.66 |  | км | 0.018
52 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2*25 | 0.66 |  | км | 1.495
53 | Кабель силовой с медными жилами,с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2*16 | 0.66 |  | км | 0.754
54 | Кабель силовой с медными жилами,с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2*6 | 0.66 |  | км | 0.44
55 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг-LS-0,66 | 3*35 | 0.66 |  | км | 0.231
56 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг-LS-0,66 | 3*4 | 0.66 |  | км | 1.903
57 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | ВВГнг-LS-0,66 | 2*4 | 0.66 |  | км | 0.025
58 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | ВВГЭнг-LS-0,66 | 3*6 | 0.66 |  | км | 0.941
59 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | ВВГЭнг-LS-0,66 | 3*4 | 0.66 |  | км | 0.302
60 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | ВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 2*35 | 0.66 |  | км | 0.275
61 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | ВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 2*16 | 0.66 |  | км | 0.7
62 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | ВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 1*70 | 0.66 |  | км | 0.12
63 | Кабель силовой для стационарной прокладки с круглыми медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с защитным покровом типа БбШв | ВБбШвнг-LS-0,66 | 10*6 | 0.66 |  | км | 0.099
64 | Кабель силовой для стационарной прокладки с круглыми медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с защитным покровом типа БбШв | ВБбШвнг-LS-0,66 | 5*6 | 0.66 |  | км | 1.108
| ИТОГО: | [5 empty] | 49.677 |  | 0