## спец.3
Спецификация № 3
№ пп | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Жильность* сечение | Напряжение, кВ | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ | Ед. изм | Количество | Цена единицы, руб. без НДС | Сумма руб., без НДС
1 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | КВВГнг-LS-0,66 | 14*2,5 | 0.66 |  | км | 0.306
2 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением | КВВГнг-LS-0,66 | 5*1,5 | 0.66 |  | км | 0.076
3 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | КВВГнг(А)-LS-0,66 | 10*6 | 0.66 |  | км | 0.18
4 | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с защитным покровом типа БбШв | КВБбШвнг-LS | 5*1,5 | 0.66 |  | км | 0.515
5 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 27*2,5 | 0.66 |  | км | 0.344
6 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 19*2,5 | 0.66 |  | км | 2.632
7 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 19*1,5 | 0.66 |  | км | 4.369
8 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 14*2,5 | 0.66 |  | км | 4.32
9 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 14*1,5 | 0.66 |  | км | 16.503
10 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 10*6 | 0.66 |  | км | 0.57
11 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 7*6 | 0.66 |  | км | 0.15
12 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 7*4 | 0.66 |  | км | 0.281
13 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 5*4 | 0.66 |  | км | 5.398
14 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 5*2,5 | 0.66 |  | км | 1.008
15 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг-LS-0,66 | 4*2,5 | 0.66 |  | км | 1.924
16 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10*2,5 | 0.66 |  | км | 4.85
17 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10*1,5 | 0.66 |  | км | 4.64
18 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 7*1,5 | 0.66 |  | км | 0.873
19 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 5*1,5 | 0.66 |  | км | 7.457
20 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4*6 | 0.66 |  | км | 0.068
21 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4*1,5 | 0.66 |  | км | 22.759
22 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(В)-LS-0,66 | 19*1,5 | 0.66 |  | км | 2.96
23 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(В)-LS-0,66 | 14*1,5 | 0.66 |  | км | 3.809
24 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(В)-LS-0,66 | 10*1,5 | 0.66 |  | км | 1.675
25 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(В)-LS-0,66 | 7*1,5 | 0.66 |  | км | 5.431
26 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(В)-LS-0,66 | 5*1,5 | 0.66 |  | км | 6.074
27 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, экранированный | КВВГЭнг(В)-LS-0,66 | 4*6 | 0.66 |  | км | 1.236
28 | Кабель экранированный для промышленного интерфейса RS-485 с медными жилами в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением | КИПЭВнг-LS | 2*2*0,6 | 0.25 |  | км | 0.402
29 | Кабель экранированный для управления и контроля, с медными жилами в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS-0,25 | 14*2*0,75 | 0.25 |  | км | 0.698
30 | Кабель экранированный для управления и контроля, с медными жилами в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS-0,25 | 4*2*0,75 | 0.25 |  | км | 4.39
31 | Кабель экранированный для управления и контроля, с медными жилами в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS-0,25 | 4*2*0,5 | 0.25 |  | км | 36.318
32 | Кабель экранированный для управления и контроля, с медными жилами в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением | КУПЭВнг(А)-LS-0,25 | 2*2*0,75 | 0.25 |  | км | 1.647
33 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 14*2*0,5 | 0.5 |  | км | 0.385
34 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 10*2*0,5 | 0.5 |  | км | 0.65
35 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 8*2*0,5 | 0.5 |  | км | 1.055
36 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 5*3*0,5 | 0.5 |  | км | 0.385
37 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 5*2*0,5 | 0.5 |  | км | 2.22
38 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 4*2*0,75 | 0.5 |  | км | 1.31
39 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 4*2*0,5 | 0.5 |  | км | 1.531
40 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 2*2*0,5 | 0.5 |  | км | 0.589
41 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 1*3*0,5 | 0.5 |  | км | 1.41
42 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 1*2*0,75 | 0.5 |  | км | 1.783
43 | Кабель универсальный инструментальный, с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ | 1*2*0,5 | 0.5 |  | км | 7.748
44 | Кабель симметричный парной скрутки, с однопроволочными медными жилами с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты из медной луженой проволоки, оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | КВПЭфнг(А)-LS-5е | 2*0,212 | 0.5 |  | км | 0.225
45 | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с оболочкой из самозатухающего полиэтилена, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КПСВЭПс | 1*2*2,5 | 0.66 |  | км | 0.05
46 | Кабель контрольный с медными жилами, с резиновой изоляцией и резиновой оболочкой | МРШН | 16*2,5 | 0.66 |  | км | 0.2
47 | Кабель контрольный с медными жилами, с резиновой изоляцией и резиновой оболочкой | МРШН | 7*2,5 | 0.66 |  | км | 1.424
48 | Кабель микрофонный малогабаритный, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный | КММЦ | 4*0,35 | 0.25 |  | км | 0.05
49 | Оптоволоконный кабель | МИКРО ДПО-нг(А)HF-04M-1,5kH | 4*0,012 |  |  | км | 12.686
50 | Кабель управления с медными жилами с изоляцией из термопластичного эластомера (TPE-E), с полиуретановой внешней оболочкой TMPU, экранированный | SUPER-PAAR TRONIC-C-PUR | 10*2*0,75 | 0.35 |  | км | 0.4
51 | Кабель управления с медными жилами с изоляцией из термопластичного эластомера (TPE-E), с полиуретановой внешней оболочкой TMPU, экранированный | SUPER-PAAR TRONIC-C-PUR | 4*2*0,75 | 0.35 |  | км | 2.336
52 | Оптоволоконный кабель | ЭКБ-ДПЛ-П-4М |  |  |  | км | 0.133
53 | Оптоволоконный кабель | ЭКБ-ДПЛ-П-4М | 50*125 |  |  | км | 0.185
54 | Сетевой кабель | Ethernet STP |  |  |  | км | 3.575
55 | Сетевой кабель | FTP | 4*2*0,5 |  |  | км | 1.041
56 | Оптоволоконный кабель | A-DQ(ZN)B2Y 4x50/125 | 4*0,08 |  |  | км | 0.156
57 | SIMATIC NET, Стандартный экранированный PROFIBUS кабель для быстрого монтажа | 02YSY (ST) CY | 1*2*0,64 |  |  | км | 0.338
58 | Кабель гибкий, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией жил из этилпропиленовой резины, с оболочкой из ПВХ пластиката RZ неподдерживающим горения, с низким выделением коррозионных газов | FG7OR 0,6/1 kV | 12*1,5 | 0,6/1,0 |  | км | 0.048
59 | Кабель гибкий, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией жил из этилпропиленовой резины, с оболочкой из ПВХ пластиката RZ неподдерживающим горения, с низким выделением коррозионных газов | FG7OR 0,6/1 kV | 10*1,5 | 0,6/1,0 |  | км | 1.433
60 | Кабель гибкий, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией жил из этилпропиленовой резины, с оболочкой из ПВХ пластиката RZ неподдерживающим горения, с низким выделением коррозионных газов | FG7OR 0,6/1 kV | 7*1,5 | 0,6/1,0 |  | км | 0.114
61 | Кабель гибкий, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией жил из этилпропиленовой резины, с оболочкой из ПВХ пластиката RZ неподдерживающим горения, с низким выделением коррозионных газов | FG7OR 0,6/1 kV | 5*1,5 | 0,6/1,0 |  | км | 0.838
62 | Кабель гибкий, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией жил из этилпропиленовой резины, с оболочкой из ПВХ пластиката RZ неподдерживающим горения, с низким выделением коррозионных газов | FG7OR 0,6/1 kV | 3*1,5 | 0,6/1,0 |  | км | 1.655
63 | Кабель экранированный гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией жил из этилпропиленовой резины, с оболочкой из ПВХ пластиката RZ неподдерживающим горения, с низким выделением коррозионных газов | FG7OH2R 0,6/1 kV | 7*1,5 | 0,6/1,0 |  | км | 0.024
64 | Кабель экранированный гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией жил из этилпропиленовой резины, с оболочкой из ПВХ пластиката RZ неподдерживающим горения, с низким выделением коррозионных газов | FG7OH2R 0,6/1 kV | 2*1,5 | 0,6/1,0 |  | км | 0.048
| ИТОГО: | [5 empty] | 189.888 |  | 0