## Лист1
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. |  | ГОСТ, ТУ |  | Ед.изм. |  | Количество, ед | Срок поставки
1 | Датчик-реле РОС101-1-УХЛ3-(0.3) 30HFV81CL051 30HFV82CL051 30HFV82CL052 | РОС101-1-УХЛ3-(0.3) 30HFV81CL051 30HFV82CL051 30HFV82CL052 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000 | октябрь 2014г
2 | Датчик-реле РОС 301-1-УХЛ3-(0.1 0.3 1.2) 30UBM10CL051 | РОС 301-1-УХЛ3-(0.1 0.3 1.2) 30UBM10CL051 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
3 | Датчик-реле УХЛ3 РОС101-1-УХЛ3-(0.3) резерв | УХЛ3 РОС101-1-УХЛ3-(0.3) резерв |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
4 | Датчик-реле РОС 301-1-УХЛ3-(0.1 0.3 1.2) резерв | РОС 301-1-УХЛ3-(0.1 0.3 1.2) резерв |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. |  | ГОСТ, ТУ |  | Ед.изм. |  | Количество, ед | Срок поставки
1 | Датчик EJA530A-EBS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30MAW21CP001 | EJA530A-EBS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30MAW21CP001 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000 | 05.11.14г.
2 | Датчик EJA110A-ELS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30LBS40CP001 | EJA110A-ELS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30LBS40CP001 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
3 | Датчик EJA530A-ECS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30LAB20CP002C 30LAB60CP002B | EJA530A-ECS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30LAB20CP002C 30LAB60CP002B |  | НД Производителя |  | к-т |  | 2.000000
4 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/0.6 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30HLV50CP503 30HJG00CP502 | WIKA 232.50.100-P(0/0.6 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30HLV50CP503 30HJG00CP502 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 2.000000
5 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 | WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 1.000000
6 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/10 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30LBA10CP504 | WIKA 232.50.100-P(0/10 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30LBA10CP504 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 1.000000
7 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/2.5 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30NDB03CP501 | WIKA 232.50.100-P(0/2.5 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30NDB03CP501 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 1.000000
8 | Датчик EJA130A-EHS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30HFV81CP001 | EJA130A-EHS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ 30HFV81CP001 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
9 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/0.6 МПа)-M20x1.5-821.12/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30HFV81CP051 30HFV82CP051 | WIKA 232.50.100-P(0/0.6 МПа)-M20x1.5-821.12/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 2.000000
10 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/0.6 МПа)-M20x1.5-821.12/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 резерв | WIKA 232.50.100-P(0/0.6 МПа)-M20x1.5-821.12/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 1.000000
11 | Манометр WIKA 232.50.100-P(-100/200 кПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30HFV81CP501 30HFV82CP501 | WIKA 232.50.100-P(-100/200 кПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 30HFV81CP501 30HFV82CP501 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 2.000000
12 | Манометр WIKA 232.50.100-P(-100/200 кПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 резерв | WIKA 232.50.100-P(-100/200 кПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 1.000000
13 | Термометр WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 30SBN11CT521 | WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 30SBN11CT521 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
14 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBN11CT521 | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBN11CT521 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
15 | Манометр WIKA 232.50.100-P (0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 30SBN11CP537 30SBN11CP538 | WIKA 232.50.100-P (0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 30SBN11CP537 30SBN11CP538 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 2.000000
16 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 | WIKA 232.50.100-P(0/1 МПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 12.000000
17 | Датчик EJA110A-EXS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТE 30PCM20CF001A 30PCM20CF001A 30PCM20CF001A | EJA110A-EXS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТE |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000
18 | Диафрагма ДКС-10-500-Б/Б-1-530Х8 30PCM20CF001 | ДКС-10-500-Б/Б-1-530Х8 30PCM20CF001 |  | ГОСТ 8.586-2005 |  | к-т |  | 1.000000
19 | Расходомер RAMC05 30HLV50CF051 30HLV50CF052 30HLV50CF053 30HLV50CF054 | RAMC05 30HLV50CF051 30HLV50CF052 30HLV50CF053 30HLV50CF054 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 4.000000
20 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/400 кПа)-M20x1.5 30GNK11CP501 30GNK11CP501 | WIKA 232.50.100-P(0/400 кПа)-M20x1.5 30GNK11CP501 30GNK11CP501 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 2.000000
21 | Расходомер 30MKG12CF001 ROTAMASS |  | 30MKG12CF001 |  | НД Производителя |  | к-т
22 | Термометр WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=200 30SBH11CT501 30SBH01CT501 30SBH01CT502 | WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=200 30SBH11CT501 30SBH01CT501 30SBH01CT502 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000
23 | Термометр WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=200 резерв | WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=200 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
24 | Гильза WIKA TW45-F-U1=232-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBH11CT501 30SBH01CT501 30SBH01CT502 | WIKA TW45-F-U1=232-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBH11CT501 30SBH01CT501 30SBH01CT502 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000
25 | Гильза WIKA TW45-F-U1=232-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 резерв | WIKA TW45-F-U1=232-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
26 | Термометр WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 | WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 12.000000
27 | Термометр WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 резерв | WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 2.000000
28 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 12.000000
29 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 | WIKA 232.50.100-P(0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 12.000000
30 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 резерв | WIKA 232.50.100-P(0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 резерв |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 2.000000
31 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/ ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 | WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/ ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 8.000000
32 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/ ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 резерв | WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/ ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 2.000000
33 | Манометр WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 | WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 14.000000
34 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 14.000000
35 | Термометр WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=200 | WIKA S73.100-(0/200)-2-M20x1.5-L1=200 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 5.000000
36 | Гильза WIKA TW45-F-U1=232-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 | WIKA TW45-F-U1=232-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 5.000000
37 | Манометр WIKA 232.50.100-P (0/1 МПА) -M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 | WIKA 232.50.100-P (0/1 МПА) -M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 19.000000
38 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 | WIKA 232.50.100-P(0/1.6МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 8.000000
39 | Термометр WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 30SBH11CT501 30SBH01CT501 30SBH01CT502 | WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 30SBH11CT501 30SBH01CT501 30SBH01CT502 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000
40 | Термометр WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 резерв | WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 резерв |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
41 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000
42 | Термометр WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 резерв | WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 1.000000
43 | Термометр WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 | WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 12.000000
44 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 резерв | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 2.000000
45 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 12.000000
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. |  | ГОСТ, ТУ |  | Ед.изм. |  | Количество, ед | Срок поставки
1 | Термометр WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 резерв | WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000 | 2014-11-05
2 | Термометр WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 резерв | WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 3.000000
3 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 резерв | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 8.000000
4 | Манометр WIKA 232.50.100-P (0/1МПа)-M20x1.5/ Элембер-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 30SBH14CP501 30SBH14CP558 30SBH15CP501 30SBH15CP556 | WIKA 232.50.100-P (0/1МПа)-M20x1.5/ Элембер-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 114.000000
5 | Манометр WIKA 232.50.100-P(0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 резерв | WIKA 232.50.100-P(0/1МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 6.000000
6 | Термометр WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 | WIKA S73.100-(0/250)-2-M20x1.5-L1=140 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 11.000000
7 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBM03CT501-511 | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBM03CT501-511 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 11.000000
8 | Термометр WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 30SBM13CT501-511 | WIKA S73.100-(0/160)-2-M20x1.5-L1=140 30SBM13CT501-511 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 11.000000
9 | Гильза WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBM13CT501-511 | WIKA TW45-F-U1=142-М20x1.5/M20x1.5-d=8.2-D=10 30SBM13CT501-511 |  | НД Производителя |  | к-т |  | 11.000000
10 | Манометр WIKA 232.50.100-P (0/0.6МПа)-M20x1.5/ ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 30SBM13CP501-522 | WIKA 232.50.100-P (0/0.6МПа)-M20x1.5/ ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 22.000000
11 | Манометр WIKA 232.50.100-P (0/0.6МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 резерв | WIKA 232.50.100-P (0/0.6МПа)-M20x1.5/ЭЛЕМЕР-БК-Е10-5Ф-0Ф-02-М20Ф-КР1А2 |  | ТУ 3742-084-13282997-08 |  | к-т |  | 2.000000