| № п/п | Полное описание | Марка, типоразмер | ГОСТ, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметр | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | Изолятор фарфоровый MR1 номинальное напряжение 20кВ номинальный ток 18000А минимальная разрушающая нагрузка 368кН заказ №3161 | MR1 | НД Производителя | Материал | шт | фарфор | 3 |
| 2 | Контактор электромагнитный малогабаритный переменного тока нереверсивный КМИ-10911 9А 230В/АС-3 1НЗ на номинальный ток 9А номинальное напряжение катушек управления 230В исполнения по контактам 1р степени защиты IP20 климатического исполнения УХЛ4 общепромышленного исполнения ККМ11-009-230-01 ИЭК | ККМ11-009-230-01 ИЭК | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 1 |
| 3 | Соединитель гибкий CX530 для токопровода 20кВ Alfa Standard материал неоприон заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 | CX530 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 1 |
| 4 | Соединитель гибкий CX541 для токопровода 20кВ Alfa Standard материал неоприон заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 | CX541 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 1 |
| 5 | Оплетка гибкая медная в комплекте с болтами и гайками 550мм для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 2 |
| 6 | Оплетка гибкая медная в комплекте с болтами и гайками 715мм для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 2 |
| 7 | Оплетка гибкая медная в комплекте с болтами и гайками 595мм для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 2 |
| 8 | Оплетка гибкая медная в комплекте с болтами и гайками 530мм для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ №3161 спецификация №3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 2 |
| 9 | Оплетка гибкая медная в комплекте с болтами и гайками 320мм для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 2 |
| 10 | Клапан предохранительный для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 1 |
| 11 | Клапан редукционный 1-й ступени понижения давления для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 1 |
| 12 | Клапан редукционный 2-й ступени понижения давления для токопровода 20кВ Alfa Standard заказ № 3161 спецификация № 3161 MR18 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Токопровод 20 кВ Alfa Standard | 1 |