ПРИЛОЖЕНИЕ  к ТЗ

(Рекомендуемое)

(образец заполнения)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

__________________

«___»___________________2014г

А К Т

Технического освидетельствования здания  ….

«___»_____________ 2014 года

На основании требований разделов 1.5. и 2.2. ПТЭ, раздел 6 Положения Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений и территорий филиалов ОАО «Э.ОН Россия», утвержденных 11 декабря 2012 г. г. Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия», Приказа по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №        от              2014 г.

Комиссия в составе:

– гл. инженер	 - председатель комиссии;

- зам. гл. инженера по эксплуатации - зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:

– начальник ОППР

– начальник ПТС

- начальник цеха по принадлежности

-  ст. инспектор по ПЗиС ООТиПК

-  инженер – технолог по ЗиС ОППР

- главный специалист СОТТА ИА ОАО «Э.ОН Россия»

– государственный инспектор отдела по надзору за электрическими   станциями и сетями, гидротехническими сооружениями  управления Ростехнадзора

-  представитель спец.организации

провела техническое освидетельствование здания …..

Здание  …..  инвентарный номер …..

Группа капитальности: …

Число этажей:

Принято в эксплуатацию: ….. год

Место расположения:

Выполнено:

Фундаменты под колонны каркаса –

Фундаментные балки –

Фундаменты под торцевые стены -

Стены подвала и кабель-тоннеля -

Колонны-

Ригели -

Наружное стеновое ограждение -

Внутренние стены –

Стены лестничной клетки -

Перегородки-

Здание относится (к ОПО)  нет

Процент износа на момент проверки:

Балансовая стоимость:

Материально ответственное лицо: (приказ ОАО «» №               от              .)

Ответственный за техническую эксплуатацию здания:

(Приказ №_                       от                                 ).

В ходе проверки установлено следующее:

1. Техническая документация:

а) Проектная и исполнительная документация находится в архиве ПТС в полном объеме.

б) Технический паспорт на здание  …..

установленной формы,  соответствует требованиям Стандарта "Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования." находится 1 экземпляр в ЭЦ (отв. за хранение ……  Приказ № ….. от ………….  и 1 экземпляр в ОППР (отв. за хранение начальник ОППР  ……  Приказ № ….. от ……. г.)

в) Местная инструкция по эксплуатации здания   соответствует требованиям  положения "Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий , сооружений».

г) Технические журналы по эксплуатации и ремонту здания    установленной формы соответствуют требованиям  Стандарта "Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования."

д) Текущие осмотры здания проводятся регулярно по утвержденному графику, результаты осмотров фиксируются в техническом журнале.

е) Общие осмотры проводятся 2 раза в год комиссией предприятия по утвержденному графику. Акты общих осмотров комиссией с отметками устраненных дефектов за       20    г, дата последнего осмотра «       »       20      г.

ж) Заключение Экспертизы промышленной безопасности здания от             20   г. ООО  «………  » г. …..  Регистрационный номер №…….

2. Испытания на соответствие условиям безопасной эксплуатации здания (гидравлические испытания, настройка предохранительных клапанов, испытания автоматов безопасности, грузоподъемных механизмов, контуров заземления и пр.):

а) Гидравлическая опрессовка системы отопления до начала отопительного сезона проводится ежегодно в соответствии с РД 34.39.501 (ТИ 34-70-042-85). Паспорт готовности систем отопления здания,   к отопительному сезону 2014-2015 г. прилагается.

б) Здание подвергалось экспертизе промышленной безопасности (ст.13 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)         ……..   20….г.  ООО «  ……        ». Регистрационный номер №…….

Здание  ……….. филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» соответствует требованиям промышленной безопасности.

Техническое состояние строительных конструкций здания оценивается как работоспособное (ограниченно-работоспособное) состояние.

По результатам экспертизы промышленной безопасности принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации здания на установленных параметрах.

Следующая экспертиза не позднее    …… 20      г.

в) Наблюдения за осадками фундаментов здания проводятся с 20   г. по 20  г. в соответствии с требованиями ПТЭ п.2.2.3. Последние геодезические замеры величин осадков фундаментов-ростверков были выполнены в 20  г. ООО «    ……   ». Величины осадок фундаментов в сопоставлении с данными геодезических измерений, проведенных с 20   г. по 20   г., превышают -     мм в год. Подвижек и разрушений (свайного основания и монолитных ж/б фундаментов) не наблюдается. Прочность бетона тела фундаментов составляет в среднем (        МПа (     кг/см2))

г) Контроль за режимом подземных вод (уровнем воды в контрольных скважинах) осуществляется 1 раз в квартал по утвержденному графику в соответствии с п.2.1.6.ПТЭ и «Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях».

д) Химико-аналитический контроль за качеством подземных вод осуществляется 1 раз в пол. года в соответствии с п.2.1.7. ПТЭ.

3. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора.

Таблица №1

| № п\п | Намеченное мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |

4. Проверка мероприятий, намеченных по результатам общих комиссионных осмотров здания (весенние, осенние осмотры) :

5. Проверка мероприятий, намеченных по предписаниям ООТи ПК:

Таблица №2

| № п/п | Намеченные мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

6. Проверка мероприятий, намеченных после расследования несчастных случаев:

7. Проверка мероприятий, разработанных  при предыдущем техническом освидетельствовании здания:

8. В ходе осмотра здания выявлены следующие замечания, намечены мероприятия по их устранению, определены сроки исполнения и ответственные исполнители:

Таблица №3

| № п/п | Выявленный дефект | Намеченное мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. На основании выполненной проверки предлагается выполнить следующие мероприятия в указанные и согласованные сроки:

мероприятия по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации здания

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Отв. исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

10. Выводы и рекомендации: Техническое состояние строительных конструкций здания оценивается как работоспособное.

Дальнейшая эксплуатация здания разрешается до _   _20    г.____ при условии устранения замечаний в сроки, предусмотренные актом.

Председатель комиссии:

Гл. инженер:

Зам. гл. инженера

по эксплуатации:

Члены комиссии:

Начальник ОППР:

Начальник ПТС:

Начальник ЭЦ:

Ст. инспектор по ПЗиС ООТиПК:

Инженер – технолог по ЗиС ОППР:

Главный специалист

СОТТА ИА ОАО «Э.ОН Россия»:

Государственный инспектор

Ростехнадзора:

Представитель спец. организации: