Технические требования на поставку кислоты серной контактной улучшенной  на 2015 год

- Наименование предприятия:

Филиал  «Яйвинская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»

- Цель приобретения:

Кислота серная контактной улучшенная  используется для восстановления объемной емкости катионитов

- Технические характеристики:

- соответствие  требованиям ГОСТ 2184-77 ОКП 21.2111.0100

- Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графика поставки, паспорта, (листа) безопасности, по количеству и качеству. Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные: -наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак -наименование продукта, его вид, марку и сорт -номер цистерны

-массу нетто с массовой долей моногидрата по факту

- массу нетто в пересчете на 100% вещество; -дату изготовления

-результаты  анализа  или  подтверждение  о  соответствии  качества продукта требованиям ГОСТ 2184-77 ОКП 21.2111.0100

-вид тары и количество в партии

-Обозначение ТУ производителя

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации

- Дополнительные требования:

Цена кислоты должна быть указана за тонну 100% продукта.

В счет-фактуре и товарной накладной указывать массу нетто 100% продукта.

- Перечень документации, предъявляемой заказчику:

-Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ГОСТ

-Документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика (в случае иностранных производителей)

- Срок поставки:  февраль-55,21т, сентябрь-55,21т  2015 г.

- Требования к упаковке: Отгрузка должна производиться ж/д транспортом – цистерной

9. Гарантии поставщика:

-Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

-Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта; -Выполнение сроков и объемов поставок.