Технические требования на поставку Натра едкого технического на 2015 год

- Наименование предприятия:

Филиал  «Яйвинская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»

- Цель приобретения:

Натр едкий очищенный марки А используется для восстановления объемной емкости анионитов

- Технические характеристики:

- марка А

- должен соответствовать требованиям ГОСТ 11078-78  ОКП21.3211.0200

- Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки,паспорта (листа) безопасности, по количеству и качеству. Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные: -наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак -наименование продукта, его вид, марку и сорт -номер цистерны

-массу нетто с массовой долей моногидрата по факту

- массу нетто в пересчете на 100% вещество;

- дату изготовления

- результаты  анализа  или  подтверждение  о  соответствии  качества продукта требованиям ГОСТ 11078-78  ОКП21.3211.0200

-вид тары и количество в партии

-Обозначение ТУ производителя

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации

- Дополнительные требования:

Цена щёлочи должна быть указана за тонну 100% продукта.

В счет-фактуре и товарной накладной указывать массу нетто 100% продукта.

- Перечень документации, предъявляемой заказчику:

-Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ГОСТ

- Срок поставки: февраль 24,7 т; июнь -24,7т; сентябрь 24,7т.

- Требования к упаковке: Отгрузка должна производиться ж/д транспортом –  июнь-цистерной, февраль, сентябрь – цистерной-термосом.

- Гарантии поставщика:

-Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

-Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта; -Выполнение сроков и объемов поставок.