Приложение  №3 к ТЗ.

Перечень материалов поставляемых Подрядчиком.

| № п.п. | Наименование материалов | Марка, типоразмер, необходимость госповерки | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вентиль 589-10-0 Ду-10мм. Ру-250кг/см2 | 589-10-0 Ду-10мм. Ру-250кг/см2 | шт. | 8 |
| 2 | Вентиль 589-20-0 Ду-20мм. Ру-250кг/см2 | 589-20-0 Ду-20мм. Ру-250кг/см2 | шт. | 8 |
| 3 | Клапан 15с18п Ду-50мм. Ру-250 кг/см2 | 15с18п Ду-50мм. Ру-250 кг/см2 | шт. | 2 |
| 4 | Задвижка 30с41нж. Ду-80мм. Ру-16кг/см2 | 30с41нж. Ду-80мм. Ру-16кг/см2 | шт. | 2 |
| 5 | Пластина 1Н-1МБС-С-4 | 1Н-1МБС-С-4 ГОСТ-7338-90 | кг | 5 |
| 6 | Маты ТИБ-6С Т-23 1000х500х60мм. | ТИБ-6С Т-23 1000х500х60мм. | м3 | 2,5 |
| 7 | Электроды УОНИ13/55 | УОНИ13/55 ∅3мм. | кг | 30 |
| 8 | Лист ОЦ АТ-АШ-О-0,55Х1250Х/08пс-ОН-КР-2(15мкм)2УД | 0,55Х1250Х/08пс-ОН-КР-2(15мкм)2УД | т | 0,021 |
| 9 | Саморез с прессшайбой 4,2Х25мм. | 4,2Х25мм. | 1000шт. | 0,05 |
| 10 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | ЛБС-1 ГОСТ-901-78 | кг | 0,5 |