## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR027521 (внутр. номер К0557/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 34 2000.01:00053 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 63х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 63А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | АП50Б-3МТУ3 | ТУ 16-522.139-78 | Серия |  | АП50Б | 1.000000 шт | НП | Текущий | Ремонт
Количество полюсов |  | трехполюсный
Номинальный ток выключателя
Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты
Степень защиты
Предельная отключающая способность | кА | 0
Торговая марка
Тип расцепителя тока |  | тепловой и электромагнитный
Ток расцепителя |  | 63
2 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | АП50Б-3МТУ3 | ТУ 16-522.139-78 | Серия |  | АП50Б | 1.000000 шт | НП | Текущий | Ремонт
Номинальный ток выключателя
Тип расцепителя тока |  | тепловой и электромагнитный
Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты
Предельная отключающая способность | кА | 0
Ток расцепителя |  | 40
Торговая марка
Количество полюсов |  | трехполюсный
Степень защиты
3 | 34 2000.01:00413 | Выключатель S202P С2 АВВ | Выключатель автоматический S202P С2 АВВ номинальный ток выключателя 2А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | S202P С2 | НД Производителя | Тип расцепителя тока |  | - | 2.000000 шт | НП | Текущий | Ремонт
Торговая марка |  | -
Ток расцепителя |  | -
Количество полюсов |  | -
Серия |  | -
Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты |  | -
Предельная отключающая способность | кА | 0
Степень защиты |  | -
Номинальный ток выключателя |  | -
4 | 34 2000.01:00694 | Выключатель S202 B6 АВВ | Выключатель S202 B6 АВВ степень защиты IP20 предельная отключающая способность 6кА ток расцепителя 5-10Iном количество полюсов 2 тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты B номинальный ток выключателя 6А тип расцепителя тока термомагнитный | S202 B6 | НД Производителя | Номинальный ток выключателя |  | 6А | 21.000000 шт | НП | Текущий | Ремонт
Тип расцепителя тока |  | термомагнитный
Степень защиты |  | IP20
Предельная отключающая способность | кА | 6
Серия |  | S200
Торговая марка |  | АВВ
Ток расцепителя |  | 5-10 Iном
Количество полюсов |  | 2
Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты |  | B
5 | 34 2000.01:00695 | Выключатель S202 B10 АВВ | Выключатель S202 B10 АВВ степень защиты IP20 номинальный ток выключателя 10А тип расцепителя тока термомагнитный ток расцепителя 5-10Iном тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты B количество полюсов 2 предельная отключающая способность 6кА | S202 B10 | НД Производителя | Номинальный ток выключателя |  | 10А | 19.000000 шт | НП | Текущий | Ремонт
Торговая марка |  | АВВ
Степень защиты |  | IP20
Тип расцепителя тока |  | термомагнитный
Ток расцепителя |  | 5-10 Iном
Серия |  | S200
Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты |  | B
Количество полюсов |  | 2
Предельная отключающая способность | кА | 6
6 | 34 2000.01:00696 | Выключатель S202 B16 АВВ | Выключатель S202 B16 АВВ степень защиты IP20 номинальный ток выключателя 16А тип расцепителя тока термомагнитный ток расцепителя 5-10Iном тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты B количество полюсов 2 предельная отключающая способность 6кА | S202 В16 | НД Производителя | Степень защиты |  | IP20 | 17.000000 шт | НП | Текущий | Ремонт
Торговая марка |  | АВВ
Предельная отключающая способность | кА | 6
Ток расцепителя |  | 5-10 Iном
Серия |  | S200
Количество полюсов |  | 2
Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты |  | B
Номинальный ток выключателя |  | 16А
Тип расцепителя тока |  | термомагнитный
7 | 34 2830.02:00074 | Выключатель ВК-200Г БУ2 | Выключатель путевой ВК-200Г БУ2 | ВК-200Г БУ2 | НД Производителя | Тип |  | ВК-200Г | 1.000000 шт | НП | Текущий | Ремонт