| ЛОТ № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Ед. изм. | Количество, ед. |
| 1 | Лампа накаливания газополная моноспиральная Г 230-240-500-3 | Г 230-240-500-3 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 500Вт цоколь Е40 | шт | 300 |
| 2 | Лампа накаливания кварцевая галогенная малогабаритная КГМ 12-10 | КГМ 12-10 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 10Вт цоколь Р14,5/s | шт | 2 |
| 3 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 | РН 110-8 рабочее напряжение 110В, номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | шт | 640 |
| 4 | Лампа накаливания местного освещения МО 36-60 E27/27 | МО 36-60 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 60Вт цоколь Е27/27 | шт | 100 |
| 5 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 235-245-95-1 | Б 235-245-95-1 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 95Вт цоколь Е27/27 | шт | 22 464 |
| 6 | Лампа металлогалогеновая МГЛ 150 R7s | МГЛ 150 R7s | шт | 15 |
| 7 | Лампа накаливания НБ-220-60 Е27 | НБ-220-60 номинальная мощность 60Вт напряжение 220В цоколь Е27 | шт | 200 |
| 8 | Лампа люминесцентная компактная холодно-белого света Philips Master 220В 250Вт Е40 | Philips Master | шт | 30 |
| 9 | Лампа металлогалогеновая MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 Philips | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 | шт | 30 |
| 10 | Лампа накаливания декоративная в прозрачной колбе 235-245-60 E14 | 235-245-60 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 60Вт цоколь Е14/25х17 | шт | 200 |
| 11 | Лампа накаливания декоративная в прозрачной колбе 235-245-40 E14 | 235-245-40 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 40Вт цоколь Е14/25х17 | шт | 50 |
| 12 | Лампа люминесцентная белого света ЛБ-80 G13 | ЛБ-80 цоколь G13 99В 80Вт | шт | 40 |
| 13 | Лампа люминесцентная дневного света ЛД-18 G13 | ЛД-18 цоколь G13 57В 18Вт | шт | 300 |
| 14 | Лампа люминесцентная энергосберегающая сверхтепло-белого света Navigator NCL-SH-15-827-E14 | Navigator NCL-SH-15-827-E14 230В 15Вт цветовая температура 2700К цоколь Е14 колба спираль | шт | 20 |
| 15 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 Е40 | ДРЛ-250 цоколь Е40 250Вт | шт | 160 |
| 16 | Лампа люминесцентная энергосберегающая дневного света Navigator NCL-SH-10-15-860-E14 | Navigator NCL-SH-10-15-860-E14 15Вт цветовая температура 6400К цоколь Е14 колба полуспираль | шт | 10 |
| 17 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E40 400Вт | ДРЛ-400 Е40 | шт | 120 |
| 18 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-20/4200/E27 | ESL-H31-20/4200/E27 | шт | 720 |
| 19 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-30/4200/E27 | ESL-H31-30/4200/E27 U=220B N=30Вт Е27 длина лампы 103мм, диаметр лампы 59мм. Тип цоколя Е27, цветовая температура К-4200, мощность -30, тип ESL-H31-30/4200/T27 | шт | 690 |
| 20 | Лампа HCI-T 150W/wdi G12 | HCI-T 150W/wdi | шт | 30 |
| 21 | Лампа люминесцентная TL-D36 G13 | TL-D36 тип цоколя G13 мощность 36Вт | шт | 120 |
| 22 | Лампа люминесцентная энергосберегающая мощная U образная холодного-белого света Ecola 8U E40 250Вт 6400К 400х127мм | 8U цоколь E40 мощность 250Вт цветовая температура 6400К 400х127мм | шт | 120 |
| 23 | Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-Л-2-24 | AD22-22DS-Л-2-24 | шт | 20 |
| 24 | Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-Л-2-220 | AD22-22DS-Л-2-220 | шт | 20 |
| 25 | Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-К-2-220 | AD22-22DS-К-2-220 | шт | 20 |
| 26 | Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-К-2-24 | AD22-22DS-К-2-24 | шт | 20 |
| 27 | Устройство светодиодное полупроводниковое информационное СПИУ 9Б-8Ж-220DC | СПИУ 9Б-8Ж-220DC | шт | 20 |
| 28 | Устройство светодиодное полупроводниковое информационное СПИУ 10Б-8Ж 220AC/DC | СПИУ 10Б-8Ж 220AC/DC | шт | 20 |
| 29 | Устройство светодиодное полупроводниковое информационное СПИУ 11А-8Ж 110DC постоянного тока | СПИУ 11А-8Ж 110DC | шт | 20 |
| 30 | Лампа светодиодная арт.LD102502113 Вартон | арт.LD102502113 мощность 13,5Вт тип ЛОН мягкий нейтральный свет 4100К радиатор из алюминиевого сплава цоколь Е 27 АС100-240В 60*125мм время работы 50000ч. | шт | 10 |
| 31 | Лампа арт.LD102502113 Вартон | арт.LD102502113 мощность 13,5Вт тип ЛОН мягкий нейтральный свет 2700К радиатор из алюминиевого сплава цоколь Е 27 АС100-240В 60*125мм время работы 50000ч. | шт | 10 |
| 32 | Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 215-225-25-1 Е27 | Ц 215-225-25-1 цоколь Е 27 | шт | 350 |

| ЛОТ № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Ед. изм. | Количество, ед. |
| 1 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-20/4200/E27 | ESL-H31-20/4200/E27 | шт | 50 |
| 2 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-30/4200/E27 | ESL-H31-30/4200/E27 U=220В N=30Вт Е27 длина лампы 103мм, диаметр лампы 59мм тип цоколя Е27, цветовая температура К-4200, торг. марка Uniel | шт | 50 |
| 3 | Светодиод сигнальный белый КА2-2025 | КА2-2025 | шт | 10 |
| 4 | Светодиод сигнальный зеленый КА2-2022 | КА2-2022 | шт | 25 |
| 5 | Светодиод сигнальный красный КА2-2021 | КА2-2021 | шт | 25 |

| ЛОТ № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Ед. изм. | Количество, ед. |
| 1 | Лампа СКЛ 14.3-КЛ-220 ИН | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами красного- зеленого цвета свечения с плоским излучателем переменного тока 220В | шт | 27 |
| 2 | Лампа СКЛ 10Б-Ж-2-110 | Лампа коммутаторная биполярная СКЛ 10Б-Ж-2-110 тип цоколя B15d цвет свечения желтый напряжение 110В | шт | 60 |