	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	


Лот № 1:
	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Индикатор напряжения переносной ПИН-90 
	ПИН-90, 60-750В
ТУ 25-0432.030-84
	шт.
	1

	2
	Клещи Ц4505
	Ц4505 токоизмерительные для измерения напряжения дo 600B, тока до 1000A,
НД Производителя
	шт.
	5

	3
	Мегаомметр ЭС0202/1-Г
	ЭС0202/1-Г

НД Производителя
	шт.
	1

	4
	Мультиметр АМ-1109 
	АМ-1109,  Актаком TRUE RMS измерение в частотном диапазоне 20Гц-200 кГц постоянного напряжения 1мкВ-1000В переменного напряжения 1мкВ-1000В постоянного тока 10нА-10А переменного тока 10нА-10А(в частотном диапазоне 45Гц-20кГц) сопротивления 0,01Ом-40МОм емкости 10пФ-1000мкФ
	шт.
	1

	5
	Мультиметр цифровой В7-63/2 Ритм 
	В7-63/2, класс точности 0,5 диапазон напряжений 0-600В диапазон тока 0-620А
	шт.
	1

	6
	Мультиметр М832 
	М832, 1000В 10А 2000кОм класс точности 0,1 

ГОСТ 22261-94
	шт.
	5

	7
	Мини-рефлектометр РЕЙС-45 
	РЕЙС-45,  LCD дисплей 128х64 USB питание 4хААА размеры 125х80х35мм потребление 0,3Вт
	шт.
	1

	8
	Тестер кабельный MS-6812
	MS-6812 
	шт.
	1

	9
	Тестер АСМ-1009 
	АСМ-1009 АКТАКОМ,  тестер многожильных кабелей, автоматический контроль 16 кабельных жил с индикацией номера жилы передатчик имеет 17 выводов с зажимами крокодил и 2 светодиодных индикатора(рабочий режим и низкий заряд батарей) приемник имеет 2 вывода с зажимами крокодил и цифровой индикатор номера жил и кодов ошибок потребляемый ток 2мА(передатчик)/25мА(приемник) сопротивление кабеля 10кОм питание 4х1,5В
	шт.
	1

	10
	Указатель напряжения переносной УНК-04 
	УНК-04, 12-380В
	шт.
	5


Лот № 2:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей MI 3121H 
	MI 3121H Metrel 2,5кВ измерение сопротивления изоляции до 100ГОм вычисление коэффициентов абсорбции(DAR) и поляризации(PI) проверка целостности защитного проводника измерение напряжения и частоты
	шт.
	1

	2
	Мегаомметр цифровой Е6-37 
	Е6-37 ПРОФКИП измерение сопротивления изоляции до 1000ГОм вычисление коэффициентов абсорбции(DAR) и поляризации(PI) внешний интерфейс USB
	шт.
	1

	3
	Миллиомметр АМ-6007 
	АМ-6007 программируемый Актаком для измерения малых значений активного сопротивления цепей и их элементов(контактов и катушек индуктивности) а также контактных сопротивлений диапазон измерений 1мОм-6кОм базовая погрешность 0,05%
	шт.
	1

	4
	Мультиметр Mastech MAS830L 
	Mastech MAS830L цифровой, портативный диапазон измерения постоянного напряжения 0,1мВ-600В диапазон измерения переменного напряжения 100мВ-600В измерение постоянного тока 0,1мкА-10А измерения сопротивления 0,1Ом-2МОм диапазон измерения частоты 40Гц-400Гц размер 69х138х31мм
	шт.
	1

	5
	Осциллограф SDS8102 
	SDS8102 цифровой
2 канала полоса пропускания 100МГц частота дискретизации 2000Мвыб/с(1000Mвыб/с на канал) максимальная память 10Мб на каждый канал входной импеданс 1МОм курсорные измерения 20 автоизмерений, интерполятор линейный Sin(x)/x усреднение пиковый детектор покадровый регистратор(1000 кадров) самописец интерфейс USB-host USB-device VGA дисплей 20см цветной TFT 800х600
	шт.
	1

	6
	Осциллограф-мультиметр АКИП-4125/1 
	АКИП-4125/1 цифровой запоминающий, 2-х канальный, базовая погрешность 0,02%
	шт.
	1

	7
	Рефлектометр
	РД Мастер, 2-канальный вход, фиксация плавающих дефектов, дисплей 320х240, USB
	шт.
	1

	8
	Указатель ЭЛИН-1 СЗ Комби 
	ЭЛИН-1 СЗ Комби низкого напряжения переносной комбинированный 25-400В
	шт.
	10


Лот № 3:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Киловольтметр КВЦ-120
	КВЦ-120 
	шт.
	1


Лот № 4:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Преобразователь измерительный Е849ЕР1
	напряжение 80-120В ток 0-1А выход -5-0-5мА

ТУ 4227-006-49501860-02
	шт.
	9

	
	Преобразователь ЕТ411 
	ЕТ411, диапазон измерений 0-5А
ТУ 4221-011-49501860-2004
	шт.
	6


