Спецификация

Электролампы:

Закупка №40084/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания газополная моно спиральная Г 230-240-500-3 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 500Вт цоколь E40 | НД Производителя | шт | 36 |
| 2 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-40 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 28 |
| 3 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-60 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 100 |
| 4 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 230-240-75-5 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 75Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 77 |
| 5 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 220-230-25-1 диапазон рабочего напряжения 220-230В номинальная мощность 25Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 74 |
| 6 | Лампа накаливания местного освещения МО 24-60 рабочее напряжение 24В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 39 |
| 7 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-25 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 25Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 24 |
| 8 | Лампа к фонарю ФОС 3. Osram 6406510 5,2V 0,85 A P13,5s | НД Производителя | шт | 50 |
| 9 | Лампа криптоновая KRP 14 FOCUSRAY 6,0В 0,75A цоколь Р13.5s для фонаря ФОС 3-5/6 | НД Производителя | шт | 50 |

Закупка №40085/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 24-35 рабочее напряжение 24В номинальный ток 35мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 300 |
| 2 | Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R63 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 60Вт цоколь E27 | НД Производителя | шт | 100 |
| 3 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-40 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 100 |
| 4 | Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R50 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 40Вт цоколь E14 | НД Производителя | шт | 200 |
| 5 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | НД Производителя | шт | 1000 |
| 6 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь E14/25х17 | НД Производителя | шт | 125 |
| 7 | Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ 220-1000-4 рабочее напряжение 220В номинальная мощность 1000Вт цоколь R7s | ТУ 16-ИФМР.675000.009ТУ-90 | шт | 100 |
| 8 | Лампа накаливания местного освещения МО 36-40 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 100 |
| 9 | Лампа криптоновая KRP 14 FOCUSRAY 6,0В 0,75A цоколь Р13.5s для фонаря ФОС 3-5/6 | НД Производителя | шт | 50 |
| 10 | Лампа галогенная точечная артикул 4607028190094 КОСМОС ASD JCDR тип цоколя GU5.3 напряжение 220В номинальная мощность 75Вт | НД Производителя | шт | 50 |
| 11 | Лампа люминесцентная белого света Osram L 18W/640 цоколь G13 18Вт | НД Производителя | шт | 600 |
| 12 | Лампа люминесцентная энергосберегающая холодно-белого света Navigator NCL-6U-105-840-E40 230В цветовая температура 4200К цоколь Е27 колба 6U | НД Производителя | шт | 300 |
| 13 | Лампа люминесцентная белого света Osram L 36W/640 цоколь G13 36Вт | НД Производителя | шт | 300 |
| 14 | Лампа люминесцентная энергосберегающая сверхтепло-белого света Navigator NCL-3U-20-827-E27 230В 20Вт цветовая температура 2700К цоколь Е27 колба 3U | НД Производителя | шт | 3000 |
| 15 | Лампа люминесцентная энергосберегающая дневного света Navigator NCL-SH-30-860-E27 230В 30Вт цветовая температура 6400К цоколь Е27 колба спираль | НД Производителя | шт | 600 |
| 16 | Лампа T3 SPC мощность 20Вт цоколь Е27 | НД Производителя | шт | 20 |
| 17 | Лампа трубочная светодиодная белая T8-G13-600-TW тип цоколя G13 | НД Производителя | шт | 200 |
| 18 | Лампа светодиодная кругового свечения СДЛ-КС-80 тип цоколя Е40 цвет свечения белый мощность 83Вт степень защиты IР40 размер 105х280мм | НД Производителя | шт | 10 |
| 19 | Лампа светодиодная X-Flash артикул 43385 FUNGUS тип цоколя E14 мощность 5Вт цвет свечения белый | НД Производителя | шт | 100 |

Осветительное оборудование:

Закупка №40086/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор заливающего света с металлическим отражателем под лампу накаливания ПЗМ-35 500Вт | НД Производителя | шт | 16 |
| 2 | Светильник под лампу накаливания переносной ручной преимущественно отраженного света открытый РВО-220 60Вт 220В цоколь E27 длиной провода 12м степени защиты IP20 климатического исполнения УХЛ4 | НД производителя | шт | 8 |
| 3 | Светильник светодиодный Алтай-С70 степень защиты IP64 ламп 1 мощность ламп 76Вт | НД Производителя | шт | 15 |
| 4 | Светильник потолочный светодиодный Лофт степень защиты IP 65 Мощность ламп 25Вт для промышленных зданий количество ламп 1 | НД Производителя | шт | 25 |
| 5 | Светильник светодиодный потолочный MD-240 мощность ламп 12Вт степень защиты IP 54 для освещения в сфере ЖКХ и ТСЖ количество ламп 1 | НД Производителя | шт | 10 |

Закупка №40087/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный Алтай-С70 степень защиты IP64 ламп 1 мощность ламп 76Вт | НД Производителя | шт | 15 |

Электроустановочные изделия:

Закупка №40080/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка соединительная К3НС 16 | НД Производителя | шт | 8 |
| 2 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 45 |
| 3 | Розетка штепсельная одноместная открытой проводки с заземляющими контактами серии Елизавета РА16-227 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 45 |
| 4 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющим контактом серии Елизавета РС16-272 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 45 |
| 5 | Розетка штепсельная одноместная открытой проводки серии Елизавета РА10-168 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 15 |
| 6 | Розетка штепсельная трехместная скрытой установки с заземляющим контактом РС10/16-835 на номинальный ток 10/16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 15 |
| 7 | Розетка штепсельная двухместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-830 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 15 |
| 8 | Розетка штепсельная двухместная открытой установки белая РА10-233 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 15 |
| 9 | Розетка штепсельная одноместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА10-631 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 15 |
| 10 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА16-265 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 15 |
| 11 | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом Wessen серии Хит РА16-133-б на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 45 |
| 12 | Розетка штепсельная двухместная скрытой установки с боковыми заземляющими контактами Wessen серии Хит РС16-232-б на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 70 |
| 13 | Вилка штепсельная В16-005/1Р20 Uн 220в 2-х полюсная | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 135 |
| 14 | Патрон Е40 Голиаф | НД Производителя | шт | 30 |
| 15 | Патрон подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД Производителя | шт | 35 |

Закупка №40089/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удлинитель с 4 розетками У10-555 длина 3м 10А 2200Вт | НД Производителя | шт | 1 |
| 2 | Удлинитель с 3 розетками и с заземлением на металлической катушке с проводом ПВС 2х2,5 Универсал У16-039 степень защиты IP44 длина 30м максимальный ток 16А 220В 50Гц | НД Производителя | шт | 1 |
| 3 | Удлинитель 3 м | НД Производителя | шт | 1 |
| 4 | Удлинитель 5м | НД Производителя | шт | 1 |
| 5 | Удлинитель на катушке 3х30М | НД Производителя | шт | 3 |

Фонари (портативные) переносные:

Закупка №40088/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство зарядное для аккумуляторных фонарей УЗ-220-01(АЗУ-2) напряжение 6В сила тока 0,4А | НД Производителя | шт | 1 |
| 2 | Устройство зарядное автоматическое для фонаря типа ФОС | НД Производителя | шт | 3 |
| 3 | Фонарь СЛ АЗС-0-001 аккумуляторный | НД Производителя | шт | 12 |
| 4 | Фонарь ЭРА FA20 М аккумуляторный | НД Производителя | шт | 1 |
| 5 | Фонарь налобный светодиодный ERA G18 с 18 белыми светодиодами суммарной мощностью 3,5Вт питание 3хLR03 | НД Производителя | шт | 3 |
| 6 | Фонарь аккумуляторный светодиодный ERA FA37М 36 белых LED аккумулятор 6V 4,5Ah зарядка от сети 220В и 12В | НД Производителя | шт | 1 |
| 7 | Фонарь ERA FA21 М аккумуляторный | НД Производителя | шт | 5 |
| 8 | Фонарь ERA FA18 E аккумуляторный | НД Производителя | шт | 5 |
| 9 | Фонарь поисково-спасательный ФПС 4/6ПМ номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи 6В номинальная емкость аккумулятора 4,5Ач дальность светового луча при освещенности 1 люкс 300м регулируемое время непрерывной работы 5-12 часов | НД Производителя | шт | 9 |
| 10 | Фонарь налобный светодиодный ERA G23 с 23 белыми светодиодами суммарной мощностью 3,5Вт питание 3хLR03 | НД Производителя | шт | 18 |

Закупка №40090/1

| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонарь СЛ АЗС-0-001 аккумуляторный | НД Производителя | шт | 15 |
| 2 | Фонарь ERA FA19 М аккумуляторный | НД Производителя | шт | 15 |