Приложение №2

К Техническому Заданию

на монтаж КИП бл.3

Перечень оборудования поставляемого Заказчиком.

- Стенды датчиков КИП.

- Оборудование вентиляции, кондиционирования, отопления и теплоснабжения, канализации и водоснабжения.

- Датчики, гильзы, термометры, термопары

- Трубы бесшовные нержавеющие:

- 12Х18Н10Т. 14х2	ГОСТ 9941-81	м	16345

- 12Х18Н10Т. 16х2,5	ГОСТ 9941-81	м	3260

- 12Х18Н10Т. 18х2	ГОСТ 9941-81	м	650

- 12Х18Н10Т. 16х3	ГОСТ 9941-81	м	4700

- 12Х18Н10Т. 57х4	ГОСТ 9941-81	м	15

- 12Х18Н10Т. 25х3	ГОСТ 9941-81	м	3100

- 12Х18Н10Т. 28х4	15ГС ТУ14-3Р-55-2001	м	30