ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по монтажу КИП энергоблока №3 Березовской ГРЭС (без КИП Турбинного отделения и без АХК и РХК).

- Наименование филиала.

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Строительная площадка энергоблока №3.

- Цель работ:

Выполнение работ по монтажу КИП энергоблока №3 Березовской ГРЭС (без КИП Турбинного отделения и без АХК и РХК)

- Особые условия работы:

Работы выполняются в зоне проведения совмещенных монтажных работ.

- Основание для производства Работ:

Проектная документация, разработанная ОАО «Зарубежэнергопроект».

- Содержание Работ:

  - Настоящее ТЗ определяет объем работ по монтажу КИП энергоблока №3 Березовской ГРЭС  включая:

    - КИП общеблочного оборудования, включая КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения общеблочных систем по РД:

| 2 | B.E.W.G.OB Общее для главного корпуса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | B.E.W.G.OB.IC Автоматизация комплексная |  |  |
| 2.4.1. | Cистемы вентиляции и кондиционирования. КИП и А | BG3-30U##-###-IC-01 | изм 5 |
| 2.4.2. | Системы водоснабжения и канализации. КИП и А | BG3-30U##-###-IC-02 | изм 3 |
| 2.5. | B.E.W.G.OB.IC.1 Блочное оборудование. КИП и А |  |  |
| 2.5.6. | Перечень измерений и приборов | BG3-30U##-###-IC-07 | изм 2 |
| 2.5.11. | Местные приборы и датчики. Схемы Монтажные | BG3-30U##-###-IC-12 | изм 2 |
| 2.5.13. | Схемы трубных и кабельных соединений | BG3-30U##-###-IC-14 | изм 2 |
| 2.5.14. | Планы расположения оборудования | BG3-30U##-###-IC-15 | изм 1 |

    - КИП турбинного отделения в части систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения по РД:

| 3 | B.E.W.G.TO Турбинное отделение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | B.E.W.G.TO.IC Автоматизация комплексная |  |  |
| 3.3.11. | Система вентиляции. КИПиА | BG3-30UMA-SAM-IC-01 | изм 4 |
| 3.3.12. | Система отопления. КИПиА | BG3-30UMA-SBM-IC-01 | изм 3 |
| 3.3.13. | Пароводокислородная очистка и пассивация. КИПиА | BG3-30UMA-###-IC-11 | изм 1 |

    - КИП БОУ и УКОВ, включая КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения БДО, за исключением оборудования АХК и РХК поставки ООО «ВЗОР».

| 4 | B.E.W.G.BD Бункерно-деаэраторное отделение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | B.E.W.G.BD.IC Автоматизация комплексная |  |  |
| 4.4.1. | Блочная обессоливающая установка блока №3. КИП и А | BG3-31UHF-###-IC-01 | изм 5 |
| 4.4.2. | Установка коррекционной обработки питательной воды. КИПиА | BG3-31UHF-###-IC-02 | изм 5 |
| 4.4.3. | Галереи конв. 4А-Г. Системы вентиляции. КИПиА | BG3-31UHF-###-IC-03 | изм 3 |

    - КИП котельного отделения, включая КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения

| 5 | B.E.W.G.KO Котельное отделение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | B.E.W.G.KO.IC Автоматизация комплексная |  |  |
| 5.3.1. | Перечень измерений и приборов | BG3-30UHA-###-IC-01 | изм 2 |
| 5.3.5. | Местные приборы и датчики. Схемы Монтажные | BG3-30UHA-###-IC-05 | изм 1 |
| 5.3.7. | Схемы трубных и кабельных соединений | BG3-30UHA-###-IC-07 | изм 3 |
| 5.3.8. | Планы расположения оборудования | BG3-30UHA-###-IC-08 | изм 2 |
| 5.3.11. | Система транспорт и инструмент воздуха. КИПиА | BG3-30UHA-###-IC-11 | 0 |
| 5.3.12. | Система вентиляции. КИПиА | BG3-30UHA-SAH-IC-01 | изм 3 |
| 5.3.13. | Система отопления. КИПиА | BG3-30UHA-SBH-IC-01 | изм 3 |

    - КИП открытой установки  электрофильтров в части систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения по РД:

| 8 | B.E.W.G.EF Открытая установка электрофильтров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3. | B.E.W.G.EF.IC Автоматизация комплексная |  |  |
| 8.3.1. | Система вентиляции и кондиционирования. КИПиА | BG3-30UHQ-###-IC-01 | изм 3 |

    - КИП БЩУ-2, включая КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения БЩУ-2

| 12 | B.E.W.BSU Блочный щит управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.4. | B.E.W.BSU.IC Автоматизация комплексная |  |  |
| 12.4.1. | Планы расположения оборудования в помещениях управления | BG3-30UCA-###-IC-01 | изм 4 |
| 12.4.2. | Системы вентиляции и кондиционирования. КИП и А | BG3-30UCA-###-IC-02 | изм 5 |
| 12.4.3. | Системы водоснабжения и канализации. КИП и А | BG3-30UCA-###-IC-03 | изм 3 |

Работы выполняются в соответствии с вышеуказанной рабочей документацией (Свод РД приведен в Приложении №1) . Поставка стендов датчиков и нержавеющих труб выполняется Заказчиком. В Приложении №2 указан перечень оборудования и материалов поставляемых Заказчиком.

Поставку и монтаж кабелей от датчиков до БКЗ и далее до оборудования АСУТП выполняет Заказчик.

  - Подрядчик выполняет:

  - монтаж стендов датчиков КИП указанных в РД;

  - монтаж трубопроводов от стендов датчиков до коренных вентилей отборов на технологических трубопроводах и технологическом оборудовании;

  - монтаж датчиков на стенды датчиков, с вентильными блоками;

  - монтаж защитных гильз;

  - монтаж термометров;

  - монтаж термопар погружных и накладных;

  - контроль смонтированного оборудования и трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями указанными в Рабочей документации.

  - В Приложении №3 указан предварительный перечень объемов работ.

  - Подрядчик выполняет поставку указанных в РД материалов, необходимых для выполнения работ (тройники, вентили, переходники, ниппели, прокладки и т.д.) за исключением материалов и оборудования поставляемого Заказчиком (Приложение№2)

  - В случае если для целей завершения работ по данному техническому заданию выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объема работ, неучтенных Подрядчиком при составлении ведомости объёмов работ, Подрядчик обязуется за свой счет приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объемы работ в рамках Договора.

  - Граница раздела по трубопроводам (импульсные линии) – коренные вентили отборов на технологических трубопроводах и технологическом оборудовании. Монтаж коренных (первичных) вентилей выполняет Заказчик.

- Требования к Подрядчику (Исполнителю).

  - Наличие у Подрядчика (Исполнителя) свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

  - Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (например, технологии сварки) и т.п.

  - Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик (Исполнитель)  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика   (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика (Исполнителя)  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (Исполнителя) (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- работ на высоте;

- верхолазных работ;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- другие специальные виды работ.

Персонал Подрядчика (Исполнителя) должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика (Исполнителя) обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы (Услуги) должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика (Исполнитель) положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).

  - Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».

- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».

6.2. Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами или проектом производства работ (ППР).

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы  в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов и Подрядчика и Заказчика. Поставка оборудования, указанного в Приложении №2, выполняется Заказчиком. Поставка кабеля в соответствии с кабельными журналами, указанными в Приложении №1, выполняется Заказчиком. Материалы для выполнения электромонтажных работ поставляются Подрядчиком.  Предварительный объем работ указан в Приложении №3.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ .

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  20.11. 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ  28.02.2015 года.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика (Исполнителя) и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

  - Табели учёта рабочего времени.

- Гарантия Подрядчика  работ.

Подрядчик  должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).

  - Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы оборудования:

- отсутствие отключений, повреждений оборудования по вине Подрядчика.