## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR028551 (внутр. номер К0695/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 34 2500.01:00016 | Реле РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | Реле указательное блистерного типа с электромагнитным приводом и ручным возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата присоединения пайкой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальное напряжение 220В постоянного тока | РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) |  | Реле указательное | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | постоянного тока
Номинальная сила тока
Время выдержки
Число и исполнение контактов |  | 2з
Номинальное напряжение |  | 220
2 | 34 2500.01:00020 | Реле РЭПУ-12М-200-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | РЭПУ-12М-200-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Тип(серия) |  | Реле электромагнитное | 5.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Номинальное напряжение
Время выдержки
Число и исполнение контактов |  | 2з
Номинальная сила тока |  | 2.5
3 | 34 2500.01:00021 | Реле РТ 40/2 УХЛ4 п/п | Реле максимального тока с передним присоединением внешних проводников с 1з+1р контактами РТ-40/2 ток максимальной уставки 2А 50/60Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP40 | РТ 40/2 | ТУ 16-523.468-78 | Тип(серия) |  | Реле максимального тока | 5.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Номинальная сила тока |  | 2
Число и исполнение контактов |  | РТ-40/2
Номинальное напряжение
Время выдержки
4 | 34 2500.01:00022 | Реле РЭП 36-21УХЛ4 4/2 220В п/п | Реле промежуточное РЭП 36 исполнения по контактам 4з+2р с включающей обмоткой напряжения на 220В переменного тока переднего присоединения климатического исполнения УХЛ4 | РЭП 36-21УХЛ4 4/2 220В п/п | ТУ 3425-075-00216823-2001 | Тип(серия) |  | Реле промежуточное | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальное напряжение |  | 220
Время выдержки
Род тока |  | переменного тока
Номинальная сила тока
Число и исполнение контактов |  | 4з+2р
5 | 34 2500.01:00053 | Реле РВ-235 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 220В | НД Производителя | Тип(серия) |  | Реле времени | 95.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного тока
Номинальная сила тока
Время выдержки |  | 1
Число и исполнение контактов |  | 1с+1з+1п
Номинальное напряжение |  | 220
6 | 34 2500.01:00078 | Реле РВ-235 УХЛ4 380В | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 380В | НД Производителя | Номинальное напряжение |  | 380В | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Число и исполнение контактов |  | 1с+1з+1п
Род тока |  | переменного тока
Тип(серия) |  | Реле времени
Время выдержки |  | 1
Номинальная сила тока |  | -
7 | 34 2500.01:00094 | Реле напряжения фильтровое обратной последовательности для защиты при несимметричных коротких замыканиях РНФ 1М на номинальное напряжение 100В переменного тока частотой 50Гц уставкой 6-12В заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контатных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | Реле напряжения фильтровое обратной последовательности для защиты при несимметричных коротких замыканиях РНФ 1М на номинальное напряжение 100В переменного тока частотой 50Гц уставкой 6-12В заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контатных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РНФ 1М УХЛ4 50Гц з/п(шп) | ТУ 16-523.154-75 | Тип(серия) |  | Реле напряжения РНФ 1М | 3.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного тока
Номинальное напряжение |  | 100
Номинальная сила тока |  | .
Время выдержки |  | .
Число и исполнение контактов |  | 1з+1р
8 | 34 2500.01:00126 | Реле РТ 40/10 УХЛ4 п/п | Реле максимального тока РТ 40/10 с током максимальной уставки 10А исполнения по контактам 1з+1р переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РТ 40/10 УХЛ4 п/п | ТУ 16-523.468-78 | Тип(серия) |  | Реле максимального тока | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Число и исполнение контактов |  | 1з+1р
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Номинальная сила тока |  | 10А
Время выдержки |  | -
Номинальное напряжение |  | -
9 | 34 2500.01:00146 | Реле РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальный ток включающей обмотки 0,05А | РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) |  | Реле указательное | 15.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальная сила тока |  | 0,05А
Время выдержки |  | -
Число и исполнение контактов |  | 2з
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Номинальное напряжение |  | 220
10 | 34 2500.01:00151 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,025А | РЭПУ-12М-101-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Род тока |  | переменного и постоянного тока | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Число и исполнение контактов |  | 1з
Номинальное напряжение |  | -
Время выдержки |  | -
Номинальная сила тока |  | 0.025
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
11 | 34 2500.01:00152 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | ТУ 3425-059-00216823-99 | Номинальное напряжение |  | - | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Число и исполнение контактов |  | 1з
Время выдержки |  | -
Номинальная сила тока |  | 0.05
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
12 | 34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | РТЗ-51 УХЛ4 | ТУ 16-523.602-81 | Номинальное напряжение |  | 220 В | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Число и исполнение контактов |  | 1з
Род тока |  | постоянный
Номинальная сила тока |  | -
Время выдержки |  | -
Тип(серия) |  | РТЗ-51.01
13 | 34 2500.01:00179 | Реле НЛ-6 | Реле максимального напряжения без оперативного питания НЛ-6 переменного тока, время выдержки-0,05,число и исполнение контактов-1з 1р, номинальное напряжение-220В | НЛ-6 | ТУ 3.11-14309600-061-98 | Род тока |  | переменного тока | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 0.05
Число и исполнение контактов |  | 1з 1р
Тип(серия) |  | Реле напряжения НЛ-6
Номинальная сила тока |  | -
Номинальное напряжение |  | 220
14 | 34 2500.01:00193 | Реле РВ-03 УХЛ4 -220В 0,5-10с | Реле РВ-03 УХЛ4 -220В 0,5-10с |  | ТУ 16-523.557-79 | Номинальная сила тока |  | 0 | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 0
Тип(серия) |  | 0
Номинальное напряжение |  | 0
Род тока |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
15 | 34 2500.01:00206 | Реле РН 154/60Д | Реле напряжения минимального тока в унифицированной оболочке РН 154/Д максимальной уставкой 60В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.500-83 | Род тока |  | 0 | 9.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 0
Номинальное напряжение |  | 0
Номинальная сила тока |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
Тип(серия) |  | 0
16 | 34 2500.01:00215 | Реле РП 18-0 220В | Реле промежуточное переменного тока замедленное при отключении с временем отключения от 0,8 до 2,0с с включающей обмоткой напряжения без удерживающих обмоток РП 18-0 220В |  | НД Производителя | Тип(серия) |  | промежуточное | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
Род тока |  | переменный
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | 0
17 | 34 2500.01:00224 | Реле РП 23 220В | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) |  | РП 23 | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 4з+1р
Время выдержки |  | 0
Род тока |  | 0
18 | 34 2500.01:00233 | Реле РП 256 220В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 256 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 5з степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) |  | 0 | 15.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальное напряжение |  | 0
Номинальная сила тока |  | 0
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
Род тока |  | 0
19 | 34 2500.01:00237 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В |  | НД Производителя | Номинальная сила тока |  | 220 | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 0
Тип(серия) |  | РП-25
Число и исполнение контактов |  | 0
Род тока |  | 0
Номинальное напряжение |  | 0
20 | 34 2500.01:00256 | Реле РТ 40/6 УХЛ4 | Реле РТ 40/6 УХЛ4 |  | ТУ 16-523.468-78 | Род тока |  | 0 | 5.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 0
Тип(серия) |  | РТ 40/6 УХЛ4
Число и исполнение контактов |  | 0
Номинальная сила тока |  | 0
Номинальное напряжение |  | 0
21 | 34 2500.01:00266 | Реле РЭВ-817 220В | Реле РЭВ-817 220В |  | ТУ 16-647.043-86 | Род тока |  | 0 | 4.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | 0
Тип(серия) |  | РЭВ-817
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 0
22 | 34 2500.01:00285 | Реле РП-255 УХЛ4 220В 4А п/п | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 4А исполнения по контактам 5з переднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 255 УХЛ4 220В 4А п/п | ТУ 16-523.483-78 | Число и исполнение контактов |  | 5з | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальная сила тока |  | 4А
Номинальное напряжение |  | 220В
Время выдержки |  | -
Тип(серия) |  | Реле промежуточное
Род тока |  | постоянного тока
23 | 34 2500.01:00294 | Реле РВ-114 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1конечный, 1переключающий РВ-114 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,1-1,3с | РВ-114 УХЛ4 220В | ГОСТ 15150-69 | Время выдержки |  | 0,1-1,3 | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного тока
Число и исполнение контактов |  | 1конечный, 1переключающий
Тип(серия) |  | Реле времени
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | -
24 | 34 2500.01:00296 | Реле РВ-132 УХЛ4 -220В п/п | Реле РВ-132 УХЛ4 -220В п/п Номинальная сила тока--, Число и исполнение контактов-1з+1с+1п, Тип(серия)-Реле времени, Род тока-постоянного тока, Время выдержки-0,5-9 с, Номинальное напряжение--220В, | РВ-132 УХЛ4 -220В | НД Производителя | Номинальная сила тока |  | - | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Число и исполнение контактов |  | 1з+1с+1п
Тип(серия) |  | Реле времени
Род тока |  | постоянного тока
Время выдержки |  | 0,5-9 с
Номинальное напряжение |  | -220В
25 | 34 2500.01:00298 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,05А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Число и исполнение контактов |  | 2з | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного и постоянного тока
Время выдержки |  | -
Номинальное напряжение |  | -
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
Номинальная сила тока |  | 0.05
26 | 34 2500.01:00299 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,025А | РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Род тока |  | переменного и постоянного тока | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальное напряжение |  | -
Номинальная сила тока |  | 0.025
Тип(серия) |  | Реле электромагнитное
Время выдержки |  | -
Число и исполнение контактов |  | 2з
27 | 34 2500.01:00339 | Реле ВЛ-100А У3 220В 50Гц 0,1-9,9с | Реле времени ВЛ-100А У3 переменног тока номинальное напряжение 220В 50Гц время выдержки 0,1-9,9с | ВЛ-100А У3 | НД Производителя | Род тока |  | переменного тока | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Число и исполнение контактов |  | -
Тип(серия) |  | Реле времени ВЛ-100А
Время выдержки |  | 0,1-9,9сек
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | -
28 | 34 2500.01:00340 | Реле ВЛ-100А У3 220В 50Гц 1-99с | Реле времени ВЛ-100А У3 переменного тока ноинальное напряжение 220В 50Гц время выдержки 1-99с | ВЛ-100А У3 | НД Производителя | Тип(серия) |  | Реле времени ВЛ-100А | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 1-99сек
Число и исполнение контактов |  | -
Род тока |  | переменного тока
Номинальная сила тока |  | -
Номинальное напряжение |  | 220
29 | 34 2500.01:00341 | Реле ВЛ-56 УХЛ4 220В 1-100с | Реле времени ВЛ-56 УХЛ4 время выдержки 1-100с номинальное напряжение 220В переменного тока | ВЛ-56 УХЛ4 | НД Производителя | Номинальное напряжение |  | 220В | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальная сила тока |  | -
Время выдержки |  | 1-100сек
Число и исполнение контактов |  | -
Тип(серия) |  | Реле времени
Род тока |  | -
30 | 34 2500.01:00345 | Реле РП 11 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 11 на номинальное напряжение 220В постоянного тока переднего присоединения УХЛ4 | РП 11 | ТУ16-523.465-79 | Род тока |  | 0 | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальное напряжение |  | 220
Номинальная сила тока |  | 0
Тип(серия) |  | РП 11
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | -
31 | 34 2500.01:00560 | Прерыватель ППБР-1 УХЛ4-220В | Прерыватель питания ППБР-1 УХЛ4-220В номинальная сила тока 2А | ППБР-1 УХЛ4-220В | ТУ34 2570-001-43224649-99 | Номинальная сила тока |  | 2А | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного тока
Время выдержки |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 1з
Номинальное напряжение |  | 220В
Тип(серия) |  | ППБР-1
32 | 34 2500.01:00580 | Реле РП 11М 220В 1з+1р+2п | Реле РП 11М номинальное напряжение 220В число и исполнение контактов 1з+1р+2п род тока постоянный | РП 11М | НД Производителя | Тип(серия) |  | РП 11М | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Время выдержки |  | 0
Номинальное напряжение |  | 220
Число и исполнение контактов |  | 1з+1р+2п
Номинальная сила тока |  | 0
Род тока |  | постоянный
33 | 34 2500.01:00581 | Реле РП 12М 220В 1з+1р+2п | Реле РП 12М номинальное напряжение 220В род тока переменный число и исполнение контактов 1з+1р+2п | РП 12М | НД Производителя | Номинальное напряжение |  | 220 перем | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Тип(серия) |  | РП 12М
Род тока |  | переменный
Номинальная сила тока |  | 0
Число и исполнение контактов |  | 1з+1р+2п
Время выдержки |  | 0
34 | 34 2500.01:00582 | Реле ВЛ-56М1 | Реле ВЛ-56М1 число и исполнение контактов 3 переключающих 3 замыкающих номинальное напряжение 24-220В время выдержки 0,1с-99ч род тока переменный и постоянный | ВЛ-56М1 | ТУ 3425-008-49874443-07 | Число и исполнение контактов |  | 3 переключающих, 3 замыкающих | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Номинальное напряжение |  | 24...220В
Время выдержки |  | 0,1с...99ч.
Номинальная сила тока |  | 0
Тип(серия) |  | ВЛ-56М1
Род тока |  | переменный и постоянный
35 | 34 2500.01:00604 | Реле ВЛ-161 | Реле времени ВЛ-161 время выдержки 0,1с-10 дней номинальное напряжение-12-240В | ВЛ-161 | НД Производителя | Время выдержки |  | 0,1с до 10дней | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Род тока |  | переменного/постоянного тока
Тип(серия) |  | Реле времени ВЛ-161
Число и исполнение контактов |  | -
Номинальное напряжение |  | 12-240В
Номинальная сила тока |  | -