## Лист1
| Лот №5 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Наименование | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Гильза ГМЛ-6 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 6мм2 |  |  |  | шт |  | 70
2 | Гильза ГМЛ-10-5 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 10мм2 с внутренним ф5мм | ГМЛ-10-5 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
3 | Гильза ГМЛ-16-6 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 16мм2 с внутренним ф6мм | ГМЛ-16-6 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
4 | Гильза ГМЛ-25-8 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 25мм2 с внутренним ф8мм | ГМЛ-25-8 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
5 | Гильза ГМЛ-35-10 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 35мм2 с внутренним ф10мм | ГМЛ-35-10 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
6 | Гильза ГМЛ-50-11 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 50мм2 с внутренним ф11мм | ГМЛ-50-11 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
7 | Гильза ГМЛ-70-13 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 70мм2 с внутренним ф13мм | ГМЛ-70-13 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
8 | Гильза ГМЛ-95-15 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 95мм2 с внутренним ф15мм | ГМЛ-95-15 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
9 | Гильза ГМЛ-120-17 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 120мм2 с внутренним ф17мм | ГМЛ-120-17 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
10 | Гильза ГМЛ-150-19 | Гильза кабельная соединительная медная луженая под опрессовку закрытая для соединения проводов и кабелей с жилами сечением 150мм2 с внутренним ф19мм | ГМЛ-150-19 | ГОСТ 23469.3-79 |  | шт |  | 70
11 | Наконечник ТМЛ 25-10-8 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 25-10-8 |  |  |  | шт |  | 74
12 | Наконечник ТМЛ 35-10-10 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 35-10-10 |  |  |  | шт |  | 50
13 | Наконечник ТМЛ 120-12-18 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 120-12-18 номинальное сечение 120мм2 диаметр контактного стержня 12мм внутренний диаметр хвостовика 18мм | ТМЛ 120-12-18 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 100
14 | Наконечник ТМЛ 150-12-19 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 150-12-19 | ТМЛ 150-12-19 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 60
15 | Наконечник ТМЛ 185-12-21 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 185-12-21 | ТМЛ 185-12-21 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 60
16 | Наконечник ТМЛ 25-8-8 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 25-8-8 | ТМЛ 25-8-8 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
17 | Наконечник ТМЛ 35-12-10 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 35-12-10 | ТМЛ 35-12-10 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
18 | Наконечник ТМЛ 50-10-12 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 50-10-12 | ТМЛ 50-10-12 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
19 | Наконечник ТМЛ 50-12-12 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 50-12-12 | ТМЛ 50-12-12 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
20 | Наконечник ТМЛ 70-10-13 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-10-13 | ТМЛ 70-10-13 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
21 | Наконечник ТМЛ 70-12-13 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-12-13 | ТМЛ 70-12-13 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
22 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 95-10-16 | ТМЛ 95-10-16 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
23 | Наконечник ТМЛ 95-12-16 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 95-12-16 | ТМЛ 95-12-16 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 50
24 | Зажим DN123 | Зажим клиновой анкерный(натяжной) типа DN123 для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к выводам сечением 6-25мм масса 110г разрущающая нагрузка 350даН |  | НД Производителя |  | шт | DN123 | 50
25 | Зажим KZEP 13 Tyco | Зажим прокалывающий герметичный KZEP 13 Tyco | KZEP 13 | НД Производителя |  | шт |  | 50
26 | Кабель КГ 3х10+1х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х10+1х6-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км | силовой | 0.04
27 | Кабель КГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х16-0,66 0,66кВ, | КГ 4х16-0,66 | ГОСТ 24334-80 |  | км | резиновая | 0.3
28 | Кабель КГ 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х4-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км | силовой | 0.2
29 | Кабель КВВГнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 10х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 |  | км | КВВГнг | 0.25
30 | Кабель КВВГ 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 19х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГ | ГОСТ 1508-78 |  | м | КВВГ | 300
31 | Кабель КВВГ 5х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 5х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГ | ГОСТ 1508-78 |  | км | КВВГ | 0.025
32 | Кабель КВВГ 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 7х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГ | ГОСТ 1508-78 |  | км | контрольный | 0.025
33 | Кабель КВВГнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 7х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 |  | км | КВВГнг | 0.025
34 | Кабель КГ 2х35-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 2х35-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км | силовой | 0.05
35 | Кабель КГ 3х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х16-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км | КГ | 0.04
36 | Кабель КГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 4х6-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | м | силовой | 800
37 | Кабель КВВГ 27х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КВВГ 27х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГ | ГОСТ 1508-78 |  | м | контрольный | 300
38 | Кабель КВВГнг 5х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 5х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 |  | км | КВВГнг | 0.15
39 | Кабель КГ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 2х2,5-0,66 0,66кВ | КГ | ТУ 16.К73.05-93 |  | км | медь | 0.65
40 | Кабель КВВГЭнг 4х1-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 4х1-0,66 0,66кВ | КВВГЭнг | ГОСТ 1508-78 |  | м | контрольный | 0.2
41 | Кабель КВВГнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 4х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 |  | км | КВВГнг | 0.5
42 | Кабель ВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х10-1 1кВ | ВВГнг | ГОСТ 16442-80 |  | км | ВВГнг | 0.5
43 | Кабель ВВГнг 5х4-1 1кВ | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х4-1 1кВ | ВВГнг | ГОСТ 16442-80 |  | км | без защитного покрова | 0.5
44 | Кабель ВВГнг 2х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 2х2,5-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 |  | км | ВВГнг | 0.4
45 | Кабель ВВГнг 5х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 |  | км | силовой | 0.3
46 | Кабель КВВГнг 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 10х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 |  | км | ПВХ | 0.2
47 | Кабель КВВГнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 |  | км | контрольный | 0.05
48 | Кабель КВВГнг-LS 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова КВВГнг-LS 10х1,5-0,66 до 0,66кВ | КВВГнг-LS 10х1,5-0,66 | ТУ 16.К71-310-2001 |  | км | 10 | 0.05
49 | Кабель КВВГнг-LS 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова КВВГнг-LS 7х1,5-0,66 до 0,66кВ | КВВГнг-LS 7х1,5-0,66 | ТУ 16.К71-310-2001 |  | км | контрольный | 0.05
50 | Кабель ВВГнг-LS 4х4-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х4-1 общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 4мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение материал изоляции ПВХ | ВВГнг-LS 4х4-1 | НД Производителя |  | км | 0 | 0.5
51 | Кабель ВВГнг-LS 4х2,5-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение материал изоляции ПВХ | ВВГнг-LS 4х2,5-1 | НД Производителя |  | км | ВВГнгLS 4х2,5-1 | 1
52 | Кабель ВВГнг-LS 4х6-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х6-1 общее число токопроводящих жил 4 сечение основных токопроводящих жил 6мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение конструкция токопроводящих жил однопроволочная материал изоляции ПВХ | ВВГнг-LS 4х6-1 | НД Производителя |  | км | - | 0.4
53 | Кабель ВВГнг-LS 3х4-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х4-1 общее число токопроводящих жил3 сечение основных токопроводящих жил 4 мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение конструкция токопроводящих жил однопроволочная материал изоляции ПВХ | ВВГнг-LS 3х4-1 | НД Производителя |  | км | медь | 0.5
54 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-1 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5-1 общее число токопроводящих жил 3 сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 номинальное напряжение 1кВ без защитного покрова с жилами из меди с низким дымо- и газовыделение конструкция токопроводящих жил однопроволочная материал изоляции ПВХ | ВВГнг-LS 3х2,5-1 | НД Производителя |  | км | ВВГ-1нгLS 3х2,5-1 | 1
55 | Кабель NYM 3х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией с заполнением из мелонаполненной резиновой смеси в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова NYM 3х1,5-0,66 0,66кВ | NYM 3х1,5-0,66 | DIN VDE 025-204 |  | м | медь | 100
56 | Кабель ААШв 3х95-6 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной вязким составом изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Шв ААШв 3х95-6 | ААШв 3х95-6 | ГОСТ 18410-73 |  | км | силовой | 0.5
57 | Провод ПВС 3х2,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х2,5-0,38 0,38кВ | ПВС | ГОСТ 7399-97 |  | км | соединительный | 0.32
58 | Провод ПВ3 1х4-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х4-0,45 0,45кВ | ПВ3 | ГОСТ 6323-79 |  | м | ПВ3 | 80
59 | Провод ПТВ-ХА 2х1 | Провод термоэлектродный компенсационный с жилами из хромеля и алюмеля с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПТВ-ХА 2х1 | ПТВ-ХА | ТУ 16.К46-013-2001 |  | м | ПТВ-ХА | 500
60 | Провод ПЭТВ-2 ф0,18-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,18-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | ПЭТВ-2 | 25
61 | Провод ПЭТВ-2 ф0,9-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,9-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | ПЭТВ-2 | 25
62 | Провод ПЭТВ-2 ф1,08-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,08-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
63 | Провод ПЭТВ-2 ф1,35-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,35-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
64 | Провод ПУНП 2х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 2х2,5-0,25 0,25кВ | ПУНП | ТУ 16.К13-020-93 |  | м | установочный плоский | 1000
65 | Провод РКГМ 1х6-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х6-0,66 0,66кВ | РКГМ | ГОСТ 16036-79 |  | км | выводной | 0.5
66 | Провод РКГМ 1х1-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х1-0,66 0,66кВ | РКГМ | ГОСТ 16036-79 |  | км | РКГМ | 0.5
67 | Провод РКГМ 1х2,5-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х2,5-0,66 0,66кВ | РКГМ | ГОСТ 16036-79 |  | км | выводной | 0.5
68 | Провод РКГМ 1х4-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х4-0,66 0,66кВ | РКГМ | ГОСТ 16036-79 |  | км | выводной | 0.5
69 | Провод ПЭТВ-2 ф1,06-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,06-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
70 | Провод ПЭТВ-2 ф0,95-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,95-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
71 | Провод ПЭТВ-2 ф1-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
72 | Провод ПЭТВ-2 ф1,25-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,25-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
73 | Провод ПВС 2х1,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 2х1,5-0,38 0,38кВ | ПВС | ГОСТ 7399-97 |  | км | соединительный | 0.32
74 | Провод ПЭТВ-2 ф0,69-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,69-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | ПЭТВ-2 | 25
75 | Провод ПЭТВ-2 ф0,56-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,56-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | ПЭТВ-2 | 25
76 | Провод ПЭТВ-2 ф0,8-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф0,8-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
77 | Провод ПЭТВ-2 ф1,2-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,2-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
78 | Провод РКГМ 1х1,5-0,66 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком РКГМ 1х1,5-0,66 0,66кВ | РКГМ | ГОСТ 16036-79 |  | кг | выводной | 0.5
79 | Провод ПУНП 2х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 2х1,5-0,25 0,25кВ | ПУНП | ТУ 16.К13-020-93 |  | м | ПУНП | 1000
80 | Провод ПУНП 3х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х2,5-0,25 0,25кВ | ПУНП | ТУ 16.К13-020-93 |  | м | установочный плоский | 1000
81 | Провод ПВС 3х1,5-0,38 | Провод соединительный с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке из резины гибкий ПВС 3х1,5-0,38 0,38кВ | ПВС | ГОСТ 7399-97 |  | км | соединительный | 0.32
82 | Провод ПУНП 3х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката ПУНП 3х1,5-0,25 0,25кВ | ПУНП | ТУ 16.К13-020-93 |  | м | медь | 820
83 | Провод ПЭТВ-2 ф1,32-130 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,32-130 температурная группа Т5(130С) | ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 |  | кг | обмоточный | 25
84 | Провод ПВ3 1х16-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ3 1х16-0,45 0,45кВ | ПВ3 | ГОСТ 6323-79 |  | м | медь | 80
85 | Провод МГТФ 1х1,0 | Провод авиационный монтажный медный марки МГТФ количество жил 1 сечение токопроводящих жил 1,0мм2 материал изоляции фторопласт-4 | МГТФ 1х1,0 | ТУ 16.505.185-71 |  | м | 1 | 200
86 | Муфта 4СТп-1-(150-240) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 4СТп-1-(150-240) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 150-240мм2 | 4СТп | НД Производителя |  | к-т | термоусаживаемая | 10
87 | Муфта 3КВТп-10-(150-240) | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3КВТп-10-(150-240) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | 3КВТп | ТУ 3599-001-01394461-04 |  | шт | концевая | 30
88 | Муфта 3КВТп-10-(70-120) | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3КВТп-10-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | 3КВТп | ТУ 3599-001-01394461-04 |  | шт | термоусаживаемая | 63
89 | Муфта 3КВТп-1-(35-50) | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3КВТп-1-(35-50) для трехжильных кабелей 1кВ сечение 35-50мм2 | 3КВТп | ТУ 3599-001-01394461-04 |  | к-т | термоусаживаемая | 20
90 | Муфта 3СТп-10У-(150-240) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3СТп-10У-(150-240) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | 3СТп | НД Производителя |  | шт | кабельная | 15
91 | Муфта КВТп-1-4х(70-120) | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая КВТп-1-4х(70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 | КВТп | НД Производителя |  | к-т | 1 | 15
92 | Муфта 3СТп-10У-(70-120) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3СТп-10У-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | 3СТп | НД Производителя |  | шт | термоусаживаемая | 14
93 | Муфта 4СТп-1-(70-120) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 4СТп-1-(70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 | 4СТп | НД Производителя |  | к-т | 1 | 10
94 | Муфта 4Стп-в-1-25/50 | Муфта соединительная термоусаживаемая 4Стп-в-1-25/50 на напряжение 1кВ в комплекте с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимиголовками при затяжке | 4Стп-в-1-25/50 | ТУ 3599-002-04001953-97 |  | шт | 10 | 30
95 | Муфта 4КВТп-в-1-25/50 | Муфта концевая термоусаживаемая 4КВТп-в-1-25/50 | 4КВТп-в-1-25/50 | ТУ 3599-003-04001953-98 |  | к-т | 1 | 30
96 | Муфта РМ 7-49 6830-00-00 | Муфта кабельная разветвительная РМ 7-49 РМ 7-49 6830-00-00 | РМ 7-49 6830-00-00 | ТУ У 31.6-34167410-015:2010 |  | шт | 0.22 | 3
97 | Муфта УПМ-24-2 16069-00-00-01 | Муфта кабельная универсальная УПМ-24-2 16069-00-00-01 | УПМ-24-2 16069-00-00-01 | ТУ 32ЦШ 2024-94 |  | шт | 0.22 | 2
[9 empty] | Сумма: | 0
Срок поставки: 12.01.2015-30.04.2015г.
Адрес поставки: 140700 г. Шатура, Моск.обл., Черноозерский пр-д, д. 5
Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию в соответствии с пунктом 4 Договора поставки.