## Лист1
| Лот №14 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Наименование | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муфта МПР-400-1 | Муфта предохранительная МПР-400-1 | МПР-400-1 | ТУ 3427.11082-86 |  | шт |  | 12
2 | Муфта МПР-600-1 | Муфта предохранительная МПР-600-1 | МПР-600-1 | ТУ 3427.11082-86 |  | шт |  | 10
3 | Маркер кабельный ОНР marker 1мм | Маркер кабельный ОНР marker 1мм |  | НД Производителя |  | шт |  | 8
4 | Хомут кабельный 3х100 | Хомут кабельный 3х100 |  | НД Производителя |  | шт |  | 1000
5 | Хомут кабельный 4х200 | Хомут кабельный 4х200 |  | НД Производителя |  | шт |  | 1800
6 | Хомут кабельный 4х250 | Хомут кабельный 4х250 |  | НД Производителя |  | шт |  | 600
7 | Хомут кабельный 4х150 | Хомут кабельный 4х150 |  | НД Производителя |  | шт |  | 1500
8 | Хомут кабельный 4х300 | Хомут кабельный 4х300 |  | НД Производителя |  | шт |  | 700
9 | Стяжка кабельная стандартная КСС 3,6х15 100шт/уп | Стяжка кабельная стандартная КСС 3,6х15 100шт/уп |  | НД Производителя |  | шт |  | 2800
10 | Стяжка СV-150х3 KSS 150мм 100шт. | Стяжка кабельный хомут нейлоновая СV-150х3 KSS 150х3мм упаковка 100шт. | СV-150х3 | НД Производителя |  | к-т |  | 5
11 | Сальник уплотнения кабельного ввода в КР MG-16 d 16 | Сальник уплотнения кабельного ввода в КР MG-16 d 16 |  | НД Производителя |  | шт |  | 50
12 | Сальник уплотнения кабельного ввода в КР MG-20 d 20 | Сальник уплотнения кабельного ввода в КР MG-20 d 20 |  | НД Производителя |  | шт |  | 2270
13 | Наконечник ПМ 50-8 | Наконечник кабельный медный под пайку ПМ 50-8 |  | ТУ 3449-001-59861269-2005 |  | шт |  | 24
14 | Наконечник 185-16-19-А-УХЛ3 | Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку 185-16-19-А-УХЛ3 | 185-16-19-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80 |  | шт |  | 152
15 | Наконечник ПМ 35-8 | Наконечник кабельный медный под пайку ПМ 35-8 | ПМ | ТУ 3449-001-59861269-2005 |  | шт |  | 20
16 | Наконечник ТМЛ 35-10-10 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 35-10-10 |  |  |  | шт |  | 256
17 | Наконечник ТМЛ 50-12-10 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 50-12-10 |  |  |  | шт |  | 416
18 | Наконечник кабельный медный под пайку ПМ 25-8 | Наконечник кабельный медный под пайку ПМ 25-8 | ПМ | ТУ 3449-001-59861269-2005 |  | шт |  | 356
19 | Наконечник П 50-10 (ПГ-28) | Наконечник кабельный медный под пайку П 50-10 (ПГ-28) сечение жилы кабеля 50мм2 диаметр контактного стержня 10мм общая длина наконечника 57,5мм | П 50-10 (ПГ-28) | ТУ 36-33-83 |  | шт |  | 132
20 | Наконечник П 50-12 (ПГ-29) | Наконечник кабельный медный под пайку П 50-12 (ПГ-29) сечение жилы кабеля 50мм2 диаметр контактного стержня 12мм общая длина наконечника 59мм | П 50-12 (ПГ-29) | ТУ 36-33-83 |  | шт |  | 132
21 | Наконечник П 50-8 (ПГ-27) | Наконечник кабельный медный под пайку П 50-8 (ПГ-27) сечение жилы кабеля 50мм2 диаметр контактного стержня 8мм общая длина наконечника 56мм | П 50-8 (ПГ-27) | ТУ 36-33-83 |  | шт |  | 180
22 | Наконечник П 70-10 (ПГ-31) | Наконечник кабельный медный под пайку П 70-10 (ПГ-31) сечение жилы кабеля 70мм2 диаметр контактного стержня 10мм общая длина наконечника 63,5мм | П 70-10 (ПГ-31) | ТУ 36-33-83 |  | шт |  | 40
23 | Наконечник П 70-8 (ПГ-30) | Наконечник кабельный медный под пайку П 70-8 (ПГ-30) сечение жилы кабеля 70мм2 диаметр контактного стержня 8мм общая длина наконечника 62мм | П 70-8 (ПГ-30) | ТУ 36-33-83 |  | шт |  | 20
24 | Наконечник ТМЛ 120-12-18 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 120-12-18 номинальное сечение 120мм2 диаметр контактного стержня 12мм внутренний диаметр хвостовика 18мм | ТМЛ 120-12-18 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 12
25 | Наконечник ТМЛ 150-12-19 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 150-12-19 | ТМЛ 150-12-19 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 12
26 | Наконечник ТМЛ 95-10-16 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 95-10-16 | ТМЛ 95-10-16 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 12
27 | Наконечник ТА 120-12-14А | Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку ТА 120-12-14А | ТА 120-12-14А | ГОСТ 9581-80 |  | шт |  | 176
28 | Наконечник ТА 95-12-13А | Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку ТА 95-12-13А | ТА 95-12-13А | ГОСТ 9581-80 |  | шт |  | 192
29 | Наконечник AI ТА-120-12-14А | Наконечник AI ТА-120-12-14А |  | НД Производителя |  | шт |  | 36
30 | Наконечник AI ТА-150-12-16А | Наконечник AI ТА-150-12-16А |  | НД Производителя |  | шт |  | 192
31 | Наконечник AI ТА-185-16-18А | Наконечник AI ТА-185-16-18А |  | НД Производителя |  | шт |  | 328
32 | Наконечник ТА 120-12-14 | Наконечник ТА 120-12-14 |  | НД Производителя |  | шт |  | 12
33 | Наконечник ТА 50-10-9 | Наконечник ТА 50-10-9 |  | НД Производителя |  | шт |  | 40
34 | Наконечник ТА 95-12-13 | Наконечник ТА 95-12-13 |  | НД Производителя |  | шт |  | 20
35 | Наконечник ТМ 35 | Наконечник ТМ 35 |  | НД Производителя |  | шт |  | 12
36 | Наконечник медный 10 | Наконечник медный 10 |  | НД Производителя |  | шт |  | 16
37 | Наконечник AI ТА-240-20-20А | Наконечник AI ТА-240-20-20А |  | НД Производителя |  | шт |  | 20
38 | Наконечник ТМ-25 | Наконечник ТМ-25 |  | НД Производителя |  | шт |  | 16
39 | Наконечник ТМ 16-8-6 | Наконечник ТМ 16-8-6 |  | НД Производителя |  | шт |  | 16
40 | Наконечник кабельный медный 95мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 95мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 95мм под опрессовку | НД Производителя |  | шт |  | 132
41 | Наконечник кабельный медный 70мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 70мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 70мм под опрессовку | НД Производителя |  | шт |  | 132
42 | Наконечник кабельный медный 120мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 120мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 120мм под опрессовку | НД Производителя |  | шт |  | 132
43 | Наконечник кабельный медный 150мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 150мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 150мм под опрессовку | НД Производителя |  | шт |  | 101
44 | Наконечник кабельный медный 185мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 185мм под опрессовку | Наконечник кабельный медный 185мм под опрессовку | НД Производителя |  | шт |  | 101
45 | Наконечник AI ТА-35-10-8А | Наконечник AI ТА-35-10-8А |  | НД Производителя |  | шт |  | 40
46 | Наконечник AI ТА-50-10-9А | Наконечник AI ТА-50-10-9А |  | НД Производителя |  | шт |  | 40
47 | Наконечник ТА 185 | Наконечник алюминиевый ТА 185 |  | ГОСТ 9581-80 |  | шт |  | 10
48 | Зажим 3А2А-500-3 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке для алюминиевых(сталеалюминиевых) проводов 3А2А-500-3 сечение провода 500мм2 | 3А2А | ТУ 34 13.10211-89 |  | шт |  | 20
49 | Распорка 3РГ-3-400 | Распорка дистанционная внутрифазовая глухая трехлучевая для удержания на заданном расстоянии двух алюминиевых, сталеалюминиевых проводов диаметром 27,5-30,6мм расщепленной фазы воздушных линий электропередач и открытых распределительных устройств 3РГ-3-400 длиной 400мм разрушающая нагрузка 1,96кН | 3РГ-3-400 | ТУ 34 13.10805-92 |  | шт |  | 40
50 | Зажим САС-500-1 | Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов САС-500-1 сечение провода 500мм2 | САС | ТУ 3443-011-52819896-2003 |  | шт |  | 12
51 | Зажим САС-600-1 | Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов САС-600-1 сечение провода 600мм2 | САС | ТУ 3449-005-40064547-01 |  | шт |  | 10
52 | Распорка РГ-4-600 | Распорка дистанционная внутрифазовая глухая для удержания на заданном расстоянии двух алюминиевых, сталеалюминиевых проводов диаметром 31,5-37,7мм расщепленной фазы воздушных линий электропередач и открытых распределительных устройств РГ-4-600 длиной 600мм разрушающая нагрузка 1,96кН | РГ-4-600 | ТУ 34-13.11050-90 |  | шт |  | 25
53 | Зажим РОА-400-1 | Зажим разъемный ответвительный прессуемый для ответвления от магистральных алюминиевых(сталеалюминиевых) проводов РОА-400-1 сечение провода 400мм2 | РОА | ТУ 34 13.10703-91 |  | шт |  | 20
54 | Зажим А4А-400-2Т | Зажим аппаратный прессуемый с четырмя отверстиями в контактной лапке для алюминиевых(сталеалюминиевых) проводов А4А-400-2Т сечение провода 400мм2 | А4А | ТУ 34-13-11438-89 |  | шт |  | 24
55 | Зажим РАС-600-5А | Зажим ремонтный для соединения в местах повреждения сталеалюминиевых проводов РАС-600-5А сечение провода 600мм2 | РАС-600-5А | ТУ 34 27-10678-84 |  | шт |  | 12
56 | Манжета XCGA-SLVP-78/15-1500 Raychem | Манжета термоусаживающаяся Raychem XCGA-SLVP-78/15-1500 |  | НД Производителя |  | шт |  | 8
57 | Кабель РПШ 7х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 7х1,5-0,66 0,66кВ | РПШ | ТУ 16.К18-001-89 |  | км |  | 0.1
58 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 3х2,5-1 1кВ | ВВГнг | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.3
59 | Кабель АВВГ 3х50+1х25-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х50+1х25-1 1кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.4
60 | Кабель АВВГ 3х70+1х35-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х70+1х35-0,66 0,66кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.4
61 | Кабель АВВГнг 5х16(ож)-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 5х16(ож)-0,66 0,66кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 |  | км |  | 1
62 | Кабель КГ-ХЛ 1х50-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 1х50-0,66 0,66кВ | КГ-ХЛ | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.2
63 | Кабель КГ 3х10+1х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х10+1х6-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.14
64 | Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 0,66кВ | КГ-ХЛ | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.2
65 | Кабель ВВГ 3х4+1х2,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 3х4+1х2,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.3
66 | Кабель АВВГнг 4х4-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х4-1 1кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 |  | км |  | 0.05
67 | Кабель АВВГ 2х2,5-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 2х2,5-0,66 0,66кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.05
68 | Кабель АВВГ 4х25-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х25-0,66 0,66кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.25
69 | Кабель ВВГнг 4х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х4-0,66 0,66кВ | ВВГнг | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.4
70 | Кабель АВВГнг 4х95-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х95-1 1кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 |  | км |  | 0.02
71 | Кабель ВВГнг 5х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 5х10-1 1кВ |  | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.9
72 | Кабель ВВГ 4х16-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х16-0,66 0,66кВ | ВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 1.5
73 | Кабель ВВГнг 4х25-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х25-1 1кВ | ВВГнг | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.2
74 | Кабель КГ 3х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х1,5-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.2
75 | Кабель КГ 3х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х6-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.2
76 | Кабель ВВГ 5х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 5х6-0,66 0,66кВ | ВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.2
77 | Кабель КВВГнг 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 14х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 |  | км |  | 2
78 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.24
79 | Кабель КГ 3х4-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 3х4-0,66 0,66кВ | КГ | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.2
80 | Кабель ВВГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х6-0,66 0,66кВ | ВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.2
81 | Кабель КВВГЭнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 7х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГЭнг | ГОСТ 1508-78 |  | км |  | 1
82 | Кабель КВВГЭ 10х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный КВВГЭ 10х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГЭ | ГОСТ 1508-78 |  | м |  | 800
83 | Кабель АВВГ 4х70-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х70-1 1кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.02
84 | Кабель АВВГ 3х95+1х50-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х95+1х50-1 1кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.4
85 | Кабель АВВГ 4х185-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 4х185-0,66 0,66кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.2
86 | Кабель АВВГ 3х16+1х10-0,66 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова АВВГ 3х16+1х10-0,66 0,66кВ | АВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.3
87 | Кабель ВВГнг 4х10-1 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова ВВГнг 4х10-1 1кВ | ВВГнг | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 1
88 | Кабель РПШ 5х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий РПШ 5х1,5-0,66 0,66кВ | РПШ | ТУ 16.К18-001-89 |  | км |  | 0.1
89 | Кабель КГ 1х25-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий КГ 1х25-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.6
90 | Кабель КГ-ХЛ 2х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 2х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.18
91 | Кабель МКШ 4х0,75 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова МКШ 4х0,75 напряжение до 500В количество жил 4 сечение одной жилы 0,75мм | МКШ 4х0,75 | ГОСТ 10348-80 |  | м |  | 150
92 | Кабель КМТВЭВ-М 13х1+13х2,5 | Кабель термопарный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова КМТВЭВ-М 13х1+13х2,5 экран алюминиевая фольга |  |  |  | км |  | 0.56
93 | Провод ПГРО 1х95-0,66 | Провод для подвижного состава с медной жилой с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из лавсановой нити гибкий ПГРО 1х95-0,66 0,66кВ | ПГРО | ТУ 16-705.330-84 |  | м |  | 30
94 | Провод ПГРО 1х70-0,66 | Провод для подвижного состава с медной жилой с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из лавсановой нити гибкий ПГРО 1х70-0,66 0,66кВ | ПГРО | ТУ 16-705.330-84 |  | м |  | 30
95 | Провод ПРГН 1х95-0,66 | Провод установочный с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины нераспространяющий горения гибкий ПРГН 1х95-0,66 0,66кВ | ПРГН | ТУ 16-705.456-87 |  | м |  | 30
96 | Провод ППВ 2х2,5-0,45 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием ППВ 2х2,5-0,45 0,45кВ | ППВ | ГОСТ 6323-79 |  | км |  | 0.06
97 | Провод АППВ 2х4-0,45 | Провод установочный с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием АППВ 2х4-0,45 0,45кВ | АППВ | ГОСТ 6323-79 |  | км |  | 0.06
98 | Провод МГШВ 1х0,5-0,38 | Провод авиационный монтажный с медной луженой жилой с комбинированной изоляцией из волокна и ПВХ гибкий МГШВ 1х0,5-0,38 0,38кВ | МГШВ | ТУ 16-505.437-82 |  | км |  | 3.6
99 | Провод ППВ 3х2,5-0,45 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием ППВ 3х2,5-0,45 0,45кВ | ППВ | ГОСТ 6323-79 |  | км |  | 0.08
100 | Муфта 3КНТп-10-(70-120) | Муфта концевая наружная термоусаживаемая 3КНТп-10-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 |  | НД Производителя |  | шт |  | 4
101 | Муфта 3КНТп-10-(150-240) | Муфта концевая наружная термоусаживаемая 3КНТп-10-(150-240) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | 3КНТп | НД Производителя |  | шт |  | 4
102 | Муфта 3СТп-10У-(70-120) | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3СТп-10У-(70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | 3СТп | НД Производителя |  | шт |  | 4
103 | Муфта СТпУ-10 Зх(150-240) | Муфта кабельная соединительная термпоусаживаемая с распрорками между жилами и межфазным заполнителем СТпУ-10 3х(150-240) для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на рабочее напряжение до 10кВ сечением жил 150-240мм2 | СТпУ-10 3х(150-240) | ТУ 3599-001-34461190-2007 |  | к-т |  | 4
104 | Муфта 3КВТпнг-LS-10-(150-240)ЭМ УХЛЗ | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3КВТпнг-LS-10-(150-240)ЭМ УХЛЗ для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | 3КВТпнг-LS-10-(150-240)ЭМ УХЛЗ | ТУ 3599-001-01394461-04 |  | шт |  | 152
105 | Муфта 3КВТпнг-LS-10-(70-120)ЭМ УХЛЗ | Муфта концевая внутренняя термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3КВТпнг-LS-10-(70-120)ЭМ УХЛЗ для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | 3КВТпнг-LS-10-(70-120)ЭМ УХЛЗ | ТУ 3599-001-01394461-04 |  | шт |  | 92
106 | Муфта 3Стпнг-LS-10-(150-240)ЭМ УХЛ1,5 | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3Стпнг-LS-10-(150-240)ЭМ УХЛ1,5 для трехжильных кабелей 10кВ сечение 150-240мм2 | 3Стпнг-LS-10-(150-240)ЭМ УХЛ1,5 | ТУ 3599-001-01394461-04 |  | шт |  | 2
107 | Муфта 3Стпнг-LS-10-(70-120)ЭМ УХЛ1,5 | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3Стпнг-LS-10-(70-120)ЭМ УХЛ1,5 для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 | 3Стпнг-LS-10-(70-120)ЭМ УХЛ1,5 | НД Производителя |  | шт |  | 2
108 | Муфта 3Стп-в-10-70/120 | Муфта термоусаживаемая соединительная 3Стп-в-10-70/120 | 3Стп-в-10-70/120 | ТУ 3599-002-04001953-97 |  | шт |  | 4 |  |  | 112
[9 empty] | Сумма: | 0
Срок поставки: 13.02.2015г.
Адрес поставки: 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34
Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию в соответствии с пунктом 4 Договора поставки.