## спец.1
Спецификация № 1
№ пп | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Жильность* сечение | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ | Ед. изм | Кол-во | Цена единицы, руб. без НДС | Сумма руб., без НДС
1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | ВВГЭнг-LS 3*4 |  | ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.192
2 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг-LS 27*1,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 2.168
3 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг-LS 19*1,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 0.53
4 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг-LS 14*1,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 10.97
5 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг-LS 10*1,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 2.99
6 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг-LS 7*1,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 6.807
7 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг-LS 5*1,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 8.466
8 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КВВГЭнг-LS 4*1,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 15.727
9 | Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг-LS 7*2,5 |  | ТУ 16.К13-030-2003 | км | 0.077
10 | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с оболочкой из самозатухающего полиэтилена, экранированный, напряжением 0,66 кВ | КПСВЭПс 2*1,5 |  | ТУ 16.К99-030-2005 | км | 0.137
11 | SIMATIC NET, Стандартный экранированный PROFIBUS кабель для быстрого монтажа | 02YSY (ST) CY 1*2*0,64 |  |  | км | 0.755
12 | Оптоволоконный кабель | ЭКБ-ДПЛ-П-4-М |  | ТУ 3587-006-001-450.628-2-99 | км | 0.02
| ИТОГО: |  |  |  |  | 48.839 |  | 0