## Лист2
Руководитель строительной площадки
филиала "Э.ОН Инжиниринг"
ОАО "Э.ОН Россия"
____________В.Б. Буданов
Отдел по монтажу котла и вспомогательного | [12 empty] | "_____" _______________2014 г.
оборудования
Заявка-спецификация № ___220___от___30_11_2014 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Срок поставки | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Гайка М16-6Н.5 (S18) | 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 16 | 0.037625 | 0.602 | 26.12.2014 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" К.Э. Вайцекаускас Тел.8-960-770-06-79 | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
2 | Гайка М12-6Н.5 (S18) | 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 32 | 0.0068125 | 0.218 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
3 | Гайка М16-6Н.5 (S18) | 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 16 | 0.017687 | 0.283 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
4 | Гайка М16-6Н.5 (S18) | 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 32 | 0.037594 | 1.203 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.2
5 | Гайка М10-6Н.5 (S16) | 35Х |  |  | ГОСТ 5915-70* |  | 650 | 0.01 | 6.5 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
6 | Гайка М10-6Н.5 (S16) | Х35 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 1910 | 0.01 | 19.1 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.2
7 | Гайка М8-6Н.5 (S13) | 35Х |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 200 | 0.006 | 1.2 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.3
8 | Гайка М6-6Н.5 |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 280 | 0.026 | 7.28 | 26.12.2014 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" А. С. Фомин Тел.8-963-263-82-98 | BG3-30UHA-QEB-TM-15-65
9 | Гайка М8-6Н.5 (S13) | М8-6Н.5 (S13) |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-007 | шт | 200 | 0.006 | 1.2 | 2014-12-05 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Новокрещенов В.А. Тел. +7(965)913-32-83 | Метизы для системы трубопроводов собственных нужд
10 | Гайка М6-6Н.5 (S10) | М6-6Н.5 (S10) |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-007 | шт | 800 | 0.003 | 2.4 | 2014-12-05
11 | Гайка М8-6Н.5 (S13) | М8-6Н.5 (S13) |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-013 | шт | 200 | 0.006 | 1.2 | 2014-12-05
12 | Гайка М6-6Н.5 (S10) | М6-6Н.5 (S10) |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-013 | шт | 500 | 0.003 | 1.5 | 2014-12-05
13 | Гайка М8-6Н.5 (S13) | М8-6Н.5 (S13) |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-008 | шт | 200 | 0.006 | 1.2 | 2014-12-05
14 | Гайка М6-6Н.5 (S10) | М6-6Н.5 (S10) |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-008 | шт | 100 | 0.003 | 0.3 | 2014-12-05
15 | Болт М16-60 5,6 | М16-60 5,6 |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-008 | шт | 12 | 0.142 | 1.704 | 2014-12-05
16 | Гайка М16,5 | М16,5 |  |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-008 | шт | 12 | 0.034 | 0.408 | 2014-12-05
17 | Шпилька М20х100 п19 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 24 | 0.161 | 3.864 | 26.12.2014 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" С.А.Белый Тел.89620669988 | Монтаж маслопровода генератора BG3-30UMA-MAV-TM-51
18 | Шпилька АМ16х100 п58 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 24 | 0.142 | 3.408 | 26.12.2014 |  |  |  | BG3-30UMA-MAV-TM-50 "Маслопровод турбины"
19 | Шпилька АМ16х90 п96 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | 0.126 | 0.504 | 26.12.2014
20 | Шпилька АМ24х120 п97 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 1 | 0.27 | 0.27 | 26.12.2014
21 | Шпилька АМ16х100 п98 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 24 | 0.142 | 3.408 | 26.12.2014
22 | Шпилька АМ16х100 п27 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 20 | 0.142 | 2.84 | 26.12.2014 |  |  |  | BG3-30UMA-MAX-TM-50 трубопровод системы регулирования
23 | Гайка М20.6 п31 |  | ст35 |  | ГОСТ 9064-75 | шт | 155 | 0.064 | 9.92 | 26.12.2014
24 | Шпилька АМ12х70 п57 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 22 | 0.055 | 1.21 | 26.12.2014
25 | Шпилька АМ16х100А п41 |  | ст20 |  | ГОСТ 9065-75 | шт | 12 | 0.126 | 1.512 | 26.12.2014 |  |  |  | BG3-30UMA-MAX-TM-51 трубопровод системы регулирования (напорная линия)
26 | Шпилька АМ20х120А п42 |  | ст20 |  | ГОСТ 9065-75 | шт | 16 | 0.24 | 3.84 | 26.12.2014
27 | Шпилька АМ12х70 п48 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 8 | 0.064 | 0.512 | 26.12.2014
28 | Гайка М12 п49 |  | ст35 |  | ГОСТ 9064-75 | шт | 16 | 0.015 | 0.24 | 26.12.2014
29 | Шпилька АМ12-90 п74 |  | ст35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | 0.063 | 0.252 | 26.12.2014
30 | Гайка М20 п34 |  | ст35 |  | ГОСТ 9064-75 | шт | 64 | 0.062 | 3.968 | 26.12.2014 |  |  |  | BG3-30UMA-LCE-TM-50трубопровод впрыска в ППУ конденсатора
31 | Болт М6*40 п16 |  | ст35 |  | ГОСТ 7798-70 | шт | 16 | 0.011 | 0.176 | 26.12.2014 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" С.А.Белый Тел.89620669988 | BG3-30UMA-MAQ-TM-51-65-001 трубопровод отсоса паров из бака системы регулирования
32 | Гайка М6 п18 |  | ст35 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 16 | 0.002 | 0.032 | 26.12.2014
33 | Гайка М16 п20 |  | ст35 |  | ГОСТ 9064-75 | шт | 2 | 0.033 | 0.066 | 26.12.2014
34 | Шайба дроссельная 50х9 |  |  |  | БК-591068-04 | шт | 1 | 0.49 | 0.49 | 26.12.2014 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" Э.Н. Асадулин 89029207060 | трубопровод подвода охлаждающей воды к сервомоторам BG3-30UMA-LCX-TM-51-65-001
35 | Шайба дроссельная 20х5 |  |  |  | БК-591068-01 | шт | 5 | 0.16 | 0.8 | 26.12.2014
36 | Шпилька АМ12х80, п.18 |  | ст20 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 56 | 0.054 | 3.024 | 26.12.2014
37 | Шпилька поз.128 | АМ12х70 | Сталь 35 ГОСТ 1050-88 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 40 | 0.045 | 1.8 | 26.12.2014 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" А.В.Кольтеров Тел.+7962083373 | Крепеж для системы Трубопровод отсоса пара из уплотнений турбины BG3-30UMA-МАМ-TM-50-65
38 | Шпилька поз.88 | М27х220 | Сталь 35 ГОСТ 1050-88 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8 | 0.92 | 7.36 | 26.12.2014 |  |  |  | Крепеж для системы Трубопроводы дренажей среднего и низкого давления BG3-30UMA-МАL-TM-51-65
39 | Шпилька АМ20х100 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 104 | 0.216 | 22.464 | 26.12.2014 | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" Е.В.Сомов Тел.89069109208 | Монтаж трубопроводов ТО. | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" Е.В.Сомов Тел.89069109208 | трубопровод подвода циркуляционной воды к основным эжекторам BG3-30UMA-PAC-TM-51
40 | Шпилька АМ20х110 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 72 | 0.371 | 26.712 | 26.12.2014
41 | Гайка М36 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 280 | 0.446 | 124.88 | 26.12.2014
42 | Гайка М30 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 80 | 0.277 | 22.16 | 26.12.2014
43 | Шпилька АМ36х420 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 160 | 2.2 | 352 | 26.12.2014
44 | Шпилька АМ27х130 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | 0.51 | 16.32 | 26.12.2014
45 | Шайба 36 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 304 | 0.11 | 33.44 | 26.12.2014
46 | Шпилька АМ30х170 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 40 | 0.845 | 33.8 | 26.12.2014
47 | Шайба 30 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 16 | 0.053 | 0.848 | 26.12.2014
48 | Шпилька АМ16х100 |  |  |  |  | шт. | 248 | 0.177 | 43.896 | 26.12.2014 |  |  |  | трубопровод питания обратных клапанов типа КОС BG3-30UMA-LCX-TM-50
49 | Гайка М16.6 |  |  |  |  | шт. | 496 | 0.033 | 16.368 | 26.12.2014
50 | Шайба 16 |  |  |  |  | шт. | 496 | 0.008 | 3.968 | 26.12.2014
51 | Шпилька АМ20х100 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 39 | 0.22 | 8.58 | 26.12.2014 |  |  |  | трубопровод отсоса воздуха из конденсатора BG3-30UMA-MAJ-TM-50-65-001
52 | Шпилька АМ12х60 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12 | 0.045 | 0.54 | 26.12.2014
53 | Шпилька АМ30х180 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 48 | 0.9 | 43.2 | 26.12.2014 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" Е.В.Сомов Тел.89069109208 | трубопровод отбора пара на ПВД BG3-30UMA-LBQ-TM-50
54 | Гайка М30 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 96 | 0.23 | 22.08 | 26.12.2014
55 | Шайба 30 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 96 | 0.12 | 11.52 | 26.12.2014
56 | Шпилька АМ30х350 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | 1.7 | 54.4 | 26.12.2014 |  |  |  | BG3-30UMA-LCA-TM-51-65-001 "трубопровод основного конденсата после БОУ"
57 | Шпилька АМ27х140 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 40 | 0.559 | 22.36 | 26.12.2014
58 | Шпилька АМ24х120 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 22 | 0.407 | 8.954 | 26.12.2014
59 | Шпилька АМ36х400 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 40 | 3.1 | 124 | 26.12.2014
60 | Гайка 24 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 43 | 0.133 | 5.719 | 26.12.2014
61 | Гайка М27 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 80 | 0.194 | 15.52 | 26.12.2014
62 | Гайка М30 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 64 | 0.277 | 17.728 | 26.12.2014
63 | Гайка М36 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 80 | 0.446 | 35.68 | 26.12.2014
64 | Шайба24 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 43 | 0.032 | 1.376 | 26.12.2014
65 | Шайба 27 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 160 | 0.053 | 8.48 | 26.12.2014 | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" Е.В.Сомов Тел.89069109208 | Монтаж трубопроводов ТО.
66 | Шайба 30 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 64 | 0.067 | 4.288 | 26.12.2014
67 | Шайба 36 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 80 | 0.11 | 8.8 | 26.12.2014
68 | Шпилька Ам16х90 |  |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16 | 0.126 | 2.016 | 26.12.2014 |  |  |  | BG3-30UMA-PAC-TM-50-65-001"трубопровод подвода цирк.воды к эжекторам ЭВ-1-230"
69 | Гайка М16 |  |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 32 | 0.039 | 1.248 | 26.12.2014
70 | Шайба 16 |  |  |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 32 | 0.0094 | 0.3008 | 26.12.2014
71 | Гайка М10.5 |  |  |  | ГОСТ 5915-70* | шт. | 20 | 0.011 | 0.22 | 26.12.2014 |  |  |  | трубопроводы выпара из деаратора ДП-2800 в ПНД-2 и в атмосферу. LAA-TM-16-65-002
72 | Болт М24х120 4.6 |  |  |  | ГОСТ7798-70 | шт. | 72 | 0.54 | 38.88 | 26.12.2014 |  |  |  | Выхлопной трубопровод от предохранительных клапанов на линии греющего пара деаэратора. LBS-TM-17-65-009
73 | Гайка М24.5 |  |  |  | ГОСТ5915-70 | шт. | 144 | 0.12 | 17.28 | 26.12.2014
ИТОГО: | [6 empty] | 9381 |  | 1245.8198 |  | 0 | 0