## Лист2
Руководитель строительной площадки
филиала "Э.ОН Инжиниринг"
ОАО "Э.ОН Россия"
____________В.Б. Буданов
Отдел по монтажу котла и вспомогательного | [12 empty] | "_____" _______________2014 г.
оборудования
Заявка-спецификация № ___221___от___30_11_2014 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Срок поставки | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Уголок | 35х35х5 |  |  | ГОСТ 8509-93 | м | 70 | 2.58 | 180.6 | 2014-12-08 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" А. С. Фомин Тел.8-963-263-82-98 | Транспортный воздух в оборудованию блока №3 BG3-30UHA-QEC-TM-15
2 | Лист | 3 |  |  | ГОСТ 19903-74 | м2 | 2 | 23.55 | 47.1 | 2014-12-08
3 | Круг | 6 |  |  | ГОСТ 2590-2006 | м | 38 | 0.222 | 8.436 | 2014-12-08
4 | Лист 2х800х200 | 09Г2С |  |  | ГОСТ19281-89 | шт | 2 | 2.55 | 5.1 | 2014-12-08 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" К.Э. Вайцекаускас Тел.8-960-770-06-79 | Выхлопные трубопроводы BG3-30UHA-LFC-TM-17-65-002
5 | Лист 2х50х50 | 09Г2С |  |  | ГОСТ19281-89 | шт | 4 | 0.04 | 0.16 | 2014-12-08
6 | Сетка | 2-20-2 НУ |  |  | ГОСТ 3826-82 | 0,5м2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2014-12-08
7 | Круг В10 | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 2590-2006 |  | 50 | 0.62 | 31 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
8 | Уголок В 50х50х5, м | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 8509-93 |  | 80 | 3.77 | 301.6 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
9 | Швеллер 10У, м | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 8240-97 |  | 30 | 8.59 | 257.7 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
10 | Лист 6, м2 | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 19903-74* |  | 7 | 47.1 | 329.7 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.1
11 | Уголок В 50х50х5, м | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 8509-93 | шт | 290 | 3.77 | 1093.3 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.2
12 | Швеллер 10У, м | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 8240-97 | шт | 100 | 14.2 | 1420 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.2
13 | Лист 6, м2 | 09Г2С-14 |  |  | ГОСТ 19903-74* | шт | 20 | 47.1 | 942 | 26.12.2014 |  |  |  | Трубопроводы технической воды котельного отделения BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005 л.2
14 | Блок компенсаторов (из 2-х компенсаторов) | 10 ПГВУ 243-92 | 09Г2С |  |  | шт. | 2 | 102 | 204 | 41993 |  |  | Ведущий инженер отдела по монтажу котла и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО"Э.ОН Россия" Ю.А.Тэннэ Тел.8 962 078 7637 | BG3-30UHA-###-TM-67-63-002, 494907 КМД. Монтаж блоков компенсаторов тракта И-2
15 | Балка | В-32 |  |  | Сталь ст3Гпс5 | шт | 1 | 34 | 34 | 05.12.2014 |  |  | Ведущий инженер отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" А.Н. Рыбалко Тел.8-965-603-52-76 | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 13
16 | Балка | В-35 |  |  | Сталь ст3Гпс5 | шт | 1 | 36 | 36 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 13
17 | Связь | В-39 |  |  | Сталь ст3Гпс5 | шт | 1 | 5 | 5 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 13
18 | Уголок | В-44-1 |  |  | Сталь ст3Гпс5 | шт | 36 | 2 | 72 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 13
19 | Балка | В-43 |  |  | Сталь ст3Гпс5 | шт | 1 | 10 | 10 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 13
20 | Балка | В-65 |  |  | Сталь ст3сп5 | шт | 2 | 8 | 16 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 16
21 | Балка | В-66 |  |  | Сталь ст3сп5 | шт | 2 | 9 | 18 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 16
22 | Фасонка | В-65-1 |  |  | Сталь ст3сп5 | шт | 6 | 1 | 6 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 16
23 | Фасонка | В-66-1 |  |  | Сталь ст3сп5 | шт | 2 | 1 | 2 | 05.12.2014 |  |  |  | Площадки регулирующих клапанов Тракт "В" Заказ 3783 четреж 16
24 | Ограждение | А-14 |  |  | Марка стали Ст20 ГОСТ 1050-88 | шт | 2 | 70 | 140 | 10.12.2014 |  |  | Ведущий инженер отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" А.Н. Рыбалко Тел.8-965-603-52-76 | Лестници и площадки середины котла чертеж. 1Ф-2854-3-КМ черт.18и1
25 | Ограждение | А-61 |  |  | Марка стали Ст20 ГОСТ 1050-88 | шт | 4 | 23.5 | 94 | 10.12.2014 |  |  |  | Лестници и площадки середины котла чертеж. 1Ф-2854-3-КМ черт.11и1
26 | Ограждение | А-62 |  |  | Марка стали Ст20 ГОСТ 1050-88 | шт | 8 | 28.5 | 228 | 10.12.2014 |  |  |  | Лестници и площадки середины котла чертеж. 1Ф-2854-3-КМ черт.11и1
27 | Ограждение | А-94 |  |  | Марка стали Ст20 ГОСТ 1050-88 | шт | 2 | 36 | 72 | 10.12.2014 |  |  |  | Лестници и площадки середины котла чертеж. 1Ф-2854-3-КМ черт.17и1
28 | Ограждение | А-123 |  |  | Марка стали Ст20 ГОСТ 1050-88 | шт | 2 | 29 | 58 | 10.12.2014 |  |  |  | Лестници и площадки середины котла чертеж. 1Ф-2854-3-КМ черт.20и2
29 | Связь горизонтальная CG1 | Уголок 63х5 |  |  | Сталь С255 | шт | 10 | 41 | 410 | 05.12.2014 |  |  |  | Бункер и рама под мусоропровод черт.BG3-30UHA-###-СМ-17-69-КМД л.5
30 | Пластина | А-10 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 8 | 1 | 8 | 10.12.2014 г. |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Р. А. Латипов Тел.8-965-911-16-96 | Монтаж площадок и лестниц выше отм. 96,800, чертёж 1Ф-2854-5-КМД
31 | Элемент кронштейна | А-12 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 2 | 37 | 74 | 10.12.2014 г.
32 | Пластина | А-14 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 2 | 1 | 2 | 10.12.2014 г.
33 | Уголок | А-15 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 2 | 5 | 10 | 10.12.2014 г.
34 | Связь | А-19 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 6 | 24 | 10.12.2014 г.
35 | Уголок | А-21 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 72 | 0.5 | 36 | 10.12.2014 г.
36 | Элемент подвески | А-26т |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 28 | 112 | 10.12.2014 г.
37 | Элемент подвески | А-26н |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 28 | 112 | 10.12.2014 г.
38 | Балка | А-39 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 71 | 284 | 10.12.2014 г.
39 | Балка | А-50 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 3 | 69 | 207 | 10.12.2014 г.
40 | Балка | А-51 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 73 | 292 | 10.12.2014 г.
41 | Балка | А-52 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 5 | 18 | 90 | 10.12.2014 г.
42 | Балка | А-77 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 3 | 23 | 69 | 10.12.2014 г.
43 | Ребро | А-93 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 48 | 2 | 96 | 10.12.2014 г.
44 | Ребро | А-94т |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 9 | 36 | 10.12.2014 г.
45 | Ребро | А-94н |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 9 | 36 | 10.12.2014 г.
46 | Балка | А-98 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 4 | 41 | 164 | 10.12.2014 г.
47 | Балка | А-100 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 2 | 27 | 54 | 10.12.2014 г.
48 | Пластина | А-104 |  |  | 1Ф-2854-5-КМД | шт | 50 | 3 | 150 | 10.12.2014 г.
49 | Монтажная деталь | В-25 |  |  | Ст3сп5 | шт. | 2 | 1.9 | 3.8 | 2014-12-10 | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" С.Л. Долматов Тел.8-908-223-85-67 | Металлоконструкциилкстниц и площадок обслуживания лючков сопел нижнего дутья. Заказ № 3778. Чертеж | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" С.Л. Долматов Тел.8-908-223-85-67 | Металлоконструкциилкстниц и площадок обслуживания лючков сопел нижнего дутья. Заказ № 3778. Чертеж
50 | Лист s=3мм | Ст,3пс |  |  | ТУ 380-2005 | м2 | 20 | 23.55 | 471 | 2014-12-10 |  |  | Инженер отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Христенко Ю.И. Тел.89607700695 | Уплотнение теплого ящика (тех.решение Эмальянс)
51 | Лист | 3 | 09Г2С |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-007 | м2 | 5 | 23.6 | 118 | 2014-12-05 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Новокрещенов В.А. Тел. +7(965)913-32-83 | Метизы для системы трубопроводов собственных нужд
52 | Уголок | 35х35х5 | 09Г2С |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-007 | м.п | 60 | 2.6 | 156 | 2014-12-05
53 | Лист | 3 | 09Г2С |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-013 | м2 | 2 | 23.6 | 47.2 | 2014-12-05
54 | Лист | 3 | 09Г2С |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-008 | м2 | 2 | 23.6 | 47.2 | 2014-12-05
55 | Уголок | 35х35х5 | 09Г2С |  | BG3-30UHA-###-TM-35-65-008 | м.п | 5 | 2.6 | 13 | 2014-12-05
56 | лист 2 поз.44 | толщина 2 мм | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |  | ГОСТ 19903-74 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | мп | 4 | 15.73 | 62.92 | 2014-12-01 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" А.В.Кольтеров Тел.+7962083373 | Подкладки под труб-д Схемы устройства водородного охлаждения турбогенератора MKG-35-65-010
ИТОГО: | [6 empty] | 1106 |  | 8799.216 |  | 0 | 0