## перечень МТР
Лот №1
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Лампа энергосберегающая Comtech CE IL MINI 20/827 E27 | Comtech CE IL MINI 20/827 E27 | НД Производителя | шт | 900 |  | 1 | Выколотка 26х200 |  | НД Производителя | шт | 8 | 561.77 | 4494.14 |  | 39 2620.09:00006
2 | Лампа High Wattage 120Вт 6400К Е40 230В |  | НД Производителя | шт | 150 |  | 2 | Гарнитура ТМГ-22 | ТМГ-22 | НД Производителя | шт | 8 | 4034.42 | 32275.36 |  | 48 3400.04:00108
3 | Лампа энергосберегающая(замена ламп накаливания 500Вт) HWL 250W E40 225V OSRAM | HWL 250W E40 225V OSRAM | НД Производителя | шт | 200 |  | 3 | Зажим ЕК269239 Sonel | ЕК269239 | НД Производителя | шт | 2 | 1940.94 | 3881.88 |  | 39 2680.02:00012
4 | Лампа люминесцентная холодно-белого света Philips MASTER TL-D Xtra 36W/840 цоколь G13 36Вт цветовая температура 4000К колба T8 с диммированием | Philips MASTER TL-D Xtra 36W/840 | НД Производителя | шт | 500 |  | 4 | Инструмент КС-22 КВТ | КС-22 | НД Производителя | шт | 1 | 538.62 | 538.62 |  | 48 3400.04:00120
5 | Лампа Philips люминесцентная Philips TL-D 18W/54, тип цоколя G13, цвет свечения - дневной, мощность 18Вт, длина (габарит Z) 600 мм, 25 шт в упаковке, артикул 96667, страна производитель Польша. | Philips TL-D 18W/54 | НД Производителя | шт | 1500 |  | 5 | Инструмент КСО КВТ | КСО | НД Производителя | шт | 1 | 6912.69 | 6912.69 |  | 48 3400.04:00119
6 | Лампа натриевая SON-T 100 Philips мощность 100Вт тип цоколя E40 | SON-T 100 | НД Производителя | шт | 40 |  | 6 | Ключ накидной ударный №30 |  | НД Производителя | шт | 4 | 297.72 | 1190.86 |  | 39 2650.01:00646
7 | Лампа натриевая SON-T 250 Philips мощность 250Вт тип цоколя E40 | SON-T 250 | НД Производителя | шт | 80 |  | 7 | Ключ рожковый 22х24 цинк |  | НД Производителя | шт | 10 | 507.06 | 5070.64 |  | 39 2650.01:00744
8 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 230-240-60 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | Б 230-240-60 | НД Производителя | шт | 2000 |  | 8 | Кувалда 3 кг с ручкой |  | НД Производителя | шт | 6 | 538.2 | 3229.22 |  | 39 6900.01:00019
9 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 230-240-75-5 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 75Вт цоколь E27/27 | Б 230-240-75-5 | НД Производителя | шт | 2000 |  | 9 | Молоток 500гр |  | НД Производителя | шт | 10 | 321.91 | 3219.12 |  | 39 2620.02:00037
10 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 235-245-95-1 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 95Вт цоколь E27/27 | Б 235-245-95-1 | НД Производителя | шт | 2000 |  | 10 | Мультиинструмент MTT151 BAHCO | MTT151 | НД Производителя | шт | 1 | 1659 | 1659 |  | 39 2690.02:00108
11 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | ДРЛ-250 Е40 | НД Производителя | шт | 100 |  | 11 | Набор 2703-Н8 ЗУБР | 2703-Н8 ЗУБР | НД Производителя | шт | 12 | 332.43 | 3989.18 |  | 39 2650.04:00038
12 | Лампа ДРЛ-400 Е40 |  | НД Производителя | шт | 50 |  | 12 | Набор АКТАКОМ АНТ-5003 | АНТ-5003 | НД Производителя | шт | 2 | 4782.39 | 9564.78 |  | 39 2690.03:00005
13 | Лампа накаливания кварцевая галогенная малогабаритная КГМ 12-10 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 10Вт цоколь P14.5/s | КГМ 12-10 | НД Производителя | наб | 10 |  | 13 | Набор ЕХPERT Kraftool 27976-H66 | 27976-H66 | НД Производителя | наб | 2 | 12513.54 | 25027.08 |  | 39 2690.02:00087
14 | Лампа энергосберегающая компактная люминесцентная КЛЛ 105Вт 230В Е40 High Wattage мощность 105Вт напряжение 220В тип цоколя Е40 | КЛЛ 105Вт 230В Е40 | НД Производителя | шт | 100 |  | 14 | Отвертка 826 WIHA | 826 WIHA | НД Производителя | шт | 4 | 60.67 | 242.68 |  | 39 2660.01:00001
15 | Лампа энергосберегающая компактная люминесцентная КЛЛ Т3 SPC 35Вт Е27 Космос мощность 35Вт напряжение 230В тип цоколя Е27 | КЛЛ Т3 SPC 35Вт Е27 | НД Производителя | шт | 3150 |  | 15 | Пята RС-15 | RС-15 | НД Производителя | шт | 1 | 3532.46 | 3532.46 |  | 31 7000.04:00005
16 | Лампа линейная галогенная Osram 1000W T3 Q/CL/P 1000Вт 230В 190мм | Osram 1000W T3 Q/CL/P | НД Производителя | шт | 40 |  | 16 | Рукоятка напильника на 150 |  | НД Производителя | шт | 5 | 31.56 | 157.8 |  | 39 2900.10:00006
17 | Лампа МН 3,5-0,15 E10/13 | МН 3,5-0,15 | НД Производителя | шт | 150 |  | 17 | Струбцина Clamp M120 IRWIN 120х600мм | Clamp M120 | НД Производителя | шт | 2 | 605.95 | 1211.9 |  | 39 2680.02:00011
18 | Лампа МН 6,3-0,3 E10/13 | МН 6,3-0,3 | НД Производителя | шт | 150 |  | 18 | Тиски VTTV2 Velleman | VTTV2 | НД Производителя | шт | 1 | 1199.28 | 1199.28 |  | 39 2680.01:00040
19 | Лампа РН 110-8 В15d/18 | РН 110-8 |  |  | 750
20 | Лампа Ц 235-245-10 B15d/18 |  | НД Производителя | шт | 1500 |  | 19 | Шарошка 10,4х6х54 №0118611 каталог KRINO | 0118611 KRINO | НД Производителя | шт | 8 | 3618 | 28944 |  | 39 1000.08:00032
Срок поставки 01.02.2015г-31.05.2015г
Лот №2
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Цена , руб без НДС | Стоимость, руб без НДС |  |  |  | eCl@ss |  | Код Axapta
1 | Лампа металогалогенная высокого давления 37302500011 Narva NACHROMA Flux NCT мощность 250Вт тип цоколя E40 напряжение 220В | 37302500011 | НД Производителя | шт | 30 | 1014.09 | 1014.09 | [5 empty] | 39 2650.01:00893 |  | 1 | Ключ арт.6 101 270 Нораау Руссланд
2 | Лампа металогалогенная высокого давления 37304000026 Narva NACHROMA Flux NCT мощность 400Вт тип цоколя E40 напряжение 220В | 37304000026 | НД Производителя | шт | 30 | 333.48 | 333.48 | [5 empty] | 39 2640.08:00040 |  | 2 | Бокорезы 180
3 | Лампа металогалогенная 4008321907929 Osram HCI-E/P 100W/830 WDL PB coated мощность 100Вт тип цоколя E27 напряжение 220В цветовая температура 3000К | 4008321907929 | НД Производителя | шт | 20 | 159.9 | 479.71 | [5 empty] | 39 2640.08:00055 |  | 3 | Бокорезы ЗУБР мини 120мм
4 | Лампа компактная люминисцентная 4050300010731 Osram DULUX L 18W/830 номинальная мощность 18Вт тип цоколя 2G11 напряжение 220В цветовая температура 3000К | 4050300010731 | ГОСТ 10831-87 | шт | 40 | 73.64 | 4197.48 | [5 empty] | 48 3320.03:00001 |  | 4 | Валик малярный меховой 140мм
5 | Лампа люминисцентная F8W/33-640 G5 T5 Sylvania тип цоколя G5 номинальная мощность 8Вт диаметр колбы 16мм длина 288мм | F8W/33-640 G5 T5 | НД Производителя | шт | 30 | 160.83 | 964.99 | [5 empty] | 48 3320.03:00017 |  | 5 | Валик полиакрилолвый 180мм
6 | Лампа энергосберегающая(замена ламп накаливания 500Вт) HWL 250W E40 225V OSRAM | HWL 250W E40 225V OSRAM | НД Производителя | шт | 20 | 275.71 | 1654.26 | [5 empty] | 48 3320.03:00016 |  | 6 | Валик шерстяной 180мм
7 | Лампа люминисцентная MASTER PL-C 18W/840/4P 1 CT Philips тип цоколя G24q-2 номинальная мощность 18Вт цветовая температура 4000К напряжение 220В исполнение 4 штырьковое | MASTER PL-C 18W/840/4P 1 CT | НД Производителя | шт | 40 | 599.64 | 1798.92 | [5 empty] | 31 7000.11:00052 |  | 7 | Домкрат гидравлический 5 т
8 | Лампа PHILIPS MASTER HPI PLUS 250/743 | PHILIPS MASTER HPI PLUS 250/743 | НД Производителя | шт | 10 | 862.64 | 3450.56 | [5 empty] | 31 7000.11:00029 |  | 8 | Домкрат ДГ-10
9 | Лампа натриевая высокого давления PHILIPS MASTER SON PIA PLUS 150 W 230В 150Вт | PHILIPS MASTER SON PIA PLUS 150 W | НД Производителя | шт | 10 | 1595.88 | 4787.65 | [5 empty] | 31 7000.11:00009 |  | 9 | Домкрат ДР-1
10 | Лампа люминесцентная белого света PILA LF 18/33 230В 18Вт световой поток не менее 1350лм Климатическое исполнение У3 | PILA LF 18/33 | НД Производителя | шт | 50 | 3566.28 | 7132.56 | [5 empty] | 31 7000.11:00075 |  | 10 | Домкрат ДР-3
11 | Лампа люминесцентная белого света PILA LF 36/33 | PILA LF 36/33 | ГОСТ 7211-86 | шт | 100 | 117.82 | 1178.24 | [5 empty] | 39 2630.02:00025 |  | 11 | Зубило 160мм
12 | Лампа галогенная линейная Plusline Pro Small Philips мощность 500Вт напряжение 220В тип цоколя R7s длина 118мм | Plusline Pro Small | НД производителя | шт | 30 | 725.88 | 725.88 | [5 empty] | 39 2630.02:00028 |  | 12 | Зубило плоское искробезопасное 200х18мм
13 | Лампа Б 230-240-60-3 E27 | Б 230-240-60-3 | НД Производителя | шт | 50 | 1066.73 | 1066.73 | [5 empty] | 48 3400.04:00040 |  | 13 | ИНСТРУМЕНТ универсальный для расшивки кросса KRONE LSA-PLUS
14 | Лампа дуговая ртутная металлогалогеновая высокого давления ДРИ-250 E40 250Вт 130В | ДРИ-250 | НД Производителя | шт | 40 | 2446.95 | 14681.71 | [5 empty] | 39 2640.08:00075 |  | 14 | Картридж K432E Klauke
15 | Лампа дуговая ртутная металлогалогеновая высокого давления ДРИ-400-5 цоколь Е40 400Вт | ДРИ-400-5 | НД Производителя | шт | 60 | 21.04 | 1052 | [5 empty] | 96 7700.02:00084 |  | 15 | Кисть 2,5/63мм Вятка
16 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-125 на напряжение 125В мощностью 125Вт с цоколем типа Е40 | ДРЛ-125 |  | шт | 10 | 19.71 | 197.12 | [5 empty] | 96 7700.02:00014 |  | 16 | Кисть 3525 20 H mako
17 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | ДРЛ-250 Е40 | НД Производителя | шт | 70 | 45.24 | 452.36 | [5 empty] | 96 7700.02:00038 |  | 17 | Кисть круглая 8/35 мм
18 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-700 цоколь E27 700Вт | ДРЛ-700 | ГОСТ 10597-87 | шт | 20 | 79.84 | 798.41 | [5 empty] | 96 7700.02:00007 |  | 18 | Кисть КФ25
19 | Лампа накаливания декоративная в свечеобразной колбе ДС 230-240-40 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 40Вт цоколь E14/25х17 | ДС 230-240-40 | ГОСТ 10597-87 | шт | 10 | 43.81 | 438.05 | [5 empty] | 96 7700.02:00003 |  | 19 | Кисть КФ50
20 | Лампа накаливания местного освещения рабочее напряжение 12В номинальная мощность 40Вт цоколь E27 | МО12-40 | ГОСТ 10597-87 | шт | 30 | 65.71 | 1971.24 | [5 empty] | 96 7700.02:00009 |  | 20 | Кисть КФ75
21 | Огнь заградительный красный на светоизлучающих диодах ЗОМ-СД Техномор потребляемая мощность 12Вт напряжение питания 220В диапазон рабочих напряжений 160-280В | ЗОМ-СД | НД Производителя | шт | 5 | 66.8 | 1269.26 | [5 empty] | 96 7700.02:00043 |  | 21 | Кисть плоская 100 мм
Срок поставки 02.02.2015г-15.05.2015г