## Лист2
Руководитель строительной площадки
филиала "Э.ОН Инжиниринг"
ОАО "Э.ОН Россия"
____________В.Б. Буданов
Отдел по монтажу котла и вспомогательного | [12 empty] | "_____" _______________2014 г.
оборудования
Заявка-спецификация № ___237___от___15_12_2014 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Срок поставки | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Труба Х 57х4, м | 12Х18Н12Т |  |  | ГОСТ 9941-81 | м. | 1 | 5.29 | 5.29 | 2015-01-10 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Карбышев С.А. Тел. 8(962)077-14-71 | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-002 л.2
2 | Труба Х 57х4, м L=100 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | м. | 2 | 0.55 | 1.1 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-002 л.2
3 | Переход 57х4-60,3х2,9 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 2 | 0.55 | 1.1 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-002 л.2
4 | Переход 219х9-159х7 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 1 | 19.8 | 19.8 | 2015-01-10 |  |  |  | BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-002 л.3
5 | Переход 150х100 | 15ГС |  |  | по типу 54 СТО ЦКТИ 318.02-2009 ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 1 | 12.5 | 12.5 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-003 л.2
6 | Труба 89х4,5 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | м. | 5.7 | 9.6 | 54.72 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-004 л.1
7 | Бобышка М27х2,0 | 15ГС |  |  | 02 ОСТ 108.530.01-82 | шт. | 1 | 0.6 | 0.6 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.1
8 | Труба Х 57х4, м | 12Х18Н12Т |  |  | ГОСТ 9941-81 | м. | 1 | 5.3 | 5.3 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.1
9 | Труба Х 57х4, м L=100 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | м. | 2 | 0.55 | 1.1 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.1
10 | Переход 57х4-60,3х2,9 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 2 | 0.55 | 1.1 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.1
11 | Переход 159х9-159х7 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 2 | 4.5 | 9 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.2
12 | Труба Х 57х4, м | 12Х18Н12Т |  |  | ГОСТ 9941-81 | м. | 2 | 5.29 | 10.58 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.2
13 | Труба Х 57х4, м L=100 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | м. | 4 | 0.55 | 2.2 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.2
14 | Переход 57х4-60.3х2,9 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 4 | 0.55 | 2.2 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-005 л.2
15 | Переход 159х9-159х7 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 2 | 4.5 | 9 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-006 л.1
16 | Труба 159х7, м | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | м. | 6 | 28.11 | 168.66 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-006 л.2
17 | Переход 159х9-159х7 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 8 | 7 | 56 | 2015-01-10 |  |  |  | МазутопроводыBG3-30UHA-HHF-TM-10-65-006 л.2
18 | Бобышка М27х2.0 | 15ГС |  |  | 02 ОСТ 108.530.01-82 | шт. | 1 | 0.6 | 0.6 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-006 л.2
19 | Переход 168.3х5,5-159х7 | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 2 | 7 | 14 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-006 л.2
20 | Заглушка 100-4,0 | Ст 20 |  |  | ОСТ34 10.758-97 | шт. | 1 | 2.5 | 2.5 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-007 л.1
21 | Заглушка 100-4,0 | Ст 20 |  |  | ОСТ34 10.758-97 | шт. | 1 | 2.5 | 2.5 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-007 л.2
22 | Труба Г 57х4, м | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | м. | 110 | 5.35 | 588.5 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-009 л.1
23 | Труба Х 28х3, м | 15ГС |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | м. | 50 | 1.85 | 92.5 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-009 л.1
24 | Дроссельное устройство Ду20 | Ст 20 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-009 л.1
25 | Труба 57х3, м | 09Г2С |  |  | ТУ 14-3-1128-2000 | м. | 147 | 4 | 588 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-009 л.1
26 | Переход КП 89х3,5-57х3 | 09Г2С |  |  | ТУ 14-3-1128-2000 | шт. | 1 | 0.6 | 0.6 | 2015-01-10 |  |  |  | Мазутопроводы BG3-30UHA-HHF-TM-10-65-009 л.1
27 | Труба 14x2, м | 12Х18Н10Т |  |  | ГОСТ 9941-81 | м. | 4 | 0.6 | 2.4 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
28 | Штуцер 57x3-50 | 09Г2С |  |  | ОСТ34 10.761-97 | шт. | 2 | 0.36 | 0.72 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
29 | Штуцер 25x2-50 | 09Г2С |  |  | ОСТ34 10.761-97 | шт. | 2 | 0.11 | 0.22 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
30 | Штуцер 14x2-50 | 09Г2С |  |  | ОСТ34 10.761-97 | шт. | 4 | 0.12 | 0.48 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
31 | Переходник В 10x160 (14x2-14x2) - Ру2.5МПа | 09Г2С-12Х18Н10Т |  |  | СТО 79814898 110-2009 | шт. | 4 | 0.1 | 0.4 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
32 | Фланец 1-25-6 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 19281-89 | шт. | 2 | 0.64 | 1.28 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
33 | Фланец 1-20-25 | 09Г2С |  |  | ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 0.98 | 1.96 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
34 | Отвод 90° 57x3 | 09Г2С-14 |  |  | ОСТ 34.10.699-97 | шт. | 30 | 0.5 | 15 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
35 | Колено гнутое 90° 32x2-100x100-357-4.0 | В 10Г2 |  |  | ОСТ 34.10.750-97 | шт. | 2 | 0.53 | 1.06 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
36 | Колено гнутое 90° 25x2-100x100-357-4.0 | В 10Г2 |  |  | ОСТ 34.10.750-97 | шт. | 2 | 0.41 | 0.82 | 2015-01-10 |  |  |  | Обвязка насосов бака сбора протечек мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-009
37 | Фланец | Ст 20 |  | В103 BR03 HDL P051 |  | шт. | 32 | 1.83 | 58.56 | 2015-01-10 |  |  |  | Паромазутопроводы в пределах котлаВ103 BR03 HDL P001
38 | труба 14х2 | 12х18н10т |  |  | ГОСТ 9941-81 | м. | 25 | 0.6 | 15 | 2015-01-10 |  |  |  | Трубопроводы ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-002 л.1
39 | труба 89х4 | 09Г2С |  |  | ТУ 14-3-1128-2000 | м. | 70 | 8.3913 | 587.3913 | 2015-01-10 |  |  |  | Трубопроводы ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-003
40 | труба 18х2 | 10Г3 |  |  | ГОСТ 8733-74 | м. | 20 | 0.79 | 15.8 | 2015-01-10 |  |  |  | Трубопроводы ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-003
41 | тройник ровнопроходный 89х4,5х3,5 | 09Г2С |  |  | ОСТ 34-10-762-97 | шт. | 1 | 3.8 | 3.8 | 2015-01-10 |  |  |  | Трубопроводы ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-003
42 | переход круг 27 L=100 мм.) | 09Г2С |  |  | ГОСТ 2590-2006 | шт. | 24 | 0.45 | 10.8 | 2015-01-10 |  |  |  | Трубопроводы ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-003
43 | заглушка 65-1,6 | 09Г2С |  |  | ОСТ 34-10-758-97 | шт. | 2 | 0.9 | 1.8 | 2015-01-10 |  |  |  | Трубопроводы ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-003
44 | отвод 90 89х3,5 | 09Г2С |  |  | ОСТ 34-10-699-97 | шт. | 30 | 1.4 | 42 | 2015-01-10 |  |  |  | Трубопроводы ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-003
45 | Отвод П 90 57х4 | 09ГС2С |  |  | ТУ 14-3-1128-2000 | шт | 30 | 0.5 | 48 | 15.01.15 |  |  | Ведущий инженер отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" М.Г. Суслин Тел.89620749280 | Трубопроводы обвязки ВВТО по сетевой воде. BG3-30UHA-NDA-TM-15-65-004 Поз. 4
46 | Штуцер 57х4-250 | 09ГС2С |  |  | 0860СТ34 10.761-97 | шт | 4 | 0.41 | 48 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопроводы обвязки ВВТО по сетевой воде. BG3-30UHA-NDA-TM-15-65-004 Поз. 2
47 | Переходник 50х201 (57х3-57х4) - | 09ГС2С-08Х18Н10Т | PN 2,5 Мпа |  | СТО 79814898 110-2009 | шт | 8 | 0.93 | 48 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопроводы обвязки ВВТО по сетевой воде. BG3-30UHA-NDA-TM-15-65-004 Поз. 3
48 | Отвод 90 108х4 | 09Г2С |  |  |  | шт | 5 | 2.5 | 12.5 | 15.01.15 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Новокрещенов В.А. Тел. +7(965)913-32-83 | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-004л.6
49 | Отвод 45 133х4 | 09Г2С |  |  |  | шт | 2 | 1.9 | 3.8 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-005 л.2
50 | Отвод 90 108х4 | 09Г2С |  |  |  | шт | 3 | 2.5 | 7.5 | 15.01.15 |  |  |  | BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-007 л.2
51 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 3 | 4 | 12 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.2
52 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 26.8 | 8.3731 | 224.4 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.3
53 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 13.6 | 8.3676 | 113.8 | 15.01.15 |  |  |  | BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.4
54 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 28.3 | 8.3781 | 237.1 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.5
55 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 3.5 | 8.2571 | 28.9 | 15.01.15 |  |  |  | BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.6
56 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 24.6 | 8.3821 | 206.2 | 15.01.15 |  |  |  | BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.7
57 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 20.5 | 8.3659 | 171.5 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.8
58 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 20 | 8.36 | 167.2 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.9
59 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 24.5 | 8.3796 | 205.3 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.10
60 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 2.8 | 8.2143 | 23 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.11
61 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 2.4 | 8.3333 | 20 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010 л.15
62 | Труба 89х4 | 09Г2С |  |  |  | м. | 2.4 | 8.1667 | 19.6 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-011 л.16
63 | Колено гнутое 90 32х2,0-100х100-357-4,0 | В10Г2 |  |  |  | шт | 10 | 0.53 | 5.3 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-###-TM-35-65-007
64 | Труба Г 57х4 | 15ГС |  |  |  | шт | 10 | 5.35 | 53.5 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-###-TM-35-65-008
65 | Заглушка 1-50-10 (Лист 18 d160) |  |  |  |  | шт | 1 | 2.06 | 2.06 | 15.01.15 |  |  |  | Трубопровод пара собственных нужд BG3-30UHA-###-TM-35-65-008
66 | Маслоотделитель из трубы 273х8, L=400 поз.5 | 273х8 | 09Г2С |  | 63-29-939 (И1), л62 | шт. | 38 | 1.1 | 41.8 | 2015-01-15 |  | ККЗ/БЭЗМ/ КВОиТ | М.В. Евкодимов тел. +79059710354 | BG3-30UMA-MAV-TM-17-65-008
67 | Переход КП 89х3.5-57х3 поз.23 | КП 89х3.5-57х3 | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.700-97 | шт. | 11 | 6.6 | 72.6 | 2015-01-15 |  | ККЗ/БЭЗМ/ КВОиТ |  | BG3-30UMA-LBH-TM-15-65-005
68 | Заглушка поворотная поз.25 |  | 14Х17Н2 ГОСТ 17590-87* |  | BG3-30UMA-MKF-TM-15-66-005 | шт. | 7 | 1.7 | 11.9 | 2015-01-15 |  | ККЗ/БЭЗМ/ КВОиТ |  | BG3-30UMA-MKF-TM-15-65-004
69 | Кольцо монтажное 150-1,6 поз.144 | 150-1,6 |  |  | З-1В ОСТ 34-10-756-97 | шт. | 1 | 9.1 | 9.1 | 2015-01-15 |  | ККЗ/БЭЗМ/ КВОиТ
70 | Заглушка поворотная Ду 200 поз.168 | Ду 200 |  |  | BG3-30UMA-MKF-15-65-002 л.3 | шт. | 1 | 41.41 | 41.41 | 2015-01-15 |  | ККЗ/БЭЗМ/ КВОиТ
71 | расходомерное устройство тип "аннубар" поз.17 |  | Ду800 Ру25 |  |  | шт. | 1 | 1300 | 1300 | 2015-01-15 |  | ККЗ/БЭЗМ/ КВОиТ | Э.Н. Асадулин тел. +79029207060 | NAA-TM-17-65-002 изм3
72 | Дросельное устройство DN200 |  | 15ГС |  | SSD6-150/40-150/150/0/0-0 | шт. | 2 | 50 | 100 | 2015-01-15 |  | ККЗ/БЭЗМ/ КВОиТ |  | BG3-30UMA-LAB-TM-11
73 | Отвод 90° 219х10 |  |  |  | БК 590916-06 | шт. | 2 | 25.3 | 50.6 | 2015-01-15 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" В.В. Сундеев тел. +79607663387 | BG3-30UMA-###-TM-16-65-004
74 | Отвод 90° 273х10 |  |  |  | БК 590916-04 | шт. | 2 | 46.7 | 93.4 | 2015-01-15
75 | Грязевик, Ду400 |  |  |  | Черт 95 ОУП -13 ТМ16 | шт. | 2 | 10 | 20 | 2015-01-15
76 | Грязевик Ду 400 |  |  |  | Черт. 95 ОУП-13 ТМ16 "Е4-СКОТЭС" | шт. | 1 | 10 | 10 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-002
77 | Пароохладитель |  |  |  | Черт. 95 ОУП-13 ТМ16 "Е4-СКОТЭС" | шт. | 1 | 10 | 10 | 2015-01-15
78 | Пароохладитель |  |  |  | Черт. 95 ОУП-13 ТМ16 "Е4-СКОТЭС" | шт. | 1 | 10 | 10 | 2015-01-15
79 | Блок с полированной пластиной-зеркалом |  |  |  | Черт. 95 ОУП-13 ТМ16 СКОТЭС | шт. | 1 | 10 | 10 | 2015-01-15
80 | Труба 426х14, м |  |  |  | ТУ 14-ЗР-55-2001 | шт. | 4.3 | 153.674 | 660.7982 | 2015-01-15
81 | Отвод крутоизогнутый 90° 426х14-3280х1425х5647 R600 |  |  |  | 60 ОСТ 108.321.16-82 | шт. | 1 | 870.9 | 870.9 | 2015-01-15
82 | Тройник равнопроходный 400 |  |  |  | 19 ОСТ 108.104.08-82 | шт. | 1 | 241 | 241 | 2015-01-15
83 | Тройник переходный 400х200 |  |  |  | 27 ОСТ 108.104.06-82 | шт. | 2 | 181 | 362 | 2015-01-15
84 | Грязевик Ду400 |  |  |  | Черт. 95 ОУП-13 ТМ16 СКОТЭС | шт. | 1 | 10 | 10 | 2015-01-15
85 | Пароохладитель |  |  |  | Черт. 95 ОУП-13 ТМ16 СКОТЭС | шт. | 1 | 10 | 10 | 2015-01-15
86 | Переход 200х100 |  |  |  | 14 ОСТ 108.318.15-82 | шт. | 2 | 29.26 | 58.52 | 2015-01-15
87 | Прокладочный материал KLINGERSIL С-4324х2.0 |  |  |  | ГОСТ 15180-86 | м.кв. | 4 | 2.755 | 11.02 | 2015-01-15
88 | Технологический люк Л-05.10.25МПа |  |  |  |  | шт. | 4 | 146 | 584 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-PAH-TM-15-65-004
89 | Струевыпрямитель, поз123 |  |  |  |  | шт. | 1 | 55 | 55 | 2015-01-15 |  |  |  | PCM-TM-19-65-002
90 | Труба 108х6 м |  |  |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | мп | 2.7 | 15.452 | 41.7204 | 2015-01-15 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" В.В. Сундеев тел. +79607663387 | BG3-30UMA-###-TM-16-65-003
91 | Труба 57х2,5 м |  |  |  | ГОСТ 10704-91 | мп | 10.6 | 3.228 | 34.2168 | 2015-01-15
92 | Отвод крутоизогнутый 90° 108х6-1450х150х1993 R250 |  |  |  | 08 ОСТ 108.321.17-82 | шт. | 1 | 24.43 | 24.43 | 2015-01-15
93 | Отвод 90° 57х3 |  |  |  | ОСТ 34 10.699-97 | шт. | 10 | 0.5 | 5 | 2015-01-15
94 | Отвод 45° 57х3 |  |  |  | ОСТ 34 10.699-97 | шт. | 4 | 0.3 | 1.2 | 2015-01-15
95 | Переход 150х100 |  |  |  | 20 ОСТ 108.318.1.5-82 | шт. | 1 | 8.9 | 8.9 | 2015-01-15
96 | Штуцер 57х3-150 |  |  |  | 084 ОСТ 34 10.761-97 | шт. | 2 | 0.41 | 0.82 | 2015-01-15
97 | Штуцер 57х3-100 |  |  |  | 084 ОСТ 34 10.761-97 | шт. | 4 | 0.205 | 0.82 | 2015-01-15
98 | Штуцер 57х3-50 |  |  |  | 080 ОСТ 34 10.761-97 | шт. | 2 | 0.84 | 1.68 | 2015-01-15
99 | Заглушка 100-4,0 |  |  |  | 08 ОСТ 34 10.758-97 | шт. | 2 | 2.51 | 5.02 | 2015-01-15
100 | Бабышка 30/м33х2-12,25-у, поз 40 |  |  |  | ту 6937-030-47472841-2003 | шт. | 1 | 0.87 | 0.87 | 2015-01-15 |  |  |  | LBF-TM-15-65-002
101 | Пробка м33х2-12,25-у, поз41 |  |  |  | ту 6937-030-47472841-2003 | шт. | 1 | 0.12 | 0.12 | 2015-01-15
102 | Переходник с10х101, поз44 |  |  |  | сто 79814898 110-2009 | шт. | 2 | 0.1 | 0.2 | 2015-01-15
103 | Комплект монтажных частей для установки струевыпрямителя, поз51 |  |  |  |  | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 2015-01-15 |  |  |  | LCA-TM-15-65-002
104 | Переход 50х20 |  |  |  | 10 ОСТ 108.318.11-82 | шт. | 5 | 1.1 | 5.5 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-PAC-TM-51
105 | Штуцер 10 |  |  |  | 03 ОСТ 108.462.01-82 | шт. | 6 | 0.2 | 1.2 | 2015-01-15
106 | Труба 28х3 п.м. |  |  |  | БЧ01013 | шт. | 50 | 1.85 | 92.5 | 2015-01-15
107 | Штуцер 20 |  |  |  | 04 ОСТ 108.462.01-82 | шт. | 1 | 0.55 | 0.55 | 2015-01-15
108 | Отвод 30°-76х4 150х250х557 R=300 |  |  |  | 02 ОСТ 108.321.15-82 | шт. | 20 | 3.57 | 71.4 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-LCX-TM-50
109 | Отвод 15°-76х4 150х250х479 R=300 |  |  |  | 01 ОСТ 108.321.15-82 | шт. | 10 | 3.07 | 30.7 | 2015-01-15
110 | Тройник равн.80 |  |  |  | 04 ОСТ 108.104.04-82 | шт. | 4 | 18.3 | 73.2 | 2015-01-15
111 | Кольцо 62 |  |  |  | 06 ОСТ 108..520.02-80 | шт. | 22 | 0.191 | 4.202 | 2015-01-15
112 | Прокладка 1000х1500х1 |  |  |  | Klingersil c 4430 | шт. | 1 | 1 | 1 | 2015-01-15
113 | Прокладка 1000х1500х1 |  |  |  | Klingersil c 4430 | шт. | 1 | 1 | 1 | 2015-01-15
114 | Труба 38х3 п.м |  |  |  | По настоящему чертежу | шт. | 10 | 2.59 | 25.9 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-MAQ-TM-52, изм.1
115 | Прокладка 1х1000х1500 |  |  |  | Б/Ч | шт. | 1 | 1 | 1 | 2015-01-15
116 | Труба 16х2 п.м |  |  |  | Б/Ч | шт. | 4 | 0.69 | 2.76 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-LBC-TM-50
117 | Прокладка Лист 1х1000х1500 |  |  |  | Klingersil c 4430 | шт. | 1 | 4 | 4 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-LCA-TM-50, изм.3
118 | Прокладочный материал KLINGERSIL С-4324х2.0 |  |  |  | ГОСТ 15180-86 | м.кв. | 4 | 6.5 | 26 | 2015-01-15 |  |  | Э.Н. Асадулин тел. +79029207060
119 | Фланец 1-65-10 поз.41 |  | Сталь 20 |  |  | шт. | 4 | 2.69 | 10.76 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-PCB-TM-35-65-013
120 | Переход 50х20, поз.14 |  | 12Х1МФ |  | 07 ОСТ 108.318.18-82 | шт. | 2 | 1.53 | 3.06 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-MAL-TM-50
127 | Бобышка прямая | БП-20х1.5 |  |  |  | шт. | 5 | 0.84 | 4.2 | 2015-01-15 |  |  | М.В. Евкодимов тел. +79059710354 | BG3-30UMA-MKF-TM-15-65-002
128 | Пробка | 20х1.5 |  |  | ПРВ-20х1.5 | шт. | 5 | 0.17 | 0.85 | 2015-01-15
129 | Бобышка типа | 17.5/М20х1.5-12,25-У |  |  | ТУ 6937-030-47472841-2003 | шт. | 5 | 0.4 | 2 | 2015-01-15
130 | Пробка типа | 17.5/М20х1.5-12,25-У |  |  | ТУ 6937-030-47472841-2003 | шт. | 5 | 0.12 | 0.6 | 2015-01-15
131 | 7 поз. труба | 32x2 | 10Г2 |  | ГОСТ 8733-74 | шт. | 14 | 1.47 | 20.58 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-LAE-TM-10-65-010
132 | 8 поз. труба | 57x3 | 20 |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 12 | 1.48 | 17.76 | 2015-01-15
133 | 50 поз. КОЛЬЦО | 38 | 12Х1МФ |  | ОСТ 108.030.113-87 | шт. | 1 | 0.112 | 0.112 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-###-TM-30-65-004
134 | 1 поз. Тройник равно-проходный | 15 | 12хХ1МФ |  | ОСТ 108.030.113-87 | шт. | 2 | 1.19 | 2.38 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-###-TM-30-65-006
135 | 6 поз. Переходник | 16х2,5 | 15ГС-12Х18Н10Т |  | сборный | шт. | 2 | 0.18 | 0.36 | 2015-01-15
136 | 7 поз. Труба | 16 x3 L=1000 | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 9941-81* | шт. | 1 | 0.974 | 0.974 | 2015-01-15
137 | 11 поз. Тройник равнопроходный | Ду 20 | 20 |  | ГОСТ 1050-88* | шт. | 3 | 0.45 | 1.35 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-###-TM-30-65-008
138 | труба | 16х3 | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 9941-81* | шт. | 2 | 0.415 | 0.83 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-###-TM-30-65-011
139 | труба | 32х3 | 20 |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 50 | 2.15 | 107.5 | 2015-01-15
140 | отвод гнутый | 90-32х3 | 20 |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 20 | 0.94 | 18.8 | 2015-01-15
141 | переходник | 16х2,5-16х3 |  |  | Сборный | шт. | 1 | 0.181 | 0.181 | 2015-01-15
142 | Фильтр | Ду 25 |  |  | Сборный | шт. | 1 | 2.6 | 2.6 | 2015-01-15
143 | Пароохладитель | Ду 25 |  |  | Сборный | шт. | 1 | 300 | 300 | 2015-01-15
144 | Труба | 57х13 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 120 | 14.34 | 1720.8 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-###-TM-30-65-012
145 | Труба | 57х3,5 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 60 | 4.72 | 283.2 | 2015-01-15
146 | Труба | 28х6 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 30 | 3.26 | 97.8 | 2015-01-15
147 | Труба | 28х3 | 12Х18Н10Т |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 18 | 1.85 | 33.3 | 2015-01-15
148 | Труба | 32х2 | 10Г2 |  | ГОСТ 8733-74 | шт. | 120 | 1.48 | 177.6 | 2015-01-15
149 | Переход | 57х13-43х9 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 3 | 3.5 | 10.5 | 2015-01-15
150 | Переход | 57х13-43х8 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 3 | 3.5 | 10.5 | 2015-01-15
151 | Переход | 28х6-21,3х17,3 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 6 | 1.1 | 6.6 | 2015-01-15
152 | Переход | 45х2,5-32х2 | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-82 | шт. | 9 | 0.1 | 0.9 | 2015-01-15
153 | Переход | 108*4-76*3,5 | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-82 | шт. | 1 | 0.9 | 0.9 | 2015-01-15
154 | Штуцер | 32х2-25 | 10Г2 |  | ГОСТ 8733-74 | шт. | 6 | 0.15 | 0.9 | 2015-01-15
155 | Тройник равнопроходный | 32 | 12Х18Н10Т |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 2 | 3.2 | 6.4 | 2015-01-15 |  |  |  | BG3-30UMA-###-TM-30-65-012
156 | Труба | 16х3 | 12Х18Н10Т |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 10 | 0.974 | 9.74 | 2015-01-15
157 | 15 отвод гнутый | 90°-57х13 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 17 | 11.06 | 188.02 | 2015-01-15
158 | 16 отвод гнутый 13 10 шт | 45°-57х13 | 15ХМ1Ф |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт. | 10 | 7.69 | 76.9 | 2015-01-15
159 | Лист 0,5х1000х1500 KLINGERSIL C-4430 |  |  |  |  | шт. | 6 | 4.5 | 27 | 2015-01-15 |  |  | С.А.Белый тел. +79620669988 | Монтаж маслопроводов турбинного отделения
160 | Лист 0,7х2000х2000 KLINGERSIL C-4430 |  |  |  |  | шт. | 2 | 5.077 | 10.154 | 2015-01-15
161 | Лист 1х1000х1500 KLINGERSIL C-4430 |  |  |  |  | шт. | 2 | 9 | 18 | 2015-01-15
[5 empty] | ИТОГО: |  | 1701.7 |  | 12350.8697 |  | #REF! | #REF!