Приложение № 3 к Уведомлению № 381 от 22.12.2014.

Объем поставки ЗИП N1/0690e N1/0700с 1216988_12 Bergemann к обдувочным аппаратам

Перечень ЗИП аппаратов обдувки RK-SL, RK-SB, SMART Hellix, WLB блок № 1,2.

| Кол-во. | Единица измерения |  | Наименование оборудования |  | Позиция по чертежу | Цена за шт. | Цена всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RK-SL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | шт |  | Обдувочный клапан DN80 PN 100/160 |  | 1 |  |  |
| 10 | шт |  | Гарнитура клапана |  | 1.2 |  |  |
| 3 | шт |  | Вентиляционный клапан с уплотнением |  | 1.3 |  |  |
| 40 | шт |  | Уплотнение шпинделя клапана |  | 1.2.7 |  |  |
| 2 | шт |  | Каретка обдувочного аппарата, комплект без приводного мотора |  | 4.2 |  |  |
| 2 | шт |  | Приводной мотор |  | 4.1 |  |  |
| 6 | шт |  | Направляющие ролики |  | 4.2.24 |  |  |
| 6 | шт |  | Опорные ролики комплект |  | 4.2.25 |  |  |
| 6 | шт |  | Шестерня |  | 4.2.26 |  |  |
| 6 | шт |  | Дистанционная втулка |  | 4.2.27 |  |  |
| 50 | шт |  | Сальниковая набивка (комплект) |  | 4.2.68 |  |  |
| 10 | шт |  | Уплотнение внутренней трубы (медь) |  | 6.2 |  |  |
| 10 | шт |  | Уплотнение обдувочной трубы (сталь) |  | 7.5 |  |  |
| 10 | шт |  | Направляющий ролик направляющей обдувочной трубы |  | 8.2 |  |  |
| 100 | м |  | Кабель для подключения мотора |  | 20.30 |  |  |
| 2 | шт |  | Концевой выключатель |  | 20.24 |  |  |
| 2 | шт |  | Опора внутренней трубы |  | 9 |  |  |
| 2 | шт |  | Опора внутренней и обдувочной трубы |  | 10 |  |  |
| 15 | шт |  | Скорлупа для внутренней трубы (вилка) |  | 9.2+10.2 |  |  |
| 15 | шт |  | Кулачковый диск комплект |  | 9.20+10.20 |  |  |
| 12 | шт |  | Подшипник комплект (на опорах) |  | 9.8+10.48 |  |  |
| 10 | шт |  | Натяжная пружина |  | 9.31+10.31 |  |  |
| 4 | шт |  | Обдувочная труба для мест установки: 211; 313; 315; 413; 415; 513; 515; 201; 303;301; 403; 401; 503; 501; 212; 314; 316; 414;416; 514; 516; 202; 304; 302; 404; 504; 502 |  | 7.1 |  |  |
| 4 | шт |  | Обдувочная труба для мест установки: 105; 107; 207; 209; 309; 311; 409; 411; 509;511; 103; 101, 205; 203; 307; 305; 407; 405;507; 505; 106; 108; 208; 210; 310; 312; 410;412; 510; 512; 104; 102; 206; 204; 308; 306;408; 406; 508; 506 |  | 7.1 |  |  |
| 1 | шт |  | Обдувочная труба для мест установки: 229; 249 |  | 7.1 |  |  |
| 1 | шт |  | Обдувочная труба для мест установки: 219; 239 |  | 7.1 |  |  |
| 1 | шт |  | Обдувочная труба для мест установки: 119; 319; 419; 149; 329; 429 |  | 7.1 |  |  |
| 2 | шт |  | Обдувочная труба для мест установки: 129; 329; 429; 139; 339; 439 |  | 7.1 |  |  |
| ИТОГО по RK-SL |  |  |  |  |  |  |  |
| RK-SB |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | шт |  | Обдувочный клапан DN80 PN 100/160 | 1 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Гарнитура клапана | 1.2 |  |  |
| 3 |  | шт |  | Вентиляционный клапан с уплотнением | 1.3 |  |  |
| 40 |  | шт |  | Уплотнение шпинделя клапана | 1.2.7 |  |  |
| 2 |  | шт |  | Каретка обдувочного аппарата, комплект без приводного мотора | 4.2 |  |  |
| 2 |  | шт |  | Приводной мотор | 4.1 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Направляющие ролики | 4.2.24 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Опорные ролики комплект | 4.2.25 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Шестерня | 4.2.26 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Дистанционная втулка | 4.2.27 |  |  |
| 20 |  | шт |  | Шарикоподшипник с канавкой компаундный | 4.2.48 |  |  |
| 50 |  | шт. |  | Сальниковая набивка | 4.2.68 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Уплотнение внутренней трубы (медь) | 6.2 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Уплотнение обдувочной трубы (сталь) | 7.5 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Направляющий ролик направляющей обдувочной трубы | 8.2 |  |  |
| 100 |  | м |  | Кабель для подключения мотора | 20.30 |  |  |
| 2 |  | шт |  | Концевой выключатель | 20.24 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Обдувочная труба для мест установки:1 - 4; 13 - 14; 16 (730,725,720,715,726,721,711)- 10 сопел | 7.1 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Обдувочная труба для мест установки:5 - 12; 21+22 (729,724,719,714,727,722,717,712,629,624) 5 сопел | 7.1 |  |  |
| 4 |  | шт |  | Обдувочная труба для мест установки:65 – 76 (224,221,216,213,226,223,214,211,122,121,112,111) 5 сопел | 7.1 |  |  |
| 4 |  | шт |  | Обдувочная труба для мест установки:53 - 56; 61 – 64 (325,322,315,312,225,222,215,212) 5 сопел | 7.1 |  |  |
| 4 |  | шт |  | Обдувочная труба для мест установки: 49 - 52; 57 – 60 (326,323,316,313,324,321,314,311) 10 сопел | 7.1 |  |  |
| ИТОГО по RK-SB |  |  |  |  |  |  |  |
| RX SMART Hellix |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | шт |  | Обдувочный клапан DN80 PN 100/160 | 1 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Гарнитура клапана | 1.2 |  |  |
| 3 |  | шт |  | Вентиляционный клапан с уплотнением | 1.3 |  |  |
| 36 |  | шт |  | Уплотнение шпинделя клапана | 1.2.7 |  |  |
| 1 |  | шт |  | Каретка обдувочного аппарата, комплект без приводного мотора | 4.2 |  |  |
| 1 |  | шт |  | Приводной мотор | 4.1 |  |  |
| 1 |  | шт |  | Приводной мотор тяга | 4.3 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Направляющие ролики | 4.2.24 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Опорные ролики комплект | 4.2.25 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Шестерня | 4.2.26 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Дистанционная втулка | 4.2.27 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Шарикоподшипник с канавкой компаундный | 4.2.48 |  |  |
| 30 |  | шт. |  | Сальниковая набивка | 4.2.68 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Уплотнение внутренней трубы (медь) | 6.2 |  |  |
| 10 |  | шт |  | Уплотнение обдувочной трубы (сталь) | 7.5 |  |  |
| 100 |  | м |  | Кабель для подключения мотора | 20.10 |  |  |
| 30 |  | м |  | Сельсин-датчик (кабель) | 20.12 |  |  |
| 30 |  | м |  | Кабель для подключения 3-го концевого выключателя | 20.14 |  |  |
| 4 |  | шт. |  | Концевой выключатель Farweg | 20.24 |  |  |
| 4 |  | шт. |  | Концевой выключатель обратный ход (3-й концевой выключатель) | 20.27 |  |  |
| 2 |  | шт |  | Опора внутренней трубы | 9 |  |  |
| 15 |  | шт |  | Скорлупа для внутренней трубы (вилка) | 9.2 |  |  |
| 15 |  | шт |  | Кулачковый диск комплект | 9.20 |  |  |
| 12 |  | шт |  | Подшипник комплект (на опорах) | 9.8 |  |  |
| 1 |  | шт |  | Обдувочная труба для мест установки (322,325,521,522,527,528,622,623,628,629,721,722,723,725,726,728,729,730) | 7.1 |  |  |
| 1 |  | шт |  | Обдувочная труба для мест установки (312,315,511,512,517,518,612,613,618, 619, 711,712,713,715,716,718,719,720) | 7.1 |  |  |
| ИТОГО по RX SMART Hellix |  |  |  |  |  |  |  |
| SMART CANNON WLB –CB 100 (ОВД) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | шт |  | Настенный короб, комплект | 2 |  |  |
| 12 |  | шт |  | Шарик для настенного короба | 2.1.4 |  |  |
| 12 |  | шт |  | Грязеуловитель | 7.4 |  |  |
| 2 |  | шт |  | 2/2 клапан, DN 65 | --- |  |  |
| 1 |  | шт |  | Приводной модуль горизонтальный | 1Н |  |  |
| 1 |  | шт |  | Приводной модуль вертикальный | 1V |  |  |
| 12 |  | шт |  | Букса для направляющей обдувочной трубы | 4.4 |  |  |
| 6 |  | шт |  | Защитная лента снаружи | 1.52 |  |  |
| 12 |  | шт |  | Шарнир поворотный для подключения шланга | --- |  |  |
| 2 |  | шт |  | Вентилятор для WLB | ---- |  |  |
| ИТОГО по SMART CANNON WLB –CB 100 (ОВД) |  |  |  |  |  |  |  |

ВСЕГО