## Лист1
| Лот №9 | Яйвинская ГРЭС
№ п/п | Наименование | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Хомут 4,8х200 | Хомут 4,8х200 |  | НД Производителя |  | упак |  | 15
2 | Хомут 3,6х200 | Хомут 3,6х200 |  | НД Производителя |  | упак |  | 15
3 | Хомут 2,5х150 | Хомут 2,5х150 |  | НД Производителя |  | упак |  | 31
4 | Сальник PG 13,5 | Сальник уплотнения кабельного ввода PG 13,5 диаметр отверстия 13,5мм | PG 13,5 | НД Производителя |  | шт |  | 10
5 | Сальник PG 19 | Сальник уплотнения кабельного ввода PG 19 диаметр отверстия 19мм | PG 19 | НД Производителя |  | шт |  | 10
6 | Наконечник ТМ 50 | Наконечник ТМ 50 |  | НД Производителя |  | шт |  | 12
7 | Кабель АСБГ 3х95-6 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной вязким составом изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ АСБГ 3х95-6 6кВ | АСБГ | ГОСТ 18410-73 | Марка | км | АСБГ | 0.3
8 | Кабель АВВГнг 4х4-1 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова АВВГнг 4х4-1 1кВ | АВВГнг | ТУ 16-705.426-86 | Марка | км | АВВГнг | 0.3
9 | Кабель КВВГнг 19х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 19х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 | Марка | км | КВВГнг | 0.1
10 | Кабель КВВГнг 27х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 27х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 | Марка | км | КВВГнг | 0.28
11 | Кабель КВВГнг 4х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 4х1,5-0,66 0,66кВ | КВВГнг | ГОСТ 1508-78 | Марка | км | КВВГнг | 0.4
12 | Кабель КВВГнг 7х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова КВВГнг 7х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | Тип | км | контрольный | 0.2
13 | Кабель КВВГЭнг 14х1,5-0,66 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного покрова экранированный КВВГЭнг 14х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 1508-78 | Тип | км | контрольный | 0.21
14 | Кабель КМТВЭВнг-ХА 18х1,5 | Кабель термоэлектродный компенсационный КМТВЭВнг-ХА 18х1,5 9 пар сплавов ХА изоляция жил из ПВХ пластиката поясной изоляцией и экраном из алюмофлекса в защитной оболочке из ПВХ пластиката | КМТВЭВнг-ХА 18х1,5 | НД Производителя | Номинальное напряжение | км | 0.5 | 0.2
15 | Кабель КВВГЭнг-LS 7х2,5-0,66 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS общее число токопроводящих жил 7 номинальное напряжение 0,66кВ сечение основных токопроводящих жил 2,5мм2 материал изоляции ПВХ материал жил медь | КВВГЭнг-LS 7х2,5-0,66 | ТУ 16.К71-310-2001 | Общее число токопроводящих жил | км | 7 | 0.5
16 | Провод ПУГНП 2х1,5-0,25 | Провод установочный плоский с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката гибкий ПУГНП 2х1,5-0,25 0,25кВ | ПУГНП | ТУ 16.К13-020-93 | Тип | км | установочный плоский | 0.4
17 | Провод ПВ1 1х2,5-0,45 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 1х2,5-0,45 0,45кВ | ПВ1 | ГОСТ 6323-79 | Тип | км | установочный | 0.04
18 | Провод ПУГНП 3х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката гибкий ПУГНП 3х2,5-0,25 0,25кВ | ПУГНП | ТУ 16.К13-020-93 | Марка | км | ПУГНП | 0.4
19 | Провод ПУГНП 2х2,5-0,25 | Провод установочный плоский с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката гибкий ПУГНП 2х2,5-0,25 0,25кВ |  | ТУ 16.К13-020-93 | Материал изоляции | км | ПВХ | 0.4
[9 empty] | Сумма: | 0
Срок поставки: 12.01.2015-01.07.2015г.
Адрес поставки: 618340,Пермский край, г. Александровск, п.Яйва, ул.Тимирязева, д. 5
Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию в соответствии с пунктом 4 Договора поставки.