## Лист1
| Лот №15 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Наименование | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муфта МПР-400-1 | Муфта предохранительная МПР-400-1 | МПР-400-1 | ТУ 3427.11082-86 |  | шт |  | 4.000000
2 | Муфта МПР-600-1 | Муфта предохранительная МПР-600-1 | МПР-600-1 | ТУ 3427.11082-86 |  | шт |  | 4.000000
3 | Хомут кабельный 4х200 | Хомут кабельный 4х200 |  | НД Производителя |  | шт |  | 200.000000
4 | Наконечник ТМ 16-8-6 | Наконечник ТМ 16-8-6 |  | НД Производителя |  | шт |  | 16.000000
5 | Распорка 3РГ-3-400 | Распорка дистанционная внутрифазовая глухая трехлучевая для удержания на заданном расстоянии двух алюминиевых, сталеалюминиевых проводов диаметром 27,5-30,6мм расщепленной фазы воздушных линий электропередач и открытых распределительных устройств 3РГ-3-400 длиной 400мм разрушающая нагрузка 1,96кН | 3РГ-3-400 | ТУ 34 13.10805-92 |  | шт |  | 20.000000
6 | Зажим САС-500-1 | Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов САС-500-1 сечение провода 500мм2 | САС | ТУ 3443-011-52819896-2003 |  | шт |  | 8.000000
7 | Зажим САС-600-1 | Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов САС-600-1 сечение провода 600мм2 | САС | ТУ 3449-005-40064547-01 |  | шт |  | 6.000000
8 | Распорка РГ-4-600 | Распорка дистанционная внутрифазовая глухая для удержания на заданном расстоянии двух алюминиевых, сталеалюминиевых проводов диаметром 31,5-37,7мм расщепленной фазы воздушных линий электропередач и открытых распределительных устройств РГ-4-600 длиной 600мм разрушающая нагрузка 1,96кН | РГ-4-600 | ТУ 34-13.11050-90 |  | шт |  | 10.000000
9 | Зажим А4А-400-2Т | Зажим аппаратный прессуемый с четырмя отверстиями в контактной лапке для алюминиевых(сталеалюминиевых) проводов А4А-400-2Т сечение провода 400мм2 | А4А | ТУ 34-13-11438-89 |  | шт |  | 12.000000
10 | Зажим РАС-600-5А | Зажим ремонтный для соединения в местах повреждения сталеалюминиевых проводов РАС-600-5А сечение провода 600мм2 | РАС-600-5А | ТУ 34 27-10678-84 |  | шт |  | 4.000000
11 | Кабель ВВГ 4х6-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ВВГ 4х6-0,66 0,66кВ | ВВГ | ГОСТ 16442-80 |  | км |  | 0.200000
12 | Кабель КГ-ХЛ 2х1,5-0,66 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного покрова гибкий в холодостойком исполнении КГ-ХЛ 2х1,5-0,66 0,66кВ |  | ГОСТ 24334-80 |  | км |  | 0.060000
[9 empty] | Сумма: | 0
Срок поставки: 13.02.2015г.
Адрес поставки: 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34
Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию в соответствии с пунктом 4 Договора поставки.