## Лист1
Детальная спецификация по заявке на закупку.
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Значение
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
1 | Манометр WIKA 233.50/100 /0-0,6кг/см2/М20х1,5/LM | Манометр WIKA 233.50/100 /0-0,6кг/см2/М20х1,5/LM с вертикальным блоком Элемер БК диапазон измерений 0-100бар класс точности 1,0 | 233.50/100 /0-0,6кг/см2/М20х1,5/LM | НД Производителя | Диапазон измерений | 0-100бар | 66.000000 шт
[5 empty] | Единица измерения шкалы | 0
[5 empty] | Тип(серия) | показывающий WIKA
[5 empty] | Класс точности | 1
2 | Манометр WIKA 233.50/100/0-1,6кг/см2/М20х1,5LM | Манометр показывающий WIKA 233.50/100/0-1,6кг/см2/М20х1,5LM с вертикальным блоком Элемер БК класс точности 1,0 диапазон измерений 0-100бар | 233.50/100/0-1,6кг/см2/М20х1,5LM | НД Производителя | Единица измерения шкалы | 0 | 21.000000 шт
[5 empty] | Тип(серия) | показывающий WIKA
[5 empty] | Класс точности | 1
[5 empty] | Диапазон измерений | 0-100бар
3 | Манометр WIKA 233.50/100/0-6кг/см2/М20х1,5LM | Манометр WIKA 233.50/100/0-6кг/см2/М20х1,5LM с вертикальным блоком Элемер БК диапазон измерений 0-100бар класс точности 1,0 | 233.50/100/0-6кг/см2/М20х1,5LM | НД Производителя | Тип(серия) | показывающий WIKA | 5.000000 шт
[5 empty] | Диапазон измерений | 0-100бар
[5 empty] | Класс точности | 1
[5 empty] | Единица измерения шкалы | 0
4 | Манометр WIKA 233.50/100/0-10кг/см2/М20х1,5LM | Манометр WIKA 233.50/100/0-10кг/см2/М20х1,5LM с вертикальным блоком Элемер БК диапазон измерений 0-100бар класс точности 1,0 | 233.50/100/0-10кг/см2/М20х1,5LM | НД Производителя | Единица измерения шкалы | 0 | 76.000000 шт
[5 empty] | Диапазон измерений | 0-100бар
[5 empty] | Тип(серия) | показывающий WIKA
[5 empty] | Класс точности | 1
5 | Манометр WIKA 233.50/100/0-16кг/см2/М20х1,5LM | Манометр WIKA 233.50/100/0-16кг/см2/М20х1,5LM с вертикальным блоком Элемер БК диапазон измерений 0-100бар класс точности 1,0 | 233.50/100/0-16кг/см2/М20х1,5LM | НД Производителя | Тип(серия) | показывающий WIKA | 63.000000 шт
[5 empty] | Диапазон измерений | 0-100бар
[5 empty] | Единица измерения шкалы | 0
[5 empty] | Класс точности | 1
6 | Манометр WIKA 233.50/100/0-4кг/см2/М20х1,5LM | Манометр WIKA 233.50/100/0-4кг/см2/М20х1,5LM с разделителем сред 990.27/М20х1,5 класс точности 1,0 диапазон измерений 0-100бар | 233.50/100/0-4кг/см2/М20х1,5LM | НД Производителя | Класс точности | 1 | 10.000000 шт
[5 empty] | Тип(серия) | показывающий WIKA
[5 empty] | Единица измерения шкалы | 0
[5 empty] | Диапазон измерений | 0-100бар
7 | Датчик EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-10кг/см2 | Датчик избыточного давления EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-10кг/см2 | EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-10кг/см2 | НД Производителя | Класс точности | - | 15.000000 шт
[5 empty] | Тип и назначение | Датчик избыточного давленияEJА530EВS9N
[5 empty] | Единица измерения | -
[5 empty] | Пределы измерения | -
8 | Датчик EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-6кг/см2 | Датчик избыточного давления EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-6кг/см2 | EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-6кг/см2 | НД Производителя | Класс точности | - | 13.000000 шт
[5 empty] | Пределы измерения | -
[5 empty] | Единица измерения | -
[5 empty] | Тип и назначение | Датчик избыточного давленияEJХ510A-EAS9N
9 | Датчик EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-0,6кг/см2 | Датчик избыточного давления EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-0,6кг/см2 | EJА530-EВS9N-09DЕ/QR/ШР/ТS2/E1250-02-M20У-T-CK-0,6кг/см2 | НД Производителя | Класс точности | - | 39.000000 шт
[5 empty] | Пределы измерения | -
[5 empty] | Тип и назначение | Датчик избыточного давленияEJХ510A-EAS9N
[5 empty] | Единица измерения | -
10 | Датчик EJА110А-ELS5A-69DC/QR/ШР/ТS2/B30-02-P5-M20У-T-CK-0,06кг/см2 | Датчик избыточного давления EJА110А-ELS5A-69DC/QR/ШР/ТS2/B30-02-P5-M20У-T-CK-0,06кг/см2 | EJА110А-ELS5A-69DC/QR/ШР/ТS2/B30-02-P5-M20У-T-CK-0,06кг/см2 | НД Производителя | Пределы измерения | - | 66.000000 шт
[5 empty] | Тип и назначение | Датчик избыточного давления EJА110А-ELS5
[5 empty] | Класс точности | -
[5 empty] | Единица измерения | -
11 | Датчик EJА530A-EВS8N-09DЕ/QR/КМЧ/ШР/ТS2/-6кг/см2 | Датчик избыточного давления EJА530A-EВS8N-09DЕ/QR/КМЧ/ШР/ТS2/-6кг/см2 | EJА530A-EВS8N-09DЕ/QR/КМЧ/ШР/ТS2/-6кг/см2 | НД Производителя | Пределы измерения | - | 10.000000 шт
[5 empty] | Тип и назначение | Датчик избыточного давления EJА530A-EВS8
[5 empty] | Единица измерения | -
[5 empty] | Класс точности | -
12 | Уровнемер VEGAPULS 68 PS68.DXB1O2HDMXX/TS2 | Уровнемер VEGAPULS 68 модель PS68.DXB1O2HDMXX/TS2 | PS68.DXB1O2HDMXX/TS2 | НД Производителя |  |  | 16.000000 шт
13 | Уровнемер VEGAPULS 68 PS68.DXE1Q2HDMXX/TS2 | Уровнемер VEGAPULS 68 модель PS68.DXE1Q2HDMXX/TS2
| НД Производителя |  |  |  | 1.000000 шт | Текущий | НС
14 | Термометр Wika S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/200х10мм | Термометр Wika S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/200х10мм | S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/200х10мм | НД Производителя | Тип и назначение | - | 13.000000 шт
[5 empty] | Пределы измерения | 0-120 C
[5 empty] | Разрешающая способность | 0-1200 C
[5 empty] | Погрешность измерения | -
15 | Термометр Wika S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/160х10мм | Термометр Wika S5550/ 100/0-120С/М20х1,5/4/160х10мм | S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/160х10мм | НД Производителя | Тип и назначение | - | 3.000000 шт
[5 empty] | Погрешность измерения | -
[5 empty] | Разрешающая способность | 0-120 C
[5 empty] | Пределы измерения | 0-120C
16 | Термометр Wika S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/250х10мм | Термометр Wika S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/250х10мм | S5550/100/0-120С/М20х1,5/4/250х10мм | НД Производителя | Тип и назначение | - | 1.000000 шт
[5 empty] | Разрешающая способность | 0-120C
[5 empty] | Пределы измерения | 0-120 C
[5 empty] | Погрешность измерения | -
17 | Термометр Wika S5550/100/0-200С/М20х1,5/4/200х10мм | Термометр Wika S5550/100/0-200С/М20х1,5/4/200х10мм | S5550/100/0-200С/М20х1,5/4/200х10мм | НД Производителя | Разрешающая способность | 0-200C | 9.000000 шт
[5 empty] | Пределы измерения | 0-200 C
[5 empty] | Погрешность измерения | -
[5 empty] | Тип и назначение | -
18 | Термометр Wika S5550/100/0-200С/М20х1,5/4/250х10мм | Термометр Wika S5550/100/0-200С/М20х1,5/4/250х10мм | S5550/100/0-200С/М20х1,5/4/250х10мм | НД Производителя | Погрешность измерения | - | 1.000000 шт
[5 empty] | Разрешающая способность | 0-200C
[5 empty] | Тип и назначение | -