## менее 108
Заявка-спецификация № __ 14.12.2014г
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Общая масса, кг | Срок поставки | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 13 | 14 | 16
| Прокладка 1000х1500х1 п13 |  | с4430 |  | Klingersil c 4430 | шт | 1 | 1 | 2015-02-02 |  |  | трубопровод отсоса воздуха из КПУ-220-2.5-1Б к эжектору типа ЭВ-13-450 BG3-30UMA-MAM-TM-51
| Заглушка фланцевая 50 п.83 |  | ст20К-18 |  |  | шт | 3 | 4.5 | 2015-02-02 |  |  | трубопровод отсоса воздуха из конденсатора BG3-30UMA-MAJ-TM-50-65-001, изм.3
| Лист 0,5х1000х1000 п.84 |  | с4430 |  | Klingersil c 4430 | шт | 1 | 1 | 2015-02-02
| Переходник композитный 16х2,5 - 16х3 |  | ст20, 12Х18Н10Т |  | БК-1905359 СБ | шт | 2 | 0.362 | 2015-02-02 |  |  | трубопровод пара на промперегрев (труб-д отбора пара ХПП) BG3-30UMA-LBC-TM-50
| Пробка М33х2 |  | ст35 |  | 03 ОСТ 108.724.01-82 | шт | 8 | 4.48 | 2015-02-02 |  |  | трубопровод отбора пара на ПВД BG3-30UMA-LBQ-TM-50
| Переходник композитный 16х2,5-16х3 |  | сборный |  | БК-1905359 СБ | шт | 8 | 1.4528 | 2015-02-02
| Кольцо подкладное |  | ст20 |  | БК-1961029 | шт | 2 | 2.2 | 2015-02-02 |  |  | трубопровод пара на деаэратор и собственные нужды станции BG3-30UMA-LBS-TM-51-65-001 изм2
| Тяга М36х750 |  | ст35 |  | БК-590913-16 | шт | 4 | 25.12 | 2015-02-02 |  |  | №BG3-30UMA-LBS-TM-50-65-001 изм4 трубопровод пара к ПНД
| Тройник для шариков со смотровым окном |  | сборный |  | черт.№893МЧ-01 ООО"ТЭП-инжиниринг" | шт | 1 | 20 | 2015-02-02 |  |  | трубопроводы шарикоочистки PAH-TM-15-65-002
| прокладка фланцевая KlINgERSIL С-4430-808х720х2,0 |  | с4430 |  | гост 15180-86 | шт | 8 | 8 | 2015-02-02 |  |  | Всасывающий трубопровод бустерных насосов ИЗМ.3 LAB-TM-15-65-002
| прокладка фланцевая KlINgERSIL С-4430-327х264х2,0 |  | с4430 |  | гост 15180-86 | шт | 2 | 2 | 2015-02-02
| Переход 80х50 |  | 15ГС |  | 01 ОСТ 108.318.14-82 |  | 1 | 2.5 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-003 лист2
| Донышко приварное 50 |  | 15ГС |  | 23 ОСТ 108.504.01-82 |  | 1 | 0.23 | 2015-02-02
| Труба 32х3, м |  | 15ГС |  | ТУ 14-ЗР-55-2001 |  | 1 | 2.15 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-003 лист3
| Отвод гнутый 90° 32х3-150х100х486 R150 |  | 15ГС |  | 15 ОСТ 108.321.12-82 |  | 1 | 1.04 | 2015-02-02
| Переход 80х50 |  | 15ГС |  | 01 ОСТ 108.318.14-82 |  | 1 | 2.5 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-003 лист 5
| Труба 32х3, м |  | 15ГС |  | ТУ 14-ЗР-55-2001 |  | 1 | 2.15 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-003 лист6
| Труба 32х3, м |  | 15ГС |  | ТУ 14-ЗР-55-2001 |  | 1 | 2.15 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-003 лист7
| Отвод гнутый 90° 32х3-150х100х486 R150 |  | 15ГС |  | 15 ОСТ 108.321.12-82 |  | 2 | 2.08 | 2015-02-02
| Переход К 219х7-133х4 |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.700-97 |  | 1 | 4.6 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-16-65-002
| Переход К 133х4-89х3,5 |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.700-97 |  | 1 | 1.5 | 2015-02-02
2 | Труба 32х2, 09Г2С |  | 09Г2С |  | ГОСТ 10704-91 | мп | 40 | 59.2 | 2015-02-02 |  |  | Трубопроводы дренажей пара к основным бойлерам BG3-30UMA-NAA-TM-35-65-004
4 | Отвод П 90-57х4, 09Г2С |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.699-97 | шт. | 4 | 2 | 2015-02-02
11 | Переход К 76х3,5-45х2,5, 09Г2С |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.700-97 | шт. | 3 | 3 | 2015-02-02
12 | Переход К 57х4-45х2,5, 09Г2С |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.700-97 | шт. | 1 | 1 | 2015-02-02
13 | Переход К 45х2,5-32х2, 09Г2С |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.700-97 | шт. | 4 | 4 | 2015-02-02
| Отвод П 90-57х3 |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.699-97 | шт. | 26 | 13 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-QEB-TM-17-65-005,изм1
| Отвод П 90-89х4 |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.699-97 | шт. | 16 | 8 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-LCA-TM-18-65-004
| Штуцер T 76x4,5-300 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 1 | 0.82 | 2015-02-02 |  |  | Монтажно-сборочный чертеж трубопровода подпидки блока BG3-30UMA-LCP-TM-18-65-004
| Колено T 90* 76x4,5 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 3 | 3.9 | 2015-02-02
| Трубо 76x4,5 m |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | м | 2.5 | 19.95 | 2015-02-02
| Тройник ровнопроходный T 76x4,5-PN25 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 1 | 3 | 2015-02-02
| Переход T 65x50-PN25 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 2 | 1.12 | 2015-02-02
| Штуцер T 25x3-300 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 5 | 0.8 | 2015-02-02
| Штуцер T 57x3-300 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 1 | 0.41 | 2015-02-02
| Штуцер T 18x2,5-300 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 1 | 0.09 | 2015-02-02
| Штуцер T 14x2-300 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 6 | 0.36 | 2015-02-02
| Штуцер T 38x3-300 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 2 | 0.52 | 2015-02-02
| Штуцер T 38x3-100 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 2 | 0.52 | 2015-02-02
| Штуцер T 25x2-100 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 3 | 0.58 | 2015-02-02
| Штуцер T 38x3-200 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 2 | 0.32 | 2015-02-02
| Трубо 25x3 m |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | м | 5 | 8.2 | 2015-02-02
| Трубо 14x2 m |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | м | 3 | 18 | 2015-02-02
| Трубо 18x2,5 м |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | м | 1 | 0.09 | 2015-02-02
| Фланцевое соединение 100-2,5 |  | 08Х18Н10Т |  | 40 ОСТ 34 10.756-97 | шт | 1 | 20.5 | 2015-02-02
| Трубо 38x3 м |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | м | 10 | 26 | 2015-02-02
| Трубо 38x2 м |  | В10Г2 |  | ГОСТ 8733-74 | м | 100 | 178 | 2015-02-02
| Бобышка прямая |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 9940-81 | шт | 7 | 5.88 | 2015-02-02
| Пробка |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 7 | 1.19 | 2015-02-02
| Бобышка типа |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 2 | 0.34 | 2015-02-02
| Пробка типа |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 7 | 6.72 | 2015-02-02
| Бобышка 24/M27x2-20-H |  | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 2 | 4.42 | 2015-02-02
| Пробка M27x2-20-H |  | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 2 | 1.5 | 2015-02-02
| Переход T 100x50-PN25 нерж |  | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 8 | 9.2 | 2015-02-02
| Переход T 80x50-PN25 нерж |  | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 4 | 3.12 | 2015-02-02
| Заглушка поворотная |  | 14Х17Н2 |  | ГОСТ 17590-87* | шт | 11 | 18.7 | 2015-02-02
| Трубо 32x2,5 m НЕРЖ |  | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 9941-81 | м | 130 | 237.9 | 2015-02-02
| Фланец 3-200-16 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72 | шт | 2 | 19.76 | 2015-02-02
| Труба 89x5, м (нерж.) |  | 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 9941-81 | м | 3 | 31.26 | 2015-02-02
| Труба 108х4 |  | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-2000 | м | 8.6 | 88.24 | 2015-02-02 |  |  | Монтажная схема трубопроводов Ду≤80 слива масла от фланцев маслопроводов турбины. BG3-30UMA-MAV-TM-35-65-016
| Штуцер 89х3-80 |  | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-2000 | шт | 1 | 0.72 | 2015-02-02
| Труба 89х3 |  | 09Г2С |  | ГОСТ 10705-80* | м | 100 | 636 | 2015-02-02
| Труба 57х2,5 |  | 09Г2С |  | ГОСТ 10705-80* | м | 20 | 67.2 | 2015-02-02
| Отвод П 90-89х3,5 |  | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-2000 | шт | 20 | 10 | 2015-02-02
| Отвод П 90-57х4 |  | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-2000 | шт | 4 | 2 | 2015-02-02
| Штуцер 57х3-80 |  | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-2000 | шт | 4 | 1.68 | 2015-02-02
| Заглушка 80-1,0 |  | 09Г2С |  | ГОСТ 19281-89* | шт | 1 | 1.1 | 2015-02-02
| Колено 90°-57х3-150х150-771 PN 25 |  | 08Х18Н10Т |  | СТО 79814898 113-2009, ГОСТ 5632-72* | шт | 20 | 3.1 | 2015-02-02 |  |  | BG3-31UHF-LD#-WP-03-65-005
| Переход T 50x20-PN25 |  | 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 5632-72* | шт | 2 | 1.6 | 2015-02-02
| расходомерное устройство |  | сборочный |  |  | шт. | 1 | 50 | 2015-02-02 |  |  | Напорный трубопровод технической воды.PAC-TM-19-65-004 изм.2
| Днище 630х10-25 |  | ст20К |  | БК-1895723А | шт | 1 | 36.4 | 2015-02-02 |  |  | №BG3-30UMA-LBS-TM-50-65-001 изм4 трубопровод пара к ПНД
| Шайба дроссельная 685х360 |  | ст20К-10 |  | 13555664 |  | 1 | 49.5 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-LCA-TM-51-65-001"трубопровод основного конденсата после БОУ" изм.3
| Вставки из трубы 465х22 L=1450 |  | 12Х1МФ |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-002 | шт | 8 | 2989.78 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-11-65-002 лист 10 ПВКО
| Труба 426х14 м |  | ст20 |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | пм | 21.7 | 3301.6 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-16-65-002
| Переход К 426х12-325х10 |  | 09Г2С |  | ТУ 14-3-1128-2000 | шт | 1 | 31.2 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-###-TM-16-65-004
| Переход 300х200 |  | 09Г2С |  | 06 ОСТ 108.318.15-82 | шт | 1 | 2.1 | 2015-02-02
7 | Отвод П 90-159х6 |  | 09Г2С |  | ОСТ 34 10.699-97 | шт | 24 | 33.6 | 2015-02-02 |  |  | BG3-30UMA-QEB-TM-17-65-005,изм1