## Струевыпримители
Заявка-спецификация № __ 14.12.2014г
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Общая масса, кг | Срок поставки | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 13 | 14 | 16
18 | Струевыпрямитель трубчатый бесфланцевый DN450. Рраб=1,67 Мпа (16,7 кгс/см2) (изб.) Траб=440°С;Рраб=1,67 Мпа (16,7 кгс/см2) (изб.) Ррасч=450 °С среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 465x16/ 15ГС по Ту 14-3Р-55-2001. Тип шва С3 по ОСТ 108.940.02-82 | 465х16 | 15ГС |  | ТУ 14-3Р-55-2001. | шт | 1 | 1050 | 2015-02-02 |  |  | Трубопровод пара блочного коллектора собственных нужд. BG3-30UMA-LBG-TM-10-65-006
10 | Стревыпрямитель трубчатый бесфланцевый, DN 150 Рраб=6,3 Мпа (64,2 кгс/см2) (изб.) Траб=164°С;Рраб=7,5 Мпа (76,5 кгс/см2) (изб.) Ррасч=170 °С среда - вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 159x9/ 15ГС по Ту 14-3Р-55-2001. Тип шва С3 по ОСТ 108.940.02-82 | 159х9 | 15ГС |  | ТУ 14-3Р-55-2001. | шт | 1 | 84 | 2015-02-02 |  |  | трубопровод впрысков питательной воды BG3-30UMA-LAE-TM-10-65-008
41 | Стревыпрямитель трубчатый бесфланцевый, DN 100 Рраб=37,27 Мпа (380,0 кгс/см2) (изб.) Траб=277°С; Рраб=37,27 Мпа (380,0 кгс/см2) (изб.) Ррасч=280 °С среда - вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 133x18/ 15ГС по Ту 14-3Р-55-2001. Тип шва С3 по ОСТ 108.940.02-82 | 133х18 | 15ГС |  | ТУ 14-3Р-155-2001. | шт | 1 | 63 | 2015-02-02
ИТОГО: | [6 empty] | 3 | 1197