ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по шеф-монтажу и наладке оборудования АХК и РХК энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

- Наименование филиала.

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Строительная площадка энергоблока №3.

- Цель работ:

Выполнение работ по шеф-монтажу и наладке АХК и РХК энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

- Особые условия работы:

Работы выполняются в зоне проведения совмещенных монтажных работ.

- Основание для производства Работ:

- Проектная документация, разработанная ОАО «Зарубежэнергопроект».

- Документация ООО «ВЗОР»

- Содержание Работ:

  - Настоящее ТЗ определяет объем работ по шеф-монтажу и наладке АХК и РХК энергоблока №3 Березовской ГРЭС  включая:

    - Оборудование АХК и РХК  по РД:

| № п/п | Наименование документа | Условное обозначение | Изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | B.E.W.G.OB Общее для главного корпуса |  |  |
| 2.5. | B.E.W.G.OB.IC.1 Блочное оборудование. КИП и А |  |  |
| 2.5.5. | Планы расположения оборудования в помещениях управления | BG3-30U##-###-IC-04 | изм.4 |
| 2.5.6. | Перечень измерений и приборов | BG3-30U##-###-IC-07 | изм 2 |
| 2.5.11. | Местные приборы и датчики. Схемы Монтажные | BG3-30U##-###-IC-12 | изм 2 |
| 2.5.13. | Схемы трубных и кабельных соединений | BG3-30U##-###-IC-14 | изм 2 |
| 2.5.14. | Планы расположения оборудования | BG3-30U##-###-IC-15 | изм 1 |
| 3 | ВЗОР. Стойки. Общий вид |  |  |
| 4 | ВЗОР. Схемы электрические монтажные и принципиальные |  |  |
| 5 | ВЗОР. Инструкция по сборке ВР57.54.100-500ИМ |  |  |
| 6 | Схемы подключения кабелей и проводов | BG3-30U##-###-IC-16 | изм 4 |
| 7 | КИПиА БОУ | BG3-31UHF- ###-IC-01 | Изм.6 |

Работы выполняются в соответствии с вышеуказанной рабочей документацией.

Поставку и монтаж оборудования АХК и РХК и кабелей от оборудования АХК до оборудования АСУТП выполняет Заказчик.

  - Подрядчик выполняет:

  - Шеф-монтаж в полном объеме оборудования автоматического и ручного химконтроля, поставленного ООО «ВЗОР»;

  - Наладку и сдачу в полном объеме оборудования автоматического и ручного химконтроля, поставленного ООО «ВЗОР»;

  - контроль смонтированного оборудования и трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями указанными в Рабочей документации.

  - Анализ заводской и рабочей документации.

6.3       Объем поставленного оборудования указан в таблице №2

Таблица №2

| № | KKS | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БЛОК 3 |  |  |
| 1 | 30HAC00CQ002, 30LBA10CQ002, 30LBA50CQ002, 30NAK40CQ002, 30LCA40CQ002, 30LCA20CQ002 | МАРК-602МП Кондуктометр-солемер в комплекте с датчиком проводимости ДП-003МП, К602МП.30 - Кабелем соединительным 30 метров, Гидропанелью ГП-602/003 | компл | 6,000 |
| 2 | 30HAC00CQ005, 30LCP20CQ005, 30LCA20CQ005, 30LCA30CQ005, 30HAD40CQ005, 30HAD80CQ005 | МАРК-602МП Кондуктометр-солемер в комплекте с датчиком проводимости ДП-003МП, К602МП.30 - Кабелем соединительным 30 метров, Кюветой проточной ВР30.10.410 | компл | 6,000 |
| 3 | 30NDD20CQ002, 30NDD11CQ002, 30LCM90CQ002, 30NDD12CQ002 | МАРК-602МП/1 Кондуктометр-солемер в комплекте с датчиком проводимости ДП-003МП, К602МП.30 - Кабелем соединительным 30 метров, Гидропанелью ГП-602/003 | компл | 4,000 |
| 4 | 30HAC00CQ003, 30LAB02CQ003, 30LCA50CQ003, 30LCA40CQ003, 30LCA20CQ003, 30LCA30CQ003 | МАРК-409 - Анализатор растворенного кислорода в комплекте с модулем стабилизации водного потока МС-402М/1, ВК403/502/409.25 Вставкой кабельной удлинительной | компл | 5,000 |
| 5 | 30HAC00CQ001, 30LBA10CQ001, 30LBA50CQ001 | МАРК-9010 -Анализатор рН | шт | 4,000 |
| 6 | 30HAC00CQ004, 30LBA10CQ004, 30LBA50CQ004, 30LCP20CQ004, 30LCA30CQ004 | МАРК-1002Т - Анализатор натрия стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-1002Т, К1002.30 Кабелем соединительным | компл | 5,000 |
| 7 |  | Насос дозировочный НД1,0Р63/16 ПК1В | шт | 1,000 |
| 8 | 30HAC00CQ020, 30LBA10CQ020, 30LBA50CQ020, 30LCP20CQ020 | Трансмиттер М800 W 4 канальный. 5000TOCi датчик 0,05-2000 ppb, (5-90C), 220VAC, 50/60 Гц с кабелем ISM 4-х проводным, 7,6 м - 4 штуки, набор калибровочных растворов для 5000TOC (500 ppb, 250ppb), набор для подачи образца и калибровочных растворов Kit, ISM Calibration and SST Module - 2штуки, М300/М400 PanelMounting kit 1/2 DIN комплект для панельного крепления для трансмиттеров 1/2DIN | компл | 1,000 |
| 9 | 30QUA00CU001, 30QUA00CU001, 30QUB10CU001, 30QUB10CU001, 30QUB50CU001, 30QUB50CU002, 30QUB20CU001, 30QUB60CU001, | МАРК-01мк/32/250 Устройство подготовки пробы | шт | 8,000 |
| 10 | 30QUG10CU001, 30QUC40CU001, 30QUC20CU002 | Устройство подготовки пробы МАРК-01мк/7/40 | шт | 3,000 |
| 11 | 30QUA14CU001, 30QUC50CU001, 30QUC06CU001, 30QUC40CU001, 30QUC30CU001, 30QUC01CU001, 30QUC03CU001, 30QUC90CU001, 30QUC02CU001 | Устройство подготовки пробы МАРК-01мк/7/250 | шт | 9,000 |
| 12 |  | Теплообменник ТО-290 | шт | 23,000 |
| 13 |  | Комплект стоек ВР57.54.100 | компл | 1,00 |
| 14 |  | Комплект стоек ВР57.54.400 | компл | 1,00 |
| 15 |  | Комплект стоек ВР57.54.500 | компл | 1,00 |
| 16 |  | БОУ |  |  |
| 17 | 30LDF21CQ004, 30LDF22CQ004, 30LDF23CQ004, 30LDF24CQ004, 30LDA10CQ004 | МАРК-1002Т/1 - Анализатор натрия стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-1002Т | компл | 5,00 |
| 18 | 30LDP40CQ018, 30LDP70CQ015 | МАРК-1102/1 - Кондуктометр-концентратомер в комплекте с К1102.100 Кабелем соединительным 100 метров, Комплектом монтажа для унификации с датчиком КАЦ-Д-0,25 ВР56.02.340 | компл | 2,00 |
| 19 | 30LDF21CQ005, 30LDF22CQ005, 30LDF23CQ005, 30LDF24CQ005, 30LDA10CQ005, 30LDP32CQ005, 30LDP33CQ005, 30LDP34CQ005, 30LDR60CQ005 | МАРК-602МП/1 Кондуктометр-солемер в комплекте с датчиком проводимости ДП-003МП, К602МП.20 - Кабелем соединительным 20 метров, Кюветой проточной ВР30.10.410 | компл | 9,00 |
| 20 |  | Устройство подготовки пробы МАРК-01мк/7/250 | шт | 5,00 |
| 21 |  | Устройство подготовки пробы МАРК-01мк/7/40 | шт | 4,00 |
| 22 |  | Комплект стоек ВР57.54.200 | компл | 1,00 |
| 23 |  | Ручной контроль |  |  |
| 24 | 30QUB01CU001, 30QUB02CU001, 30QUA30CU001, 30QUA70CU001, 30QUC31CU002, 30QUC71CU001, 30QUC90CU002, 30QUC11CU001, 30QUC51CU001, 30QUC21CU001, 30QUC22CU0012, 30QUC23CU001, 30QUC31CU001, 30QUC32CU001, 30QUC33CU001, 30QUA21CU001, 30QUA61CU001 | Теплообменник ТО-290 | шт | 23 |
| 25 | 30QUA30CU001, 30QUA70CU001, 30QUA21CU001, 30QUA61CU001 | Устройство подготовки пробы МАРК-01мк/32/250 | шт | 4 |
| 26 | 30QUB01CU001, 30QUB02CU001, 30QUC31CU002, 30QUC71CU001, 30QUC90CU002, 30QUC04CU001, 30QUC05CU001, 30QUC21CU001, 30QUC22CU001, 30QUC23CU001, 30QUC31CU001, 30QUC32CU001, 30QUC33CU001 | Устройство подготовки пробы МАРК-01мк/7/250 | шт | 13 |
| 27 | 30QUC11CU001, 30QUC51CU001, 30QUC11 CU002, 30QUC12CU001, 30QUC13CU001 | Устройство подготовки пробы МАРК-01мк/7/40 | шт | 5 |
| 28 |  | Комплект стоек ВР57.54.300 | компл | 1 |
| 29 |  | Комплект запчастей на гарантийный период (приборы МАРК и УПП) | компл | 1,00 |

- Требования к Подрядчику (Исполнителю).

  - Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (например, технологии сварки) и т.п.

  - Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик (Исполнитель)  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика   (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика (Исполнителя)  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (Исполнителя) (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- работ на высоте;

- верхолазных работ;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- другие специальные виды работ.

Персонал Подрядчика (Исполнителя) должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика (Исполнителя) обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы (Услуги) должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика (Исполнитель) положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).

  - Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».

- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».

- РД 34.20.406 (РД 34.70.110-92) Правила ПНР на ТС..

6.2. Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами или проектом производства работ (ППР).

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком (если таковые будут), Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ .

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  10.02.2015 года;

Срок окончания выполнения Работ  21.03.2015 года.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика (Исполнителя) и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

  - Табели учёта рабочего времени.

- Гарантия Подрядчика  работ.

Подрядчик  должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).

  - Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы оборудования:

- отсутствие отключений, повреждений оборудования по вине Подрядчика.