УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Э.ОН Инжиниринг»

ОАО «Э.ОН Россия»

Непомнящий А.И.

«_____»______________2014г.

Техническое задание 
на создание системы громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Берёзовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование филиала.

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Система громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Берёзовская ГРЭС». Место производства работ – строительная площадка 3-го энергоблока.

- Основание для производства Работ.

Проектная документация, разработанная ЗАО «Зарубежэнергопроект».

- Содержание Работ.

4.1 Выполнить объём работ по созданию системы громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на условиях «под ключ». Подрядчик должен выполнить поставку оборудования и программных лицензий, необходимых для создания системы, выполнить монтаж оборудования, выполнить установку и настройку программного обеспечения и установку лицензий, выполнить пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

4.2 Подрядчик выполняет поставку оборудования и материалов, указанных в рабочей документации, за исключением, оборудования, указанного в Таблице №2.
4.3 Особые условия производства работ – работы выполняются в зоне совмещенных монтажных работ.

4.4 Объём рабочей документации, по которой создаются системы громкоговорящей и командно-поисковой связи приведён в  Таблице №1.

4.5 Из объёмов оборудования, подлежащего монтажу в соответствии с рабочей документацией должны быть исключены оконечные устройства, указанные в Таблице №2. Также из объёмов монтажа исключаются подводящие к данным устройствам кабели и монтажные принадлежности.

4.6 Состав стативов двусторонней громкоговорящей и командно-поисковой связи 01CYN00GY213 и 30CYN02UE001 должен быть откорректирован в сторону уменьшения подключаемого к ним оконечного оборудования на основании Таблицы №2.

4.7 В случае, если для целей завершения работ по данному техническому заданию (в объёмах рабочей документации, указанных в Таблице№1  выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объёма работ, неучтённых Подрядчиком при составлении ведомости объёмов работ, Подрядчик обязуется за свой счёт приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объёмы работ в рамках Договора.

Таблица №1.

| № п/п | Наименование документа | Код | Ревизия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 1.1 | Системы связи и сигнализации. Кабельные журналы по территории | BG3-30UZT-CYA-CN-01 | изм.3 | Кабель, в части систем громко-говорящей и командно-поисковой связи |
| 2 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  |
| 2.1 | Системы связи | BG3-30U##- ###-CN-01 | изм.0 |  |
| 2.2 | Системы связи. Кабельный журнал | BG3-30U##- ###-CN-02 | изм.1 |  |
| 3 | БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Системы связи | BG3-01UQA-CYA-CN-01 | изм.2 |  |
| 3.2 | Системы связи. Кабельный журнал | BG3-01UQA-CYA-CN-02 | изм.0 |  |
| 4 | БЛОЧНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Система поисковой громкоговорящей оперативной связи | BG3-30UCA-CYN-CN-01 | изм.0 |  |
| 4.2 | Система поисковой громкоговорящей оперативной связи. Кабельный журнал | BG3-30UCA-CYN-CN-02 | изм.2 |  |
| 5 | ГАЛЕРЕИ КОНВЕЙЕРОВ 1А, 1Б, 1В |  |  |  |
| 5.1 | Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения | BG3-03UED-CYN-CN-02 | изм.2 |  |
| 5.2 | Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения. Кабельный журнал | BG3-03UED-###-CN-05 | изм.2 |  |
| 6 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТУШЕНИЯ |  |  |  |
| 6.1 | Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения | BG3-31USG-CYN-CN-02 | изм.3 |  |
| 7 | УПТ |  |  |  |
| 7.1 | Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения | BG3-01UEC-CYN-CN-02 | изм.3 |  |

Не монтируемое оборудование в объёме Рабочей Документации по слаботочным системам.

Таблица №2.

| №п/п | KKS оборудования | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| ГК. BG3-30##-###-CN-01 |  |  |
|  | 30CYN01GK005 | Помещение РУ-0,4кВ блока №3 (112) |
|  | 30CYN01GK012 | Отделение ТВП, дутьевых вентиляторов (105) |
|  | 30CYN01GK019 | Ремонтная площадка №3 (106) |
|  | 30CYN01GK022 | Приямок турбинного отделения (001) |
|  | 30CYN01GK023 |  |
|  | 30CYN01GK031 |  |
|  | 30CYN01GK032 |  |
|  | 30CYN01GK024 | Кабельный тоннель (003) |
|  | 30CYN01GK025 |  |
|  | 30CYN01GK026 | Кабельный тоннель (002) |
|  | 30CYN01GK027 | Кабельный тоннель (005) |
|  | 30CYN01GK029 | Кабельный тоннель (004) |
|  | 30CYN01GK030 |  |
|  | 30CYN01GK035 | Кабельный тоннель (---) |
|  | 30CYN01GK036 |  |
|  | 30CYN01GK037 | Кабельный этаж (201) |
|  | 30CYN01GK038 |  |
|  | 30CYN01GK039 | Помещение релейных панелей блока №3 (301) |
|  | 30CYN01GK040 | Помещение КРУ-6кВ блока №3 (302) |
|  | 30CYN01GK041 |  |
|  | 30CYN01GK042 | Кабельный этаж (303) |
|  | 30CYN01GK044 | Коридор (404) |
|  | 30CYN01GK048 | Помещение РУ-0,4кВ котельного отделения (405) |
|  | 30CYN01GK050 | Коридор (404) |
|  | 30CYN01GK052 |  |
|  | 30CYN01GK062 | Площадка установки деаэратора (601) |
|  | 30CYN01GK064 |  |
|  | 30CYN01GK066 |  |
| УПТ. BG3-01UEC-CYN-CN-02 |  |  |
|  | 01CYN00GK121 | Помещение галерей конвейеров (0S01) |
|  | 01CYN00GK122 |  |
|  | 01CYN00GK125 | Помещение МОП (116) |
|  | 01CYN00GK128 | Помещение галерей конвейеров (0S01) |
|  | 01CYN00GK131 |  |
|  | 01CYN00GK137 | Насосные станции (4 шт) (0S02) |
|  | 01CYN00GK139 | Помещение галерей конвейеров (0S01) |
|  | 01CYN00GK141 |  |
|  | 01CYN00GK144 |  |
|  | 01CYN00GK145 |  |
|  | 01CYN00GK146 |  |
|  | 01CYN00GK147 |  |
|  | 01CYN00GK148 |  |
|  | 01CYN00GK149 |  |
|  | 01CYN00GK150 |  |
|  | 01CYN00GK151 |  |
|  | 01CYN00GK152 |  |
|  | 01CYN00GK153 |  |
|  | 01CYN00GK155 | Цех ТАИ (201) |
|  | 01CYN00GK156 | Мастерская (202) |
|  | 01CYN00GK158 | Мастерская (301) |
|  | 01CYN00GK159 | Аналитическая лаборатория (302) |
|  | 01CYN00GK161 | Комната мастеров (401) |
|  | 01CYN00GK162 | Начальник мастерской (402) |
|  | 01CYМ00GK103 |  |
|  | 01CYN00GK164 | Начальник цеха ВТИ (503) |
|  | 01CYN00GK165 | Помещение ВТИ (501) |
|  | 01CYN00GK167 | Тамбур-шлюз (606) |
|  | 01CYN00GK168 | РУСН (605) |
|  | 01CYN00GK172 | Помещение КИП (604) |
|  | 01CYN00GK178 | РУСН (605) |
|  | 01CYN00GK179 | Помещение КИП (604) |
|  | 01CYN00GK184 |  |
|  | 01CYN00GK187 | Помещение галерей реверсивных конвейеров (601) |
|  | 01CYN00GK188 |  |
|  | 01CYN00GK189 |  |
|  | 01CYN00GK190 |  |
|  | 01CYN00GK191 |  |
|  | 01CYN00GK192 |  |
|  | 01CYN00GK193 |  |
|  | 01CYN00GK194 |  |
|  | 01CYN00GK195 |  |
|  | 01CYN00GK196 |  |
|  | 01CYN00GK197 |  |
|  | 01CYN00GK198 |  |
|  | 01CYN00GS122 | Помещение галерей конвейеров (1S01) |
|  | 01CYN00GS123 |  |
|  | 01CYN00GS125 |  |
|  | 01CYN00GS127 |  |
|  | 01CYN00GS128 |  |
|  | 01CYN00GS130 |  |
|  | 01CYN00GS131 |  |
|  | 01CYN00GS135 | Помещение галерей реверсивных конвейеров (601) |
|  | 01CYN00GS138 |  |
|  | 01CYN00GS139 |  |
|  | 01CYN00GS141 |  |
|  | 01CYN00GS143 | Помещение магистральных конвейеров (7S01) |
|  | 01CYN00GS146 |  |
| ГАЛЕРЕИ КОНВЕЙЕРОВ 1А, 1Б, 1В. BG3-03UED-CYN-CN-02 |  |  |
|  | 03CYN00GK232 | Помещение галерей конвейеров (1S01) |
|  | 03CYN00GK233 |  |
|  | 03CYN00GK234 |  |
|  | 03CYN00GK237 | Помещение галерей конвейеров (1S02) |
|  | 03CYN00GK238 |  |
|  | 03CYN00GK239 |  |
|  | 03CYN00GK242 | Помещение галерей конвейеров (1S03) |
|  | 03CYN00GK243 |  |
|  | 03CYN00GK244 |  |
|  | 03CYN00GS232 | Помещение галерей конвейеров (1S01) |
|  | 03CYN00GS234 | Помещение галерей конвейеров (1S02) |
|  | 03CYN00GS236 | Помещение галерей конвейеров (1S03) |
| НСПП. BG3-31USG-CYN-CN-02 |  |  |
|  | 31CYN00GK002 | Помещение ЭТУ и КИП (102) |
|  | 31CYN00GK004 | Машинный зал (101) |
|  | 31CYN00GK005 |  |
|  | 31CYN00GK006 |  |
|  | 31CYN00GK008 |  |
|  | 31CYN00GK009 |  |
|  | 31CYN00GS002 | Помещение ЭТУ и КИП (102) |
|  | 31CYN00GS004 | Машинный зал (101) |
| БЩУ-2. BG3-30UCA-CYN-CN-01 |  |  |
|  | 30CYN02GK002 | Вестибюль №1 (103) |
|  | 30CYN02GK003 | Вестибюль №2 (104) |
|  | 30CYN02GK004 | Гардероб мужской (125) |
|  | 30CYN02GK005 | Коридор (110) |
|  | 30CYN02GK006 | Коридор (138) |
|  | 30CYN02GK007 | Кабельный этаж блока №3 (113) |
|  | 30CYN02GK010 | Серверная АСУЭ блока №3 (215) |
|  | 30CYN02GK011 | Коридор (225) |
|  | 30CYN02GK012 | Кислотная блока №3 (213) |
|  | 30CYN02GK013 | Помещение аккумуляторной блока №3 (211) |
|  | 30CYN02GK014 | Щит постоянного тока блока №3 (210) |
|  | 30CYN02GK015 | Коридор (225) |
|  | 30CYN02GK016 | Помещение панелей релейной защиты блока №3 (214) |
|  | 30CYN02GK017 | Коридор (203) |
|  | 30CYN02GK018 | Гардероб мужской (209) |
|  | 30CYN02GK019 | Коридор (203) |
|  | 30CYN02GK020 | Коридор (303) |
|  | 30CYN02GK021 | Кабельный полуэтаж блока №3 (301) |
|  | 30CYN02GK022 |  |
|  | 30CYN02GK025 | Гардероб мужской (317) |
|  | 30CYN02GK026 | Кабельный полуэтаж блока №3 (302) |
|  | 30CYN02GK027 | Коридор (303) |
|  | 30CYN02GK028 | Гардероб мужской (307) |
|  | 30CYN02GK029 | Коридор (408) |
|  | 30CYN02GK030 | Коридор (417) |
|  | 30CYN02GK032 | Помещение неоперативного контура (410) |
|  | 30CYN02GK033 | Коридор (417) |
|  | 30CYN02GK037 | Коридор (408) |
|  | 30CYN02GK038 | Коридор (417) |
|  | 30CYN02GK039 | Коридор (509) |
|  | 30CYN02GK040 | Коридор (520) |
|  | 30CYN02GK044 | Коридор (---) |
|  | 30CYN02GK047 |  |
|  | 30CYN02GK048 | Технический этаж (605) |
|  | 30CYN02GK049 |  |
|  | 30CYN02GK050 |  |
|  | 30CYN02GK051 | Коридор (602) |
|  | 30CYN02GK052 | Коридор (601) |

Суммарный объём оборудования и материалов по проектам системы громкоговорящей и командно-поисковой связи.

– КПСЭнг-FRLS 2×2×2,5 – 19493м;

– КПСВВнг-LS 1×2×1,5 – 561м;

– ТПВнг 10×2×1,5 – 757м;

– МРМПЭ 2×1,2 – 873м;

– ВВГнг- FRLS 3×6 – 85м;

– ВВГнг- LS 3×1,5 – 596м;

– ВВГнг- LS 3×2,5 – 171м;

– ТППЭННГ 50×2×0,5 – 124м;

– ТППЭННГ 25×2×0,5 – 89м;

– ТППЭННГ 10×2×0,5 – 34м;

– F/UTP 4×2×0,52 – 1864м;

– F/UTP 2×2×0,52 – 794м;

– ИКСЛН-М4П-А8-2.5 8 волокон – 630м;

– LANmark 4×2×0,5 – 2191м;

– Гофрированная труба d=25 – 20м;

– Кабель-канал 15/1×17 – 163м;

– Лоток неперфорированный 50×25 – 4349м;

– Металлорукав РЗ-ЦХ-25 – 42м;

– Громкоговоритель настенный Н-44 – 22шт;

– Громкоговоритель настенный В-406 – 3шт;

– Громкоговоритель настенный LS-25Т – 89шт;

– Громкоговоритель рупорный НР-6(Т) – 20шт;

– Громкоговоритель рупорный BLC-550 – 11шт;

– Устройство двусторонней громкоговорящей связи DW – 27шт.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определённым видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

  - Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций, позволяющих выполнять указанные в настоящем ТЗ работы.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчик, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т. ч. Субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъёмных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика не менее 5-ти положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».

- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 3 календарных дня до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Оборудование для расширения должно включать в себя весь необходимый монтажный материал, кабели, соединители, включая все необходимые для этого работы и операции на существующей сети   (модернизации, апгрейды и т.д.).

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  «22» декабря 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ  «31» марта 2015 года.

- Требования к сдаче-приёмке Работ.

  - Сдача-приёмка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приёмки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причём в полном объёме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приёмки скрытых работ.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приёмке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

  - Программа и методика испытаний, утвержденная Заказчиком.

  - Инструкции по эксплуатации системы.

  - Лицензионные документа, подтверждающие право использования Заказчиком программного обеспечения, поставляемого в составе модернизации УПАТС.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приёмки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).

СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Э.ОН Инжиниринг»

ОАО «Э.ОН Россия»
Начальник Технического Управления

по новому строительству _______________________________________________________ Петерс В.Ф.

Заместитель начальник Технического

Управления по новому строительству _______________________________________ Шиболденков А.А.

Начальник отдела по монтажу АСУ ______________________________________________ Мальцев В.Б.

Ведущий инженер-электроник

отдела по монтажу АСУ _____________________________________________________ Чернышов О.Н.

СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Берёзовская ГРЭС»

ОАО «Э.ОН Россия»

Заместитель главного инженера ________________________________________________ Захваткин С.В.