## спец.1
Спецификация
№ пп | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Жильность х сечение | Напряжение, кВ | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ | Ед. изм | Кол-во
1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, с количеством жил и сечением 4х120 мм.кв., климатическое исполнение УХЛ1 | ВВГнг(А)-LS-1 | 4х120 | 1 | ГОСТ 16442-80 | км | 0.56
| ИТОГО: | [5 empty] | 0.56